附件清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜 | 800*2000*600 | 台 | 1 | 图腾 |
| 2 | 网络机柜 | 19寸1.8米 | 台 | 1 | 图腾 |
| 3 | 管理服务器 | i7,4G+22寸显示器 | 台 | 1 | 联想 |
| 4 | 一体摄像头 | SNO-L6084RP | 台 | 3 | 三星 |
| 5 | 半球摄像头 | SND-L6084RP | 台 | 3 | 三星 |
| 6 | 智能红外球机 | SNP-L6233RHP | 台 | 11 | 三星 |
| 7 | 支架 | SNP-300WM | 台 | 11 | 三星 |
| 8 | 存储服务器 | SRN-4000 | 台 | 1 | 三星 |
| 9 | 硬盘 | 3T | 台 | 2 | 东芝 |
| 10 | 监视器 | SMT-2233P | 台 | 1 | 三星 |
| 11 | 电源 | DC12V/3A | 台 | 6 | 劲丰 |
| 12 | 电源 | AC24V/5A | 台 | 11 | 劲丰 |
| 13 | 光收发服务器 | 16位FCP-JJ16SNMP-LH | 台 | 1 | 飞畅 |
| 14 | 千兆收发器 | FCP-10/100-SNMP-LH | 台 | 4 | 飞畅 |
| 15 | 交换机 | H3C SMB-S5024PV2-EI | 台 | 2 | 华三 |
| 16 | 交换机 | H3C SMB-S1208E | 台 | 4 | 华三 |
| 17 | 数字矩阵（电视墙解码服务器） | AV-DVM7008D | 台 | 2 | 三星 |
| 18 | 拼接屏 | UD55E-P | 台 | 6 | 三星 |
| 19 | 拼接控制器 | CH-MP16V16D/C 16路DVI输入，16路DVI输出 | 台 | 1 | 长虹 |
| 20 | 管理平台 | AnyVision VSS2.0 | 台 | 1 | 三星 |
| 21 | 电视墙 |  | 台 | 1 | 三星 |
| 22 | 控制箱 | 200*300*200 | 台 | 4 |  |
| 23 | 监控立杆 |  | 套 | 11 |  |
| 24 | 预埋做管 |  | 米 | 200 |  |
| 25 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |