 发件人：  成都时代前沿自动化系统有限公司   吴成虎 

   询价单
一：产品名称、型号、数量、金额及供货时间
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	询价数据

	
	
	
	
	数量
	单价

	硫酸钙PG101
	压力表
	工艺介质:浓硫酸;设计压力:1MPa;正常操作压力:0.2MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围: 0-0.6 MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	台
	1
	　

	硫酸钙PG102
	压力表
	工艺介质:氯化钙;设计压力:1MPa;正常操作压力:0.2MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围: 0-0.6MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	台
	1
	　

	硫酸钙PG103
	压力表
	工艺介质:晶浆;设计压力:1MPa;正常操作压力:0.2MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围: 0-0.6MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	台
	1
	　

	硫酸钙PG104
	压力表
	工艺介质:自来水;设计压力:1MPa;正常操作压力:0.2MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围: 0-0.6MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料:  隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰; PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	台
	1
	　

	硫酸钙PG105
	压力表
	工艺介质:盐酸;设计压力:1MPa;正常操作压力:0.2MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.6MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料:  隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	台
	1
	　

	氯化锂PG01
	压力表
	工艺介质:浓盐酸;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.1MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.3MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	氯化锂PG02
	压力表
	工艺介质:解吸液;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.2MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.4 MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	氯化锂PG03
	压力表
	工艺介质:碱液;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.1MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.3MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	氯化锂PG04
	压力表
	工艺介质:老卤;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.3MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.6MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	氯化锂PG05
	压力表
	工艺介质:解吸液、老卤、自来水;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.2MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.6MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	氯化锂PG06
	压力表
	工艺介质:解吸液、老卤、自来水;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.1MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.3MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	氯化锂PG07
	压力表
	工艺介质:废卤;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.1MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.3MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	氯化锂PG08
	压力表
	工艺介质:高锂液;设计压力:0.6MPa;正常操作压力:0.5MPa;操作温度: 常温;型式 :塑料隔膜压力表;测量元件形式 :弹簧管+膜片;刻度范围:0-0.6MPaG;表头直径 :Φ60;精度:±1.6% FS(满刻度);膜片材料: 隔膜PP或PTFE;表壳材质:PP;工艺连接形式 :PP法兰;PP法兰标准尺寸:HG/T20592B PN1.0 DN15 RF;环境温度:-29.7~33.5℃；径向安装
	块
	1
	　

	合计（RMB）大写：           元整。（该价格含17%税，供方提供17%正规增值税发票）
	
	
	


PAGE  
- 1 -

