变压器选购要求

1. 矿炼炉变压器（1台）

容量：3200KVA

一次电压：10KV

二次电压：98V、102V、106V、110V、114V（5档）

阻抗≤6.5%

长期超负荷20%

2. 动力电变压器（1台）

容量：1800KVA

一次电压：10KV

二次电压：380V

