湖南**学院需要改造及新装的设备参数：

| 序号 | 品目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电表 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 三相表箱 | 台 | 137 |
| 2 | 配电箱 | 单相表箱 | 台 | 166 |
| 3 | 小电器 | 单相智能电能表,5（40）A | 块 | 4846 |
| 4 | 小电器 | 三相智能电能表,3*1.5（6）A | 块 | 72 |
| 5 | 小电器 | 三相智能电能表,5（60）A | 块 | 70 |
| 6 | 电流互感器 | 800/5 | 个 | 12 |
| 7 | 电流互感器 | 600/5 | 个 | 6 |
| 8 | 电流互感器 | 400/5 | 个 | 33 |
| 9 | 电流互感器 | 200/5 | 个 | 54 |
| 10 | 电流互感器 | 100/5 | 个 | 6 |
| 11 | 数据网关 | 下行RS485,上行网络，含网关箱 | 个 | 99 |
| 12 | 控制电缆 | KVV-10*2.5 | 米 | 460 |
| 13 | 通讯信号线 | RVVP-2*0.75 | 米 | 27190 |
| 14 | 线管 | PVC20 | 米 | 32950 |
| 15 | 空气开关 | C10/1P | 个 | 99 |
| 16 | 开关电源 | 12V2A | 个 | 24 |
| 17 | 打洞 | 墙厚240mm | 个 | 99 |
|  | 水表 |  |  |  |
| 1 | 电子远传水表 | DN100(法兰式) | 个 | 53 |
| 2 | 电子远传水表 | DN50(法兰式) | 个 | 31 |
| 3 | 电子远传水表 | DN20 | 个 | 4662 |
| 4 | 阀门 | DN50 | 个 | 31 |
| 5 | 阀门 | DN100 | 个 | 53 |
| 6 | 过滤器 | DN100 | 个 | 53 |
| 7 | 软接头 | DN100 | 个 | 53 |
| 8 | 甲管 | DN100 | 个 | 53 |
| 9 | 数据网关 | 下行RS485,上行网络，含网关箱 | 个 | 69 |
| 10 | 交换机 | 5口 | 个 | 73 |
| 11 | 通讯信号线 | RVVP-4*0.75 | 米 | 32550 |
| 12 | 电源线 | BV-3*2.5 | 米 | 2950 |
| 13 | 网线 | 超五类 | 米 | 5600 |
| 14 | 开关电源 | 12V2A | 个 | 73 |
| 15 | 空气开关 | C10/1P | 个 | 69 |
| 16 | 线管 | PVC20 | 米 | 32400 |
| 17 | 线槽 | PVC39*19 | 米 | 1700 |
| 18 | 水表井 | A*B*H=2.15*1.1*1.4 | 个 | 56 |
| 19 | 水表井开挖 |  | 个 | 100 |
| 20 | 打孔 | 墙厚180mm | 个 | 5000 |
| 21 | 接线盒 | 用于水表 | 个 | 4746 |
| 22 | 光缆 | 就近接入校园网交换机 | 米 | 3000 |
|  | 平台部分 |  |  |  |
| 1 | 软件 | 电费支付查询手机APP版、微信版 | 套 | 1 |
| 2 | 软件 | 节能监管平台系统 | 套 | 1 |
| 3 | 计算机 | 售电管理主机 | 台 | 2 |
| 4 | 光缆 |  | m | 3000 |
| 5 | 双绞线缆 |  | m | 4500 |
| 6 | 光纤连接 |  | 芯 | 24 |
| 7 | 配线架 |  | 个 | 12 |
| 8 | 收发器 |  | 台 | 12 |
| 9 | 跳线 |  | 条 | 24 |
| 10 | 水晶头 |  | 个 | 400 |
| 11 | 揭、盖电缆沟盖板 |  | m | 600 |
| 12 | 系统调试 | 每个网关算1个子系统 | 系统 | 168 |