13个野营房，36个卧室，72人野营房

9-8人的睡觉休息间，1个洗漱间，3个厨房/餐厅。

洗漱间要带厕所，浴室，淋浴，洗衣房 /1250 gal的罐

娱乐部分要带沙发，宽敞的开放空间

厨房部分能够提供餐饮，存储间，供40人就餐。厨房和餐厅是相连的，洗漱间和休息间是单独的。在休息间有加热炉和空调，在洗漱间有热水加热，有天然气调节阀，美制电缆，洗漱间内配备有全新的洗碗池和水龙头。每个门都有新的锁子和钥匙。