	产品名称
	型 号
	扬 程
	流 量
	泵出水管直经（cm）
	功 率（kw）
	备 注
	数 量（台）
	类     型
	单价

	管道离心泵380V
	SLS32-125
	20
	5
	32
	1.1
	
	1台
	清水泵（管道式）
	

	管道离心泵380V
	SLS32-100
	12.5
	4.5
	32
	0.55
	
	1台
	清水泵（管道式）
	

	防腐离心泵380V
	SLS20-125
	20
	0.75
	20
	0.75
	
	1台
	污水泵（管道式）
	

	管道离心泵380V
	SLS50-100A
	10
	11
	50
	0.75
	
	1台
	污水泵（管道式）
	

	管道离心泵380V
	SLS32-100
	12.5
	4.5
	32
	0.55
	
	1台
	污泥泵（管道式）
	



离心泵清单

