## 【9】炉内磷酸盐处理系统
彭州九尺冷链产业园分布式能源项目EPC总承包工程-炉内磷酸盐处理系统询价20210613
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料费（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合计
1 | 在线硬度仪 | 台 | 2 |  | 0
2 | 分析天平 称量200g，感量1mg | 台 | 1 |  | 0
3 | 分光光度计 波长范围：300nm～900nm，波长精度：±2nm | 台 | 1 |  | 0
4 | 便携式溶解氧仪 最低检测 限：0.1μg/L | 台 | 1 |  | 0
5 | 箱式高温炉 最高炉温：1000℃(325mm×200mm×125mm) | 台 | 1 |  | 0
6 | 电热干燥箱 额定温度：250℃(350mm×450mm×450mm) | 台 | 1 |  | 0
7 | 电导率仪 测量范围：0～105 μS/cm，精确度±1.5% | 台 | 1 |  | 0
8 | 便携式酸度计 测量范围：pH0～14 | 台 | 1 |  | 0
9 | 玛瑙研钵 | 个 | 1 |  | 0
10 | 微型计算机 | 台 | 1 |  | 0
11 | 电冰箱 | 台 | 1 |  | 0
12 | 实验用玻璃仪器 | 套 | 1 |  | 0
13 | 试验台 3500×800 | 台 | 1 |  | 0
| 汇总 |  | 14 |  | 0
报价含税运13%；交货地址：彭州市九尺冷链产业园内四川彭州铁能能源开发有限公司;采购设备材料全部按国标验收；询价截止日期：2021.06.25