## 【7】溴化锂机组
彭州九尺冷链产业园分布式能源项目EPC总承包工程-溴化锂机组询价20210613
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料费（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合计
1 | 蒸汽溴化锂主机-制冷量： 580kW | 台 | 1 |  | 0
2 | 热水溴化锂主机-制冷量： 300kW | 台 | 1 |  | 0
3 | 横流式冷却塔-循环量150t/h，降温7℃（37-30℃） | 台 | 2 |  | 0
4 | 智能板式水水空调换热机组- 制热量：0.35MW | 台 | 1 |  | 0
5 | 分气缸-DN700，设计压力 1.6MPa | 台 | 1 |  | 0
6 | 补水箱3m³ | 台 | 1 |  | 0
7 | 冷冻水泵11KW | 台 | 1 |  | 0
8 | 冷冻水泵15KW | 台 | 1 |  | 0
9 | 冷却水泵11KW | 台 | 1 |  | 0
10 | 冷却水泵18.5KW | 台 | 1 |  | 0
11 | 集水器、分水器-DN500 设计 | 台 | 2 |  | 0
12 | 定压补水装置 | 台 | 1 |  | 0
13 | 方形轴流风机-WEX-450D4，风 量6300m3/h，静压50Pa 功 率：0.24kW/380V | 台 | 8 |  | 0
| 汇总 |  | 22 |  | 0
报价含税运13%；交货地址：彭州市九尺冷链产业园内四川彭州铁能能源开发有限公司;采购设备材料全部按国标验收；询价截止日期：2021.06.25