                                     2014.9. 9横河EJA变送器询价
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	品牌
	货期
	

	1
	差压变送器
	 -1500Pa～1500Pa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	2
	
	
	
	
	

	2
	差压变送器
	 -300Pa～100Pa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	2
	
	
	
	
	

	3
	差压变送器
	 -400Pa～0Pa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	2
	
	
	
	
	

	4
	差压变送器
	 -2500Pa～0Pa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	2
	
	
	
	
	

	5
	差压变送器
	 -3000Pa～0Pa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	2
	
	
	
	
	

	6
	差压变送器
	0～6KPa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	5
	
	
	
	
	

	7
	差压变送器
	0～16KPa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	8
	差压变送器
	0～16KPa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹电气接头  数字表头 SUS304平托架
	台
	3
	
	
	
	
	

	9
	差压变送器
	0～6KPa 输出:4～20mA HART通信 过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT内螺纹电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	10
	差压变送器
	0~40KPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹   l=150 L=300 固定螺纹M27×2 防水接线盒
	台
	2
	
	
	
	
	

	11
	压力变送器
	0~2.5MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	7
	
	
	
	
	

	12
	压力变送器
	0~1.6MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹1/2NPT内螺纹防爆电气接头  数字表头 防爆dⅡCT4 SUS304平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	13
	压力变送器
	0~2.5MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹1/2NPT内螺纹电气接头  数字表头 SUS304平托架
	台
	6
	
	
	
	
	

	14
	压力变送器
	0~1.6MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹1/2NPT内螺纹电气接头  数字表头 SUS304平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	15
	压力变送器
	0~2.0MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	16
	绝对压力变送器
	0~160KPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:M20×1.5 1/2NPT内螺纹电气接头  数字表头  SECC平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	17
	压力变送器
	0~1.0MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	4
	
	
	
	
	

	18
	压力变送器
	0~0.4MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	5
	
	
	
	
	

	19
	压力变送器
	0~40KPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹1/2NPT内螺纹电气接头  数字表头  SECC平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	20
	压力变送器
	0~1.6MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	3
	
	
	
	
	

	21
	压力变送器
	0~0.6MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	1
	
	
	
	
	

	22
	压力变送器
	0~1.6MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	2
	
	
	
	
	

	23
	压力变送器
	0~1.0MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	2
	
	
	
	
	

	24
	压力变送器
	0~2.5MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	4
	
	
	
	
	

	25
	压力变送器
	0~0.6MPa 输出:4～20mA HART通信  过程连接:1/2NPT内螺纹 1/2NPT电气接头  数字表头 SECC平托架
	台
	2
	
	
	
	
	


