华龙•尚郡项目1#、2#、33#楼外墙保温及涂料饰面系统一体化工程

招  标  文  件

招标编号：HLZY-HLSJ-ZB-（工程）-20180131

招 标 人：新乡市华龙置业有限公司

日    期： 2018年1月

目      录

第一部分  投标邀请	2

投标须知前附表	3

第二部分  投标须知	4

1、投标要求	4

2、招标文件	4

3、投标文件的组成	5

4、投标报价要求	6

5、工期要求	6

6、付款方式	7

7、安全要求	7

8、投标保证金及履约保证金	7

9、投标文件的递交、密封和标记	7

10、开标及评标	8

11、中标通知	8

12、签订施工合同	8

第三部分  质量标准和技术要求	8

第四部分  合同主要条款	11

第五部分  附件	13

投 标 函	14

法定代表人身份证明书	15

授权委托书	16

投标报价汇总表	17

分部分项工程量清单价格表	18

工程量清单综合单价分析表	19

设计文件	20

# 第一部分  投标邀请

华龙·尚郡项目是新乡市华龙置业有限公司在原阳县投资开发的高品质住宅小区。位于新乡市原阳县惠民街与民生路交汇处西南角，项目占地约190亩，整个项目开发规模约28万平方米。目前在建的二期1#2#楼为剪力墙结构住宅楼，地上十八层，地下一层，建筑面积约27420平方米（含地下室），33#楼为两层商铺建筑面积约3721.84平方米。主体结构已经全部封顶。因工程需要，新乡市华龙置业有限公司就华龙·尚郡项目1#、2#、33#楼外墙保温及涂料饰面系统一体化工程进行招标。现邀请合格的投标人前来投标。

一、招标范围：

华龙·尚郡项目1#、2#、33#楼工程施工图纸、变更图纸以及配套图“高层立面材料节点控制手册”范围内涉及的所有外墙保温、聚苯板造型线条、防火隔离带、咖啡色乳胶漆、米黄色真石漆及其它外墙涂料工程。

二、招标方式：

本次招标采用邀请招标方式。

三、质量标准和技术要求：详见第三部分 质量标准和技术要求。

四、投标供应商应具备的基本资质条件：

1、本招标工程要求投标人必须具有独立法人资格，具备外墙保温工程专业承包叁级以上资质；项目负责人具备贰级项目经理或建造师资质等级。

2、投标人提供：经年检合格的营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理或建造师执业资格证、入新乡备案证（外地入新乡企业提供）等。注：以上证件要求复印件加盖企业公章，开标时携带原件供查验。

3、投标人中标后，不得以任何形式和理由转包。否则一经发现将终止合同，没收保证金，对已完工作量作废，并追究由此造成的各项损失。

五、领取招标文件时间、地点、费用：

①、 时间：2018年2月1日

②、地点：原阳县惠民街与民生路交汇处西南角华龙·尚郡售楼部二楼

③、费用：发包人通过电子邮件发放电子版招标文件，不收取任何标书费用。

六、联系方法：有关此次招标事宜，可按以下联系方式查询新乡市华龙置业有限公司。

地址：新乡市原阳县惠民街与民生路交汇处西南角华龙尚郡售楼部二楼

联系电话：13838259901    联系人：周彦东       邮箱：244681376@qq.com

# 投标须知前附表

| 工程名称 | 华龙·尚郡1#、2#、33#楼外墙保温及涂料饰面系统一体化工程 | 建设地点 | 新乡市原阳县惠民街与民生路交汇处西南角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | 符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，质量达到优良标准。 | 结构层数 | 剪力墙结构，地下1层，地上18层 |
| 建筑面积 | 约31000 m2（含地下室） | 承包方式 | 包工包料 |
| 资金来源 | 自筹 |  |  |
| 发包范围 | 华龙·尚郡项目1#、2#、33#楼工程施工图纸、变更图纸以及配套图《高层立面材料节点控制手册》范围内涉及的所有外墙保温、聚苯板造型线条、防火隔离带、防火隔离带、深咖啡色乳胶漆、米黄色真石漆及其它外墙涂料饰面工程。 |  |  |
| 工 期 | 60日历天 |  |  |
| 现 场 勘 察 时 间 | 投标人自行安排，费用自理。 |  |  |
| 招标答疑 会 时 间 | 招标答疑接收时间:2018年2月1日17：00以前 答疑时间：2018年2月2日或另行通知 |  |  |
| 投标文件正,副本份数 | 正本一份，副本二份 |  |  |
| 投标文件 递 交 | 单位: 新乡市华龙置业有限公司 地点: 新乡市原阳县惠民街与民生路交汇处西南角华龙·尚郡售楼部二楼 |  |  |
| 投标文件递交截止时间 | 时间: 2018年2月8日 14:30以前 |  |  |
| 投标有效期 | 在递交投标文件截止日期后30天 |  |  |
| 投标保证金 | 招标人不收取投标保证金。 |  |  |
| 履约担保 | 中标人在签订施工合同前，向招标人提供合同价款的5%履约担保。缴纳方式为现金或银行保函。 |  |  |
| 开 标 | 招标人另择时间进行非公开开标、询标、定标。 |  |  |
| 评标办法 | 合理最低价 |  |  |

# 第二部分  投标须知

### 1、投标要求

1.1. 投标人应提供投标文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份；投标人应将投标文件装订并密封装在同一包封中。

1.2 投标文件必须密封，并加盖法定代表人及单位公章，否则视为无效标。

1.3 投标人必须在规定的投标截止日期前向招标人递交投标文件，逾期递交将按无效标处理。

1.4 投标人在投标截止日期前，应使用自己所报品牌涂料并按招标人指定的颜色、质感提供外墙涂料涂刷小样。

1.5 投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

1.6 投标有效期：30天。

### 2、招标文件

2.1 招标文件中已阐明本次招标工程的招标范围、技术要求及主要合同条款。其主要内容包括：

2.1.1 投标邀请；

2.1.2 投标须知；

2.1.3 技术标准和质量要求；

2.1.4 投标文件格式；

2.1.5 合同主要条款

2.2 投标人应详细阅读招标文件中所有条款内容、格式、表格和要求。按招标文件要求编制投标文件，若提交的投标文件未对招标文件做出全面的响应，那么投标人将承担其风险，并有可能导致投标文件被拒绝。

2.3 现场勘察：投标人应对本招标工程及其周围环境进行现场勘察，以获取需要投标人自己负责的投标报价以及签署合同所需的资料和信息，勘察现场的费用由投标人自己承担。

2.4 招标答疑：投标人如有疑问要求于2018年2月1日17:00前以书面或邮件形式递交招标人。招标人于2018年2月2日17:00前以书面或邮件形式进行回复，招标人对有关问题（包括招标人主动提出的）以澄清文件、补充通知的形式把修改内容发给所有投标人，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.5 投标截止时间及开标时间、地点：投标截止时间为2018年2月7日14：30，标书送达地点为华龙·尚郡售楼部二楼成本合约部，招标人不接收迟于投标截止时间送达的标书。招标人另择时间进行非公开开标、询标、定标。

### 3、投标文件的组成

3.1标书内容：投标书分为商务标书和技术标书两部分：

（1）商务标书

①投标函

②法定代表人授权书

③投标报价汇总表、分部分项工程量清单价格表及墙面保温、装饰线条、咖啡色金属漆、米黄色真石漆、深咖色质感涂料等分项工程综合单价分析表（见附件四、五、六、七）

综合说明、企业简介资信证明等，以及近三年承担的与发包工程类似项目的施工业绩（以新乡、郑州两地业绩为主，需提供部分施工合同复印件）。

投标人法人营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、ISO认证证书及其它相关资质证书复印件加盖公章（携带原件备查）。

⑥项目经理或工长简历、资质证书复印件及主要施工管理人员简介。

⑦优惠条件及服务承诺

（2）技术标书

① 工程质量、进度、安全生产、文明施工目标及保证措施。

计划开工、竣工时间，计划投入施工人数，施工组织设计及进度计划。

③针对本次招标的产品，结合图纸和施工现场的实际情况制定的施工方案（特别是对该保温系统在檐口、勒角处、装饰线条、门窗四角及侧壁和阴阳角等处的节点处理应明确其做法并附节点详图）、施工组织方案、设计优化方案、为确保工期质量的应急措施方案（如：由于天气原因误工需赶工、总包及其它分包造成的工期延误需赶工等）。

3.2 材料样品

投标方必须在送达标书的同时，将工程所用的材料样品（聚苯板、聚合物砂浆、网格布、成品辅料、锚固钉等）、合格证明文件、产品技术资料和按照招标人要求制作的咖啡色金属漆、米黄色真石漆、深咖色质感涂料成品样板送到投标地点。

### 4、投标报价要求

4.1本工程承包方式为包工包料。投标人采用工程量清单形式报价，总价包干。投标人根据现场、图纸、招标文件的技术要求等，自行核算各分项工程的工程量和综合单价（综合单价为全费用综合单价，包含税金），确定合理最低报价。投标总价一次性包死，除有设计变更调增调减外，不因任何因素而调整，结算时也不再对工程量进行核对。

4.2 投标人投标报价应包含完成施工图纸中招标范围内工程的所有人工、材料、施工机具、竣工清理、成品保护、检验试验、竣工验收、资料整理、保修等全部工作内容以及市场风险。投标人须保证承包范围内的工程顺利通过政府相关部门验收。本工程1#、2#楼所需外墙脚手架及吊篮（包含安全检测费）由投标单位自行解决，相关费用计入投标报价内，商铺外墙脚手架由发包方提供。水电费由投标人自行承担，计入投标价内。

4.3投标报价依据：投标人现场踏勘情况、施工图纸及配套图“洋房立面材料节点控制手册516”、招标文件的技术要求等。

### 5、工期要求

5.1、招标工期： 60  日历天。

5.2、开工日期：2018年  2 月 24  日（以招标人实际通知的进场时间为准）

竣工日期：2018年  4 月  24  日

中标人所报工期，除不可抗拒的因素（以现场书面签证为准），一律不得顺延，季节性影响施工的因素应包括在工期内，不予顺延。

5.3、工期奖罚：总工期以合同为准，工期延误每天扣罚工程总造价的 2‰ 。若延期超过 10 日，甲方有权解除合同，中标单位也无权向甲方主张剩余工程款。本条约定的工程罚款不足以弥补甲方损失（包括但不限于第三方索赔损失）的，中标单位还应据实赔偿。

5.4、工程竣工时中标单位应向招标人提交竣工报告，招标人会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收，工程验收合格，则中标单位提交竣工报告的当天即为竣工日期；如验收不合格应返工至合格，返工日期将作为工期累计。

### 6、付款方式

6.1 本工程无预付款。乙方无任何违约行为，保温板及装饰线条粘贴固定施工完毕，挂网罩面工程全部结束并经甲方及监理验收合格后支付合同价款的35%；工程竣工初验合格支付合同价款的45%；整体工程竣工验后，提交完整合格的竣工资料并结算完毕，付至结算价款的95%；剩余5%作为保修金。保修期（自工程竣工验收合格交付甲方之日起计算）为两年，保修期满且乙方完全履行保修责任，10日内一次性付清余款。

6.2 每次付款前乙方提供足额的合法增值税专用发票（税率11%），发票及资料等签章与合同签章单位必须一致，如乙方未按要求提供发票导致付款延误，责任由乙方承担。

### 7、安全要求

7.1、安全、文明施工目标

（1）、符合当地建设主管部门对安全文明施工的要求。

（2）、乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故。

7.2、安全责任约定：该工程施工过程中，出现任何安全事故均与甲方无关，所有责任及费用由乙方全部承担。

### 8、投标保证金及履约保证金：

招标人不收取投标保证金。中标人的履约保证金为合同价款的5%，缴纳方式为现金或银行保函。

### 9、投标文件的递交、密封和标记

9.1 投标人应将投标文件的正本和副本以密封形式递交；

9.2 封口应写：“华龙•尚郡项目二期1#、2#、33#楼外墙保温及涂料饰面系统一体化工程投标文件”，“在规定的开标日期前不准启封”字样并加盖企业公章及法定代表人印鉴；

9.3标明投标人名称和地址，在规定时间内送至招标文件中的指定地点；

9.4 如果投标文件未按规定时间递交、密封和标注，招标人有权拒绝投标文件。

### 10、开标及评标

10.1  招标人将于投标截止日期次日对收到的投标文件进行非公开开标

10.2招标人不邀请投标人参加开标会；

10.3 招标人将按内部评标制度组织评审，根据投标人的商务报价（价格为主要评审依据，投标人的报价应是最终报价，招标人不组织第二次报价），并结合其实力、信誉、技术力量、产品性能、售后服务质量等综合考虑中标单位，原则上以合理低价确定中标单位。

### 11、中标通知

11.1 招标人将以中标通知书的形式告知中标人其投标已经中标；

11.2 招标人不再通知未中标的投标人。

11.3 中标通知书将构成合同的有效部分。

### 12、签订施工合同

中标人在接到中标通知后，须在中标通知书规定的时间内，准时派授权代表人到指定地点与招标人按中标文件规定的合同格式签订合同，否则将按自动弃权处理，其投标保证金不予退还。

# 第三部分  质量标准和技术要求

一、技术、验收标准及相关规范（包括但不限于）

《建筑工程施工质量统一验收标准》             GB50300--2001

《建筑节能工程施工质量验收规范》             GB50411-2007

《外墙外保温工程技术规程》                   JGJ 144－2004

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》           JG149-2003

《建筑装饰装修工程质量验收规范》             GB 50210－2001

《建筑外保温构造图集》                       J/T16-2004

《民用建筑节能工程施工质量验收规程》         DGJ32/J19-2007

《住宅工程质量通病控制标准》                 DGJ32/J110-2005

《建筑装饰工程施工与验收规范》               JG73-91

《建筑施工高处作业安全技术规范》             JGJ80-91

《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》               JG/T24-2000

《合成树脂乳液外墙涂料》                     GB/T9755-2001

《建筑涂饰工程施工及验收规范》              JGJ/T29-2003

《外墙涂料工程应用技术规程》                DG/TJ08-504-2000

《外墙无机建筑涂料》                        JG/T26-2002

《建筑外墙用腻子》                          JG/T157-2004

《弹性建筑涂料》                            JG/T172-2005

《住宅装饰装修工程施工规范》                GB50327-2001

以上国家、行业、企业其他有关标准及规范有更新或矛盾，以最新、较高标准执行。

二、外墙保温、涂料及局部做法要求

1、外墙保温、涂料做法:

①检查验收总包单位外墙找平抹灰基层；②聚合物砂浆粘结B1级、容重≧32㎏的XPS 挤塑板和聚苯板装饰线条（板材厚度及线条断面要符合设计要求）33#商铺为B2级，密度>20kg EPS聚苯板，锚固紧固钉；③聚合物砂浆粘结容重为160g耐碱网格布；④聚合物砂浆抹面；⑤外墙柔性耐水腻子两遍；⑥涂刷封闭底漆；⑦按分格要求弹线，粘贴分格胶带；⑧涂刷外墙质感涂料（或真石漆、金属漆）；撕去分格胶带，修正砖缝，喷涂专用罩面剂。所用质感涂料、金属漆及真石漆（含罩面漆）均为水性涂料。

2、窗口四周保温节点做法：

所有外墙门窗洞口四周侧壁使用20厚聚苯板，所有阳台梁底、窗顶向下做15mm×10mm滴水线，所有阳角处应使用耐碱网格布作加强处理的。

3、外墙保温按照设计要求设置防火隔离带。

三、保温、涂料工程施工质量保证

1、符合国家现行外墙保温、涂料工程技术规程及质量验收标准相关要求，质量达到优良标准。

2、严格按照施工图纸及规范要求施工，接受甲方及监理单位的监督检查。

3、质量奖罚：工程质量如一次验收未达到合格要求，甲方扣罚工程总造价的 5% 款额，并必须在合同期限内返修至合格。

4、施工中每个分项工程必须经甲方与监理工程师检查、验收合格后，方可进行下一道工序，未经监理批准任何部位不得隐蔽。乙方应保证有充分的时间，对需隐蔽的工程部位进行检查或测量。

5、甲方、监理方有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度、安全及现场管理，乙方在施工中如发现涉及工程质量、材料、安全等方面的问题，应及时通知甲方及监理，整改方案须经甲方及监理单位认可同意后方可施工。

四、材料性能、质量要求和试验费约定：

1、乙方施工中使用的所有材料要求证件齐全，符合甲方及国家标准规定的合格标准。所有材料必须与甲方确认的样品相符，在施工前经监理和甲方确认并检验合格后方可用于本工程。

2、本工程所使用的质感涂料和真石漆档次要求为知名品牌，品质保证10年没有明显的颜色差异和脱落现象。底漆——具有较强的渗透和封闭性能，为外墙涂料提供良好的附着力，并且应该具有极好的耐水性，耐碱性，抗潮湿性能；防止水溶盐析出，真正杜绝泛碱、掉粉、桔皮等现象。面漆——具有透气性和防水性，极强的附着力和抗碱性能，无毒、抗霉、环保和耐候性，自洁性能，防紫外线辐射，长期室外不龟裂，不粉化，不褪色；要有一定耐刷洗性能。耐洗刷与耐人工老化性高于GB/T9755-2001中优等品质量要求，耐洗刷次数≥5000次，耐人工气候老化性≥1000小时。需按招标人指定的外墙效果及颜色提供成品或调色，投标时提供小样板，确定中标单位后，开始施工前应在工地现场做样板墙，样板墙通过验收后才可大面积施工。

3、高层住宅挤塑板耐火等级B1级，容重每立方大于等于32公斤；聚苯板要求耐火等级B2级，白色，容重每立方大于等于20公斤。

4、因乙方使用不合格材料或假冒材料造成工程质量不合格，乙方应承担甲方所有经济损失。

5、乙方所用工程材料进场前必须出具合格的试化验报告，材料进场后按规定进行抽检和送检，检验费用由乙方负担。

6、乙方对进场材料有全面管理责任，如因乙方管理不善，造成火灾、被盗或其他重大安全事故所产生的各项损失（包括其它方损失）均由乙方全部承担。

# 第四部分  合同主要条款

一、合同价款及付款办法

1、 本工程以中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同总价

2、 合同总价采用固定总价（即图纸包干价，但招标文件中已说明不包含的部分除外）承包，有条件调整的方式，并应附有工程量清单报价，如工程量未发生变化，以合同总价进行决算。当发生下列情况之一时，可以计算变更的工程总价。

（1）设计变更单（或图纸会审记录）经发包人签证认可。

（2）发包人签证的工程变更。

3、付款方式详见投标须知第6条（工程施工阶段的付款依据均按现场监理工程师签字、发包人认可的实际完成工程量为准）。

二、质     量

1、本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。除非合同中另有约定，本工程质量标准约定为中华人民共和国相关的工程质量验收规范的合格标准以经工程所在地建设工程质量监督部门备案后的相关结论为准。

2、承包方自报的且符合招标文件要求的质量等级为合同约定条件。如果达不到合格工程质量等级的，发包方有权拒绝接受交工，承包方应无偿返工，直至合格为止，并赔偿由此产生的全部损失。

三、工    期

1、本工程的要求工期见“投标须知前附表”，合同工期为承包商在投标文件中承诺的投标工期。中标后承包人应采取一切措施予以保障。

2、	因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。

3、因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。

4、承包人必须按其投标文件中承诺的工期，合同双方确认的增加工期如期竣工；若因承包人原因造成不能按期竣工的，承包人应赔偿发包人由于拖延工期所带来的损失费，损失费的计算方法为每拖延工期一天按工程总造价的 2‰计取。

四、材料的采购

1、承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供产品合格证明，对材料质量负责；承包人采购的主要材料必须是大型骨干企业的产品，购置前必须得到发包人和监理公司的认可。

2、承包人采购的材料在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。如果承包人所采用的材料不合格，发包人有权指定供货商直接供货，并且由承包人支付货款，同时由此造成的一切损失由承包人承担。

3、对建设主管部门涉及的禁用材料，承包人应禁用。否则，出现问题造成后果完全由承包人负责，给发包人造成的经济损失发包人将从工程款中扣除。

五、竣 工 验 收

1、工程具备验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2、发包人收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

六、竣 工 决 算

1、工程竣工验收合格后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的决算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工决算。

2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及决算资料后进行第三方决算核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工决算报告后向承包人支付工程竣工决算价款。

七、争    议

1、承发包人双方由于或起因于合同或工程施工而发生任何争议时，无论是在工程施工中还是完工后，此类争议可以先通过友好协商解决或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。不愿通过协商或调解不成的，均提请工程所在地仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，对双方均有约束力。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续并保护好已完工程：

（a）单方违约导致合同已无法履行，双方协议停止施工；

（b）不可抗力导致合同无法履行；

（c）调解要求停止施工，且为双方接受；

（d）仲裁要求停止施工。

八、其    它

1、承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包。

2、承包人在投标时申报的建造师，必须是本工程施工中的工地建造师，该建造师不得在其它项目兼职。如果建造师明显不称职（如不坚守岗位、处理问题不及时等），发包人有权提出更换，由此造成的损失，由承包人负责。

3、	承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

4、承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。

5、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。

6、	发包人必须明确保证不拖欠本工程工程款及保证措施。

7、	承包人必须明确保证不拖欠农民工工资及保证措施。

8、在工程施工中的安全措施及意外伤害保险费用由承包人负责。

第五部分  附件

附件一：                     投 标 函

致：新乡市华龙置业有限公司 ：

1、在研究了“华龙·尚郡二期1#、2#、33#楼外墙保温及涂料饰面系统一体化工程招标文件”和考察了工程现场后，我公司愿意按人民币（大写）             元整（¥          元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同的实施、完成及其缺陷修复工作。

2、我公司承诺，贵公司授权代表可以任何合法方式核查我公司文件内容的真实性。

3、如果贵公司接受我公司的投标，我公司将于    年    月    日开工，至   年    月    日竣工，施工日历天数     天，质量达到   等级，并严格执行业主要求的安全文明施工管理办法。

4、我公司承诺，负责办理外墙保温及涂料饰面系统一体化工程的检测及验收手续，并承担相应的费用。

5、我公司同意在从规定的开标之日起 30 天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我公司具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵公司的中标通知构成我公司与贵公司双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我公司理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或贵公司接到其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我公司的任何投标费用。

8、如果我公司在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知的2天内未能或拒绝签订合同协议书，贵公司有权另选中标单位，同时我公司承诺放弃投标保证金的所有权。

9、我公司完全响应招标文件的各项要求，并声明，我公司所提交的投标文件的内容在各方面都是完整、真实和准确的。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或委托代理人（签字）：

- 年   月   日

附件二：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓    名：           性别：   年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

身份证号码为

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

附件三：

## 授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托    （单 位 名 称）    的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人：       身份证号码为：

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：   年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附件四：

## 投标报价汇总表

| 工程名称 | 华龙·尚郡二期,1#、2#、33#楼外墙保温及涂料饰面系统一体化工程 |  | 结构 类型 | 剪力墙 | 层数 | 1#2#18层 33#2层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | （大写） 元整 （小写）¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 二 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 工期（日历天） |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 工程质量等级 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 优惠承诺（投标报价以外的优惠） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人：（章） 法定代表人或授权委托人：（签字、盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：

## 分部分项工程量清单价格表

此表单独发，请收到后复核。

备注：本表甲方提供电子版供参考，包含每栋楼的工程量、聚苯板、装饰线条规格、外墙涂料的工艺等，函盖招标范围的所有施工内容，如有漏项，视为已包含在合计价款内，招标人不予增加费用。

附件六：

：

## 设计文件

1、华龙尚郡二期1#2#33#楼建筑施工图纸（电子版CAD图）及设计变更。

2、高层立面材料节点控制手册（电子版PDF格式）。