克拉玛依市幕墙材料询价单

	序号
	名称
	规格型号
	描述
	报价
	合价
	备注

	1
	化学锚栓
	12*160mm
	
	
	
	国产优质

	2
	热镀锌埋板
	250*200*8mm
	
	
	
	国产优质

	3
	镀锌角钢连接件
	
	
	
	
	国产优质

	4
	不锈钢螺栓
	12*120（6*90 ）6*20
	
	
	
	国产优质

	5
	热镀锌角钢
	50*4
	
	
	
	国产优质

	6
	三元乙丙密封胶条
	
	
	
	
	国产优质

	7
	结构胶
	JS8000
	
	
	
	白云牌 

	8
	密封胶
	JS2000
	
	
	
	白云牌

	9
	铝合金型材
	6063-t5、t6表面做银白氧化
	
	
	
	国产优质

	10
	半硬质玻璃棉板
	容重80公斤/m3  90mm
	
	
	
	

	11
	铝单板
	银灰色3mm厚氟碳喷
	
	
	
	品牌同等级

	12
	艾特板
	浅灰色 10mm
	
	
	
	品牌同等级

	13
	陶土板（沙漠黄）
	30mm厚
	
	
	
	品牌或同等级

	14
	五金件
	开启扇多点锁配件
	
	
	
	品牌或同等级

	15
	玻璃幕墙
	6low-E+12A+6mm
	LOW-E第二面（外片内侧）

外片玻璃超白处理

中空加工：结构胶
	
	
	品牌同等级   浅中偏绿色玻璃



	16
	玻璃
	10+12A+10 6+12A+6 5+9A+5
	
	
	
	

	
	玻璃雨棚
	8+1.52PVB+8mm
	
	
	
	

	17
	铝合金门窗
	5+6A+5+6A+5mm
	（1)干法加工：PVB胶片
	
	
	

	18
	不锈钢自钻自攻钉
	ST4.8*22
	
	
	
	国产优质

	
	型材表面处理
	氟碳喷涂
	
	
	
	国产优质

	
	
	粉末喷涂
	
	
	
	国产优质

	19
	钢型材
	Q235B
	
	
	
	国产优质

	20
	预置件
	Q235B
	
	
	
	国产优质

	21
	不锈钢驳接件
	不锈钢五金件（雨棚）
	
	
	
	品牌

	
	不锈钢
	亚光面
	
	
	
	国产优质

	
	镀锌钢板
	1.5mm
	
	
	
	国产优质

	22
	防火棉
	100mm
	
	
	
	国产优质

	23
	不锈钢螺钉
	M5*16   M6*20
	
	
	
	国产优质

	
	不锈钢螺栓
	
	
	
	
	国产优质

	24
	膨胀螺栓
	M12*110
	
	
	
	国产优质

	25
	不锈钢驳接爪
	
	
	
	
	国产优质

	26
	地弹簧
	
	
	
	
	国产优质

	27
	不锈钢拉手
	
	
	
	
	国产优质

	28
	沉头螺钉
	M8*16
	
	
	
	国产优质

	29
	绝缘垫片
	2mm
	
	
	
	国产优质

	30
	铝板加强筋
	7-20*17*2
	
	
	
	国产优质

	31
	镀锌钢方管
	140*80*4   60*40*3
	160*80*4
	
	
	国产优质

	32
	热镀锌钢方管
	120*80*4   通长80*40*3
	
	
	
	国产优质

	33
	铝压条
	
	
	
	
	国产优质

	34
	门毛企
	
	
	
	
	国产优质

	35
	门上下冒
	
	
	
	
	国产优质

	36
	门把手
	
	
	
	
	国产优质

	37
	铝合金压板
	
	
	
	
	国产优质

	38
	铝合金盖板
	
	
	
	
	国产优质

	39
	隔热企铝料
	
	
	
	
	国产优质

	40
	防火胶
	
	
	
	
	国产优质

	41


	变截面H型钢梁
	200*100*6*8mm
	
	
	
	

	42
	铝塑板背衬板
	4mm
	
	
	
	

	43
	不锈钢拉手
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


