设  备  询  价  表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 用 途 | 单位 | 数量 | 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | KYN28-12 | 进线及计量柜 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高压柜 | KYN28-12 | 消弧及电压保护柜 | 台 | 2 |  |
| 3 | 高压柜 | KYN28-12 | 进线柜 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高压柜 | KYN28-12 | 变压器柜 | 台 | 2 |  |
| 5 | 高压柜 | KYN28-12 | 联络柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高压柜 | KYN28-12 | 隔离柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压柜 | GGD | 进线柜 | 台 | 2 |  |
| 8 | 低压柜 | GGD | 电容补偿柜 | 台 | 2 |  |
| 9 | 低压柜 | GGD | 有源滤波柜 | 台 | 2 |  |
| 10 | 低压柜 | GGD | 联络柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 低压柜 | GGD | 出线柜（按抽屉式） | 台 | 7 |  |
| 注：含各类母线及附件 |  |  |  |  |  |  |

安徽远见建设有限公司    2019.1.28