004压缩纤维与弹性助剂（标准参考 EN ISO228-1，EN1514-1)

材料：非石棉的高品质阻燃压缩纤维，弹性剂加其他助剂材料混合而成。

法兰符合 EN 1092-1/2标准下的阶氏密封面。

图片的规格分别为外径，内径，厚度和数量。

螺纹连接
	
	DN
	外径mm
	内径mm
	厚度mm
	数量 pcs
	含税价格

	AT004-01
	1/2’’
	24  +0.3
	16  -0.3
	2
	40000
	

	AT004-02
	1/2’’
	24  +0.3
	18  -0.3
	2
	7500
	

	AT004-03
	3/4’’
	30  +0.3
	20  -0.3
	2
	128000
	

	AT004-04
	3/4’’
	30  +0.3
	22  -0.3
	2
	3800
	

	AT004-05
	1’’
	38  +0.3
	25  -0.3
	2
	200
	

	AT004-06
	1 1/4’’
	44  +0.3
	32  -0.3
	2
	1900
	

	AT004-07
	1 1/4’’
	44  +0.3
	36  -0.3
	2
	900
	

	AT004-08
	1 1/2’’
	55  +0.3
	38  -0.3
	2
	2700
	

	AT004-09
	1/2’’
	34
	24
	2
	2400
	

	AT004-10
	3/4’’
	37
	27
	2
	2000
	

	AT004-11
	1’’
	44
	32
	2
	4600
	

	AT004-12
	1 1/4’’
	54
	43
	2
	1200
	

	AT004-13
	1 1/2’’
	61
	47
	2
	3500
	

	AT004-14
	2’’
	76
	60
	2
	2200
	

	AT004-15
	2 1/2’’
	95
	76
	2
	70
	

	AT004-16
	3’’
	106
	90
	2
	40
	


法兰连接

PN 10法兰

	
	DN
	外径mm
	内径mm
	厚度mm
	数量 pcs
	含税价格

	AT004-17
	250
	328
	273
	3
	200
	

	AT004-18
	300
	378
	324
	3
	100
	

	AT004-19
	350
	438
	356
	3
	20
	

	AT004-20
	400
	489
	407
	3
	50
	

	AT004-21
	500
	594
	508
	3
	50
	

	AT004-22
	600
	695
	610
	3
	10
	


PN 16法兰
	
	DN
	外径mm
	内径mm
	厚度mm
	数量 pcs
	含税价格

	AT004-23
	100
	162
	115
	3
	3200
	

	AT004-24
	125
	192
	141
	3
	300
	

	AT004-25
	150
	218
	169
	3
	1500
	

	AT004-26
	200
	273
	220
	3
	800
	

	AT004-27
	250
	329
	273
	3
	100
	

	AT004-28
	300
	384
	324
	3
	70
	

	AT004-29
	350
	444
	356
	3
	10
	

	AT004-30
	400
	495
	407
	3
	10
	

	AT004-31
	450
	539
	458
	3
	10
	

	AT004-32
	500
	617
	508
	3
	10
	

	AT004-33
	600
	734
	610
	3
	10
	


PN 25法兰

	
	DN
	外径mm
	内径mm
	厚度mm
	数量 pcs
	含税价格

	AT004-34
	200
	284
	220
	3
	1
	

	AT004-35
	250
	340
	273
	3
	1
	

	AT004-36
	400
	514
	407
	3
	1
	


PN 40法兰

	
	DN
	外径mm
	内径mm
	厚度mm
	数量 pcs
	含税价格

	AT004-37
	20
	61
	27
	3
	70
	

	AT004-38
	25
	71
	34
	3
	100
	

	AT004-39
	32
	82
	43
	3
	100
	

	AT004-40
	40
	92
	49
	3
	300
	

	AT004-41
	50
	107
	61
	3
	2000
	

	AT004-42
	65
	127
	77
	3
	900
	

	AT004-43
	80
	142
	89
	3
	4900
	

	AT004-44
	100
	168
	115
	3
	1
	

	AT004-45
	150
	224
	169
	3
	200
	


