## Sheet1
抗震强度：7度
专业 | 名称 | 型号 | 规格 | 工程量 | 单价 | 合价 | 材质 | 表面处理 | 品牌 | 执行标准
A座
水系统 | [9 empty] | GB50981-2014
喷淋管道 | 侧向支撑 | GT-S01-T | 65 | 68 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S01-TL |  | 0 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S02-T | 80 | 48 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S02-TL |  | 13 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S02-T | 100 | 29 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S02-TL |  | 9 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S05-T | 150 | 12 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S05-TL |  | 2 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
消防管道 | 侧向支撑 | GT-S03-T | 100 | 115 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S03-TL |  | 12 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
电系统
电缆桥架 | 侧向支撑 | GT-D01-T | B=200 | 69 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-D01-TL |  | 21 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-D02-T | B=300 | 4 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-D02-TL |  | 0 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
B座
水系统
P喷淋管道 | 侧向支撑 | GT-S01-T | 65 | 15 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S01-TL |  | 0 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S02-T | 80 | 35 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S02-TL |  | 2 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S03-T | 100 | 5 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S03-TL |  | 10 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S04-T | 125 | 1 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S04-TL |  | 0 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S05-T | 150 | 18 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S05-TL |  | 2 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
消防管道 | 侧向支撑 | GT-S03-T | 100 | 52 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S03-TL |  | 6 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
电系统
电缆桥架 | 侧向支撑 | GT-D01-T | B=200 | 191 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-D01-TL |  | 51 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-D02-T | B=300 | 6 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-D02-TL |  | 1 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
|  |  | 合计 | 797套
地下室部分
水系统
喷淋管道 | 侧向支撑 | GT-S01-T | 65 | 20 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S01-TL |  | 0 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S02-T | 80 | 12 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S02-TL |  | 3 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S03-T | 100 | 12 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S03-TL |  | 5 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-S05-T | 150 | 32 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S05-TL |  | 16 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
消防管道 | 侧向支撑 | GT-S05-T | 150 | 85 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-S05-TL |  | 25 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
强弱电系统
电缆桥架 | 侧向支撑 | GT-D01-T | B=200 | 25 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-D01-TL |  | 9 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-D02-T | B=300 | 72 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-D02-TL |  | 22 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-D03-T | B=400 | 33 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-D03-TL |  | 12 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
暖通风、防排烟
风管 | 侧向支撑 | GT-F03-T | 800≤B<1200 | 12 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-F03-TL |  | 1 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-F04-T | 1200≤B<1500 | 8 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-F04-TL |  | 4 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-F05-T | 1500≤B<1800 | 6 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-F05-TL |  | 4 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-F06-T | 1800≤B<2000 | 1 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-F06-TL |  | 0 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 侧向支撑 | GT-F07-T | 2000≤B<2500 | 10 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
| 双向支架 | GT-F07-TL |  | 0 |  |  | Q235B | 热镀锌 |  | GB50981-2014
|  |  | 合计： | 429套
|  |  | 总计： | 1226套
安装费：
总报价（含税）：