华龙•尚郡项目1#、2#住宅楼地暖工程

招  标  文  件

招标编号：HLZY-HLSJ-ZB-（工程）-20180131

招 标 人：新乡市华龙置业有限公司

日    期： 2018年1月

目      录

第一部分  投标邀请	1

投标须知前附表	2

第二部分  投标须知	3

1、投标要求	3

2、招标文件	3

3、投标文件的组成	4

4、投标报价要求	5

5、工期要求	5

6、付款方式	5

7、安全要求	6

8、投标保证金及履约保证金：	6

9、投标文件的递交、密封和标记	7

10、开标及评标	7

11、中标通知	7

12、签订施工合同	7

第三部分  质量标准和技术要求	8

第四部分  合同主要条款	11

第五部分  附件	14

投 标 函	14

法定代表人身份证明书	15

授权委托书	16

投标报价汇总表	17

设计文件	18

# 第一部分  投标邀请

华龙·尚郡项目是新乡市华龙置业有限公司在原阳县投资开发的高品质住宅小区。位于新乡市原阳县新城区惠民街中段西侧，项目占地约190亩，整个项目开发规模约28万平方米。目前在建的1#、2#住宅楼为剪力墙结构，地上十八层，地下一层，建筑面积约27420平方米（含地下室），主体结构已经全部封顶，粉刷施工进行中。因工程需要，新乡市华龙置业有限公司就华龙·尚郡项目1#、2#住宅楼地板采暖工程进行招标。现邀请合格的投标人前来投标。

一、招标范围：

华龙·尚郡项目1#、2#住宅楼工程采暖施工图设计的地板采暖工程。施工范围从户内集分水器处开始到回水集水管结束，包括户内所有地板采暖系统（含集分水器）。

二、招标方式：

本次招标采用邀请招标方式。

三、质量标准和技术要求：详见第三部分 质量标准和技术要求。

四、投标供应商应具备的基本资质条件：

1、本招标工程要求投标人必须具有独立法人资格，具备建筑安装专业二级以上（含二级）施工资质；项目负责人具有贰级以上建造师资质等级。

2、投标人提供：经年检合格的营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理或建造师执业资格证等。注：以上证件要求复印件加盖企业公章。

3、投标人中标后，不得以任何形式和理由转包。否则一经发现将终止合同，没收保证金，对已完工作量作废，并追究由此造成的各项损失。

五、领取招标文件时间、地点、费用：

①、时间：截止到2018年2月1日

②、地点：原阳县惠民街与民生路交汇处西南角华龙·尚郡售楼部二楼

③、费用：发包人通过电子邮件发放电子版招标文件，不收取任何标书费用。

六、联系方法：有关此次招标事宜，可按以下联系方式查询新乡市华龙置业有限公司。

地址：新乡市原阳县惠民街与民生路交汇处西南角华龙·尚郡售楼部二楼

联系电话：03737552189-807   13838259901

联系人：周彦东       邮箱：244681376@qq.com

# 投标须知前附表

| 工程名称 | 华龙·尚郡1#、2#住宅楼地暖工程 | 建设地点 | 新乡市原阳县惠民街与民生路交汇处西南角 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | 符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，质量达到优良标准。 | 结构层数 | 剪力墙结构，地下1层，地上18层 |
| 建筑面积 | 约27420m2（含地下室） | 承包方式 | 包工包料 |
| 资金来源 | 自筹 |  |  |
| 发包范围 | 华龙·尚郡项目1#、2#住宅楼工程采暖施工图设计的地板采暖工程。施工范围从集分水器开始到回水集水管结束，包括户内所有地板采暖系统（含集分水器）。 承包内容包括地面清理、保温层及铝箔保护层施工、采暖管及设备铺设安装、填充层施工、压力试验、系统调试、质量保修等全部内容。40mm厚现浇混凝土回填层表面原浆收平，找平层和饰面层不施工。 |  |  |
| 工 期 | 40日历天 |  |  |
| 现 场 勘 察 时 间 | 投标人自行安排，费用自理。 |  |  |
| 招标答疑 会 时 间 | 招标答疑接收时间:2018年2月1日17：00以前 答疑时间：2018年2月2日或另行通知 |  |  |
| 投标文件正,副本份数 | 正本一份，副本二份 |  |  |
| 投标文件 递 交 | 单位: 新乡市华龙置业有限公司 地点: 新乡市原阳县惠民街与民生路交汇处西南角华龙·尚郡售楼部 |  |  |
| 投标文件递交截止时间 | 时间: 2018年2月7日 14:30以前 |  |  |
| 投标有效期 | 在递交投标文件截止日期后30天 |  |  |
| 投标保证金 | 人招标人不收取投标保证金。 |  |  |
| 履约担保 | 中标人在签订施工合同前，向招标人提供合同价款的5%履约担保。缴纳方式为现金或银行保函 |  |  |
| 开 标 | 招标人另择时间进行非公开开标、询标、定标。 |  |  |
| 评标办法 | 合理最低价 |  |  |

# 第二部分  投标须知

### 1、投标要求

1.1. 投标人应提供投标文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份；投标人应将投标文件装订并密封装在同一包封中。

1.2 投标文件必须密封，并加盖法定代表人及单位公章，否则视为无效标。

1.3 投标人必须在规定的投标截止日期前向招标人递交投标文件，逾期递交将按无效标处理。

1.4 投标人在投标时，应提供所报品牌的PE-RT管材和集/分水器材料设备样品、检验报告。

1.5 投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

1.6 投标有效期：30天。

### 2、招标文件

2.1 招标文件中已阐明本次招标工程的招标范围、技术要求及主要合同条款。其主要内容包括：

2.1.1 投标邀请；

2.1.2 投标须知；

2.1.3 技术标准和质量要求；

2.1.4 投标文件格式；

2.1.5 合同主要条款

2.2 投标人应详细阅读招标文件中所有条款内容、格式、表格和要求。按招标文件要求编制投标文件，若提交的投标文件未对招标文件做出全面的响应，那么投标人将承担其风险，并有可能导致投标文件被拒绝。

2.3 现场勘察：投标人应对本招标工程及其周围环境进行现场勘察，以获取需要投标人自己负责的投标报价以及签署合同所需的资料和信息，勘察现场的费用由投标人自己承担。

2.4 招标答疑：投标人如有疑问要求于2018年2月1日17:00前以书面或邮件形式递交招标人。招标人于2018年2月2日17:00前以书面或邮件形式进行回复，招标人对有关问题（包括招标人主动提出的）以澄清文件、补充通知的形式把修改内容发给所有投标人，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.5投标截止时间及开标时间、地点：投标截止时间为2018年2月 7日14：30，标书送达地点为华龙·尚郡售楼部二楼成本合约部办公室，招标人不接收迟于投标截止时间送达的标书。招标人另择时间进行非公开开标、询标、定标。

### 3、投标文件的组成

3.1 标书内容：

3.1.1 加盖单位公章的法人授权委托书及投标函（见附件一、二、三）；

3.1.2 投标报价汇总表、材料明细表、预算书（见附件四、五，预算书自行编制）；

3.1.3 质量保证及售后服务计划；

3.1.4 其他优惠承诺；

3.1.5 投标人法人营业执照、企业资质等级证书、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证及其它相关资质证书复印件加盖公章（携带原件备查）；

3.1.6 企业简介：含职工人数，成立年限、企业产能、业绩、荣誉等；

3.1.7 近三年在郑州、新乡两地承担的主要工程业绩表（需提供部分合同复印件）；

3.1.8 质量体系认证、产品质量检验报告、产品合格证书等有关资信证明；

3.1.9施工方案及施工组织计划。

3.2 工程及材料样板：投标方必须在送达标书的同时，将工程所用的材料（包括PE-RT管材、分/集水器、保温板等）样品、品牌、合格证明文件、产品技术资料等送到投标地点。

### 4、投标报价要求

4.1本工程承包方式为包工包料。本工程的投标报价采用自主报价，总价包死。各投标单位应根据招标文件、施工图纸、现场情况、本企业定额、当地工程造价管理机构发布的相关费用信息及风险等因素，根据本工程实际情况，结合本企业自身实力及管理水平自行核算工程量和价格，按总价包死自主报价。

若投标单位在投标报价时少算、漏算、错算工程量，结算时工程造价一律不再调整。如果投标人缺项、少算，则视为缺项、少算项价格已分摊在其他项目中。

4.2 投标人投标报价应包含完成施工图纸中招标范围内工程的所有人工、材料、施工机具、垂直运输、墙面凿洞、垃圾清运、成品保护、材料备案、检验试验、竣工验收、资料整理、保修等全部工作内容以及市场风险。保证承包范围内的工程顺利通过相关部门验收。水电费由投标人自行承担，计入投标价内。

### 5、工期要求

5.1、招标工期： 40  日历天。

5.2、开工日期：2018年2月 24 日（以招标人实际通知的进场时间为准）

竣工日期：2018年4 月 5 日

中标人所报工期，除不可抗力因素（以现场书面签证为准）、招标人原因影响外，一律不得顺延，季节性影响施工的因素应包括在工期内，不予顺延。

5.3、工期奖罚：总工期以合同为准，工期延误每天扣罚工程总造价的 2‰ 。若延期超过 10 日，甲方有权解除合同，中标单位也无权向甲方主张剩余工程款。本条约定的工程罚款不足以弥补甲方损失（包括但不限于第三方索赔损失）的，中标单位还应据实赔偿。

5.4、工程竣工时中标单位应向招标人提交竣工报告，招标人会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收，工程验收合格，则中标单位提交竣工报告的当天即为竣工日期；如验收不合格应返工至合格，返工日期将作为工期累计。

### 6、付款方式

6.1 本工程无预付款。乙方PE－RT主管材全部进场后，经甲方现场代表和监理验收合格，乙方完成每完成一栋楼绝热层和地暖盘管施工，经甲方现场代表和监理验收合格，甲方支付该栋楼合同价款的30％；每栋楼全部安装工程（含集分水器）及砼填充层施工完成并验收合格，甲方支付该栋楼合同价款的50％。两栋楼所有竣工资料全部移交给总包方，总体工程经五大责任主体验收合格，竣工结算完成，支付至结算总价款的95％，并退回履约保证金。剩余5％作为质保金，本合同地板采暖保修截止日期为2020年3月31日（从房屋完成竣工备案交付起两个采暖期结束），保修期满经确认无质量问题后，付清剩余质保金（无利息）。

6.2 每次付款前乙方提供足额正规的增值税专用发票（税率11%）和付款申请，经甲方审核无误后7日内支付相应款项。如乙方未按要求提供发票，甲方有权力拒绝支付工程款且不承担逾期付款责任。

### 7、安全要求

7.1、安全、文明施工目标

（1）、符合当地建设主管部门对安全文明施工的要求。

（2）、乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故。

7.2、安全责任约定：该工程施工过程中，出现任何安全事故均与甲方无关，所有责任及费用由乙方全部承担。

### 8、投标保证金及履约保证金：

招标人不收取投标保证金。中标人的履约保证金为合同价款的5%，缴纳方式为现金或银行保函。

### 9、投标文件的递交、密封和标记

9.1 投标人应将投标文件的正本和副本以密封形式递交；

9.2 封口应写：“华龙•尚郡项目1#、2#住宅楼地暖工程投标文件”，“在规定的开标日期前不准启封”字样并加盖企业公章及法定代表人印鉴；

9.3标明投标人名称和地址，在规定时间内送至招标文件中的指定地点；

9.4 如果投标文件未按规定时间递交、密封和标注，招标人有权拒绝投标文件。

### 10、开标及评标

10.1  由招标人组建的评标小组负责开标，投标人不参加开标；

10.2 开标时招标人根据实际需要就投标文件正本、“报价单”及招标人认为必要的内容进行询标；

10.3 招标人作开标记录并存档。

10.4 招标人将按内部评标制度组织评审，根据投标人的商务报价（价格为主要评审依据），并结合其实力、信誉、技术力量、产品性能、售后服务质量等综合考虑中标单位，原则上以合理低价确定中标单位。同时在评标过程中投标人需随时作好询标回复的准备，招标人不负责对各投标人解释评审过程和内容，在确定中标单位前，投标人的任何咨询将一律不予答复。在确定中标单位后，招标人将不对非中标单位作解释。

### 11、中标通知

11.1 招标人将以中标通知书的形式告知中标人其投标已经中标；

11.2 招标人不再通知未中标的投标人.

11.3 中标通知书将构成合同的有效部分。

### 12、签订施工合同

中标人在接到中标通知后，须在中标通知书规定的时间内，准时派授权代表人到指定地点与招标人按中标文件规定的合同格式签订合同，否则将按自动弃权处理，其投标保证金不予退还。

# 第三部分  质量标准和技术要求

- 技术、验收标准及相关规范（包括但不限于）

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012

《住宅设计规范》GB50096-2011

《河南省居住建筑节能设计标准》（DBJ141/062-2012)

《低温热水地板辐射采暖技术规程》03K404

《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50184-2001)

《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》（GB50185-2010)

环境保护方面也必需符合国家、省、市的有关规定

以上国家、行业、企业其他有关标准及规范有更新或矛盾，以最新、较高标准执行。二、技术要求

- 材料选用及做法：详见设计图纸及其说明。集分水器采用铜制集分水器

- 设计要求：

1、采暖热源为小区集中地源热泵机组，采用热水供回水温度为50/40°C。采用系统定压及补水热泵机房解决。

2、采暖系统为公用立管的分户独立系统，每户均采用地板辐射采暖，每户入口设锁闭阀。户内系统供回水管布置在本层建筑地面下的垫层内，垫层内管材采用耐热聚乙烯PE-RT管。

- 施工要求：

1、施工时严格按照甲方所提供的图纸进行施工，如有异议要与甲方和监理协商。

2、管道直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。
 3、加热管固定点的间距：直管段部分不应大于0.7M；弯曲管段部分的固定点间距不应大于0.3M（见JGJ142-2004）。

4、在集分水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位，当管间距小于100mm时，加热管外部应设置柔性套管等保温措施。柔性套管可选择比加热管大两号的相同材质的塑料管。加热管穿伸缩缝处，应设长度不小于400mm的柔性套管。
 5、加热管出地面至分集水器连接处，应保持竖向垂直，弯头不准露出地面装饰层；加热管出地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段，外部应加套硬质塑料套管。
 6、本工程除地坪内敷设的管道外均采用热镀锌钢管，螺纹连接，套丝扣破坏的镀锌层       表 面及外露部分应做防腐处理。所有集分水器采用铜制集分水器，阀门均采用铜制阀门要求在频繁使用的条件下保证调节灵活。连接集分支管均向集分水器作1％的坡度上坡，以便于放气。管道支架做除锈处理后，刷防两道。管道交叉处设抱弯管件翻越或作煨弯处理。

7、采暖房间地面面积超过30m2或边长超过6m时，应按不大于6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。加热管穿伸缩缝处，应设长度不小于400mm的柔性套管。

8、管道穿墙及楼板处应设套管，穿楼板套管应高出地面20mm，穿墙套管应与墙饰面齐平， 套管比所穿管道大2号，管道与套管之间用石棉绳填实。管道穿混凝土墙，其套管必须在 土建施工时预留。

9、混凝土填充层施工及养护过程中，加热盘管内的水压不低于0.6MPa。

10、填充层内的加热管不能有接头。

11、未注明部分均按有关验收规范、技术规程进行施工。

- 质量保证

1、系统验收合格后2个采暖期为质保期。质保期内中标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

2、为保证工程质量，及时发现漏水、渗水的情况，投标人须进行至少两次水压试验。第一次，管道安装完成后强度压力试验并保压至填充层施工完成，期间任何原因的损坏和渗水、漏水等中标人无条件维修；第二次，施工完成后竣工验收时进行工作压力试验，任何原因的损坏和渗水、漏水等中标人无条件维修。

3、项目竣工验收合格前，中标人负责其承包商范围内所有的成品保护工作。

4、中标人所承担的工程在使用中发生故障或损坏，中标方维修人员保证在4小时内到达现场进行故障排除或设备维修。如果中标人在规定时间内未到达现场而导致的一切经济损失，由中标人承担。

5、中标人保证在每个采暖季开始前10天和结束后5天内，派驻专业工程师到现场进行系统运行前后的技术指导工作。

6、保质期内定期派工程师到现场维护和巡查（系统运行时每月至少一次）。

7、中标人应保证所用材料设备符合用户需求的有关规定，所有材料设备必须能提供原产地证明、出场检验报告、完税证明（进口产品提供报关单）。任何时候，甲方、监理发现产地不符合要求，中标人应无偿更换。甲方保留索赔的权利。

8、保质期内非人为原因破坏、失效或已达到报废标准的零部件应无偿更换。

9、严格按照施工图纸及规范要求施工，接受甲方及监理单位的监督检查。

10、质量奖罚：工程质量如一次验收未达到合格要求，甲方扣罚工程总造价的 5% 款额，并必须在合同期限内返修至合格。

11、施工中每个分项工程必须经甲方与监理工程师检查、验收合格后，方可进行下一道工序，未经监理批准任何部位不得隐蔽。乙方应保证有充分的时间，对需隐蔽的工程部位进行检查或测量。

12、甲方、监理方有权监督、检查、检验乙方的施工质量、进度、安全及现场管理，乙方在施工中如发现涉及工程质量、材料、安全等方面的问题，应及时通知甲方及监理，整改方案须经甲方及监理单位认可同意后方可施工。

- 其他要求

1、投标方中标签订合同后，应向总包单位和监理单位提交资质和检测报告等全部报验备案资料。

2、管材进场后监理、甲方可随时在任意批次遵照抽样方法，现场抽样封样，送到国家建材检测中心进行检测。检测合格，检测费用由甲方承担；检测不合格，（有一项不合格即判定为不合格），检测费用由乙方承担，乙方施工的该批次管材安装工程均视为不合格工程，甲方将与乙方中止合同，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。

3、中标方进场前5天应向甲方及监理提供施工方案、施工进度计划、质量保证措施。进场后，服从甲方及监理单位的现场管理，按甲方和设计院提供的图纸施工，不得私自篡改。

# 第四部分  合同主要条款

一、合同价款及付款办法

1、 本工程以中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同总价

2、 合同总价采用固定总价承包，有条件调整的方式，并应附有工程量清单报价（或预算书），如工程量未发生变化，以合同总价进行决算。当发生下列情况之一时，可以计算变更的工程总价。

（1）设计变更单（或图纸会审记录）经发包人签证认可。

（2）发包人签证的工程变更。

3、付款方式详见投标须知第6条（工程施工阶段的付款依据均按现场监理工程师签字、发包人认可的实际完成工程量为准）。

二、质     量

1、本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。除非合同中另有约定，本工程质量标准约定为中华人民共和国相关的工程质量验收规范的合格标准以经工程所在地建设工程质量监督部门备案后的相关结论为准。

2、承包方自报的且符合招标文件要求的质量等级为合同约定条件。如果达不到合格工程质量等级的，发包方有权拒绝接受交工，承包方应无偿返工，直至合格为止，并赔偿由此产生的全部损失。

三、工    期

1、本工程的要求工期见“投标须知前附表”，合同工期为承包商在投标文件中承诺的投标工期。中标后承包人应采取一切措施予以保障。

2、	因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。

3、因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。

4、承包人必须按其投标文件中承诺的工期，合同双方确认的增加工期如期竣工；若因承包人原因造成不能按期竣工的，承包人应赔偿发包人由于拖延工期所带来的损失费，损失费的计算方法为每拖延工期一天按工程总造价的 2‰计取。

四、材料的采购

1、承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供产品合格证明，对材料质量负责；承包人采购的主要材料必须是大型骨干企业的产品，购置前必须得到发包人和监理公司的认可。

2、承包人采购的材料在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。如果承包人所采用的材料不合格，发包人有权指定供货商直接供货，并且由承包人支付货款，同时由此造成的一切损失由承包人承担。

3、对建设主管部门涉及的禁用材料，承包人应禁用。否则，出现问题造成后果完全由承包人负责，给发包人造成的经济损失发包人将从工程款中扣除。

五、竣 工 验 收

1、工程具备验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2、发包人收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

六、竣 工 决 算

1、工程竣工验收合格后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的决算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工决算。

2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及决算资料后进行决算核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工决算报告后向承包人支付工程竣工决算价款。

七、争    议

1、承发包人双方由于或起因于合同或工程施工而发生任何争议时，无论是在工程施工中还是完工后，此类争议可以先通过友好协商解决或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续并保护好已完工程：

（a）单方违约导致合同已无法履行，双方协议停止施工；

（b）不可抗力导致合同无法履行；

（c）调解要求停止施工，且为双方接受；

八、其    它

1、承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包。也不得将其承包的全部工程转包给他人。

2、承包人在投标时申报的建造师，必须是本工程施工中的工地建造师，该建造师不得在其它项目兼职。如果建造师明显不称职（如不坚守岗位、处理问题不及时等），发包人有权提出更换，由此造成的损失，由承包人负责。

3、	承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。

4、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。

5、	发包人必须明确保证不拖欠本工程工程款及保证措施。

6、承包人必须明确保证不拖欠农民工工资及保证措施。

7、	在工程施工中的安全措施及意外伤害保险费用由承包人负责。

# 第五部分  附件

附件一：

## 投 标 函

致：新乡市华龙置业有限公司 ：

1、在研究了“华龙·尚郡1#、2#楼住宅楼地暖工程招标文件”和考察了工程现场后，我公司愿意按人民币（大写）             元整（¥          元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同的实施、完成及其缺陷修复工作。

2、我公司承诺，贵公司授权代表可以任何合法方式核查我公司文件内容的真实性。

3、如果贵公司接受我公司的投标，我公司将于    年    月    日开工，   至      年    月    日竣工，施工日历天数     天，质量达到   等级，并严格执行业主要求的安全文明施工管理办法。

4、我公司承诺，负责办理地暖工程的检测及验收手续，并承担相应的费用。

5、我公司同意在从规定的开标之日起 30 天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我公司具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵公司的中标通知构成我公司与贵公司双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我公司理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或贵公司接到其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我公司的任何投标费用。

8、如果我公司在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知的2天内未能或拒绝签订合同协议书，贵公司有权另选中标单位，同时我公司承诺放弃投标保证金的所有权。

9、我公司完全响应招标文件的各项要求，并声明，我公司所提交的投标文件的内容在各方面都是完整、真实和准确的。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或委托代理人（签字）：

- 年   月   日

附件二：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓    名：           性别：   年龄：   职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

身份证号码为

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

附件三：

## 授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托    （单 位 名 称）    的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人：       身份证号码为：

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：   年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字、盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附件四：             报价汇总表

| 名称 | 预算面积（㎡） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 户内地暖工程量（全活） | 17560.44 |  |  | 4个单元两栋楼 |
| 户内无地暖管部位C15砼回填找平 | 1342.8 |  |  | 4个单元两栋楼 |
| 总价 |  |  |  |  |

附件五：

报价 明 细 表

| 材料名称 | 单位 | 规格型号 | 单价：元/㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE-RT管材 | ㎡ | de20×2.0 |  | “”牌或“”牌 |
| 聚苯板 | ㎡ | 20厚容重20KG/M3 |  |  |
| 分集水器 | ㎡ |  |  | “”品牌，全铜制，含对丝、球阀、放气阀等附件。 |
| 钢丝网 | ㎡ | 0.05×0.05 |  |  |
| 人工费 | ㎡ |  |  |  |
| C15混凝土回填 （含人工及材料） | ㎡ |  |  |  |
| 土建配合费 | ㎡ |  | 1 |  |
| 税金 | ㎡ |  |  |  |
| 每平方米综合报价 |  |  |  |  |

附件六：

## 设计文件

- 华龙尚郡1#、2#住宅楼采暖平面图（含总平图和独立单元楼层采暖平面图）

- 图纸以邮件方式发送。