	手动暗杆锲式闸阀DN800P=1.0MPa
	个
	1

	手动暗杆锲式闸阀DN700P=1.0MPa
	个
	1

	手动伸缩蝶阀（带伸缩节）DN700 1.0MPa
	个
	2

	电磁流2量计DN700
	个
	1

	手动伸缩蝶阀DN1000 P=1.6MPa
	个
	1

	手动闸阀DN100 
	个
	1

	复合式进排气阀DN100
	个
	1

	手动伸缩蝶阀（带伸缩节）DN700 1.0MPa
	个
	1

	软密封闭闸阀DN200
	个
	1

	暗杆锲式闸阀DN200
	个
	2

	暗杆锲式闸阀DN600
	个
	1

	手动伸缩蝶阀（带限位伸缩器）DN500 
	个
	2

	手动伸缩蝶阀（带限位伸缩器）DN400 
	个
	4

	手动闸阀 DN400
	个
	2

	手动闸阀DN250
	个
	3

	手动闸阀DN150
	个
	2

	微阻缓闭止回阀DN250
	个
	3

	微阻缓闭止回阀DN150
	个
	2

	法兰闸阀DN150
	个
	16

	止回阀DN150
	个
	6

	闸阀DN100
	个
	2

	止回阀DN100
	个
	2

	双法兰传力补偿接头阀门DN100
	个
	2

	双偏心软密封手动蝶阀DN300 P=1.0MPa
	个
	4

	双法兰松套传力补偿接头阀门DN300
	个
	4

	双偏心软密封手动蝶阀DN250 P=1.0MPa
	个
	4

	多功能水泵控制阀DN250 P=1.0MPa
	个
	4

	双传力松套传力补偿接头阀门DN250
	个
	4

	闸阀DN80
	个
	1

	止回阀DN80
	个
	1

	弹性座封闭闸阀DN200
	个
	2

	弹性座封闭闸阀DN150
	个
	1

	闸阀DN200
	个
	4

	闸阀DN200(杆加长1m）
	个
	2

	闸阀DN150
	个
	3

	闸阀DN125
	个
	1

	闸阀DN100
	个
	6

	闸阀DN80
	个
	5

	闸阀DN50
	个
	4

	闸阀DN40
	个
	2

	气动球阀DN100
	个
	2

	气动球阀DN80
	个
	1

	气动球阀DN50
	个
	1

	气动球阀DN40
	个
	2

	止回阀DN100
	个
	2

	止回阀DN80
	个
	2

	止回阀DN50
	个
	1

	伸缩器DN100
	个
	2

	螺纹球阀DN32
	个
	1

	螺纹球阀DN40
	个
	1

	法兰软密封闸阀DN100
	个
	9

	法兰软密封闸阀DN100
	个
	3

	焊接法兰水表DN100
	组
	1

	水龙头
	个
	2

	水龙头
	个
	1

	铸铁嵌铜手动闸门800x800
	座
	2

	SFZ-700型铸铁方闸门BXH=700x700
	座
	1

	SSYZ铸铁嵌铜闸门D800
	座
	2

	UPVC球阀  DN32
	个
	6

	UPVC球阀  DN15
	个
	4

	螺纹球阀DN32
	个
	4

	ABS球阀DN20
	个
	4

	ABS球阀DN40
	个
	4

	ABS止回阀DN40
	个
	2

	ABS球阀DN80
	个
	4

	ABS球阀DN100
	个
	3

	水上式底阀DN80
	个
	2

	焊接法兰闸阀DN80
	个
	2

	倒流防止器DN80
	个
	1

	过滤器DN80
	个
	1


