## Sheet1
蚌埠市旭阳医疗动漫科技有限公司
采购物品 | 采购量 | 采购要求 | 对供应商要求 | 报价截止日期 | 收货地 | 报价栏
弹力绳，尼龙绳 | 10000条 | 以图纸为准，中间材料纤，外包材料尼龙，称重量100KG，弹力绳要求进口圆橡筋 | 广东 | 8.31 | 广州市天河区
充电器 | 1000个 | DC12V/2A双线适配器电源，可用SG700主机电源，【输入参数】200V-240VAC，50/60HZ，1.2A MAX，【输出参数】12V 4A【LED 显示】有【接口规格】5.5*2.1mm【输出线长】1.5M，桌面式品字形，有3C认证和检查报告 | 广东 | 8.31 | 广州市天河区
护腰带 | 10000件 | 里布料为回力胶，外包牛津布，下侧包黑色胶网，具体可联系我参考图纸 | 广东 | 8.28 | 广东 阳江
铝管 | 10000条 | 材料铝，具体形状请参考图纸 | 广东 | 8.28 | 广州市白云区
卡绳件 | 10000个 | ABS材质，用于卡住绳子，请参看图纸 | 广东 | 8.28 | 广州市天河区
薄膜按键面板定做 | 1000个 | 薄膜按键 | 无 | 8.23 | 广东 阳江
液晶屏 | 1000个 | 相关参数： 外围尺寸：53.66*81.94*3.20 可视区： 50.86*77.24 液晶驱动I C：奇景ILI9486L 液晶玻璃：CPT 3.5寸 PIN脚：40 PIN 间距：0.5mm 接口形式 并口8位16位SPI全接口 分辨率：320RGBx480 高亮度，高对比度 0PIN插接式 接口 | 无 | 8.23 | 广东 阳江
粘性电极片 | 1000对 | 6mm*9mm | 广东 | 8.23 | 广东 阳江
喇叭 | 1000个 | 规格40*70MM长方型，厚度20MM 4欧3W,种类：纸盆式(直接辐射)，用途：扩音，外形：矩形，组成方式：单式，额定功率：3（W） ，额定阻抗：4（Ω），频率响应：170（kHz），指向性：全，灵敏度：100（dB/W），性噪比：1（dB），谐波失真：1（TMD%） | 无 | 8.23 | 广东 阳江
光疗仪激光头 | 1000个 | 3.5mm插针 | 无 | 8.23 | 广东 阳江
热疗带+绷带 | 1000个 | 名称：发热带 插口：5针圆形 线总长；184厘米 发热带的长：49.5厘米 发热带宽：15.2厘米 发热带由两个药物导入杯+理疗线+大小两个腰带组成，可红外导线药物导入 | 广东 | 8.23 | 广东 阳江
5芯电极线 | 1000条 | 5芯2针 | 无 | 8.23 | 广东 阳江
圆形端子 | 1000个 | BX-DZ-5P | 无 | 8.23 | 广东 阳江
液晶屏 | 1000个 | 3.5寸 分辨率320*480 | 广东 | 8.22 | 广州市天河区 |  | 请在报价栏报完价后发送至hubin@abiz.。谢谢！
喇叭 | 1000个 | 40mm*70mm长方形 厚20mm 4欧3W | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
薄膜按键 | 1000个 | 薄膜按键 | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
粘性电极片 | 1000个 | 6mm*9mm | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
5芯电极线 | 1000个 | 5芯2针 | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
圆形端子 | 1000个 | BX-DZ-5P | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
光疗仪激光头 | 1000个 | 3.5mm插针 | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
热疗带+绷带 | 1000个 | 圆形5芯接口 | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
充电器 | 1000个 | DC12V/2A双线适配器电源 | 广东 | 8.22 | 广州市天河区
变压器EE20-4P | 1000个 | 变压器,EE20骨架,4P （拿样品定做） | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC NE555 | 1000个 | 贴片IC,脚间距1.27MM | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC LM393 | 1000个 | 贴片IC,脚间距1.27MM | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC W25Q128BV | 1000个 | 贴片IC,脚间距1.27MM | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC LM324D | 1000个 | 贴片IC,脚间距1.27MM | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC TLC7528IDW | 1000个 | 贴片IC,脚间距1.27MM | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC TDA1311AT | 1000个 | 贴片IC,脚间距1.27MM | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC STM32F103VET6 | 1000个 | 贴片IC | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC TDA2822D | 1000个 | 贴片IC,脚间距1.27MM | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC 1117-3.3 | 1000个 | 贴片电源IC | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片IC LM2596-5.0 | 1000个 | 贴片 5V输出稳压IC | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片电感 33uH 3A | 1000个 | 贴片功率电感, 33uH, 10%, 3A | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片三极管 S8550 | 1000个 | 贴片PNP三极管 | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
贴片三极管 S8050 | 1000个 | 贴片NPN三极管 | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
插件三极管 S8050 | 1000个 | 插件NPN三极管 | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
插件三极管 S8550 | 1000个 | 插件片PNP三极管 | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
插件达林顿 TIP122 | 1000个 | 插件达林顿管 | 广东 | 8.7 | 广州市天河区
插件达林顿 TIP127 | 1000个 | 插件达林顿管 | 广东 | 8.7 | 广州市天河区