## 五金
请购单号 | 请购时间 | 请购车间 | 请购人 | 存货编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量
6595 | 2021-07-06 | 公用工程管理 | 许映俊 | 197040174 | PVC-U水箱插口式接头 | 内径DN57mm，螺纹外径77mm,螺纹外径长度77mm | 个 | 2
6601 | 2021-07-08 | 捻线车间 | 吴艳敏 | 11501990105 | 哈尔滨轴承 | 6804ZZ | 个 | 20
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101040189 | 岩棉管壳 | φ48 80mm | 米 | 260
6611 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 10300057 | 电缆 | VV3*2.5+1.5 | 千米 | 0.4
6611 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060328 | 5芯橡胶电缆线 | 3*1.5mm²+2*1m m² | 米 | 300
6613 | 2021-07-10 | 短切毡 | 陆勇军 | 119050023 | 热缩管 | φ6 | 米 | 2
6613 | 2021-07-10 | 短切毡 | 陆勇军 | 119050003 | 黄腊管 | 内径 12mm | 米 | 10
|  |  |  | 197030390 | 工业垃圾桶 | 100升、带轮 | 个 | 4

## 阀门法兰类
请购单号 | 请购时间 | 请购车间 | 请购人 | 存货编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106000032 | DN40 PN1.6 Q41F-16C球阀（远大 | 配法兰 螺栓 石棉垫 | 个 | 4
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106000031 | DN50 PN1.6 Q41F-16C球阀（远大） | 配法兰 螺栓 石棉垫 | 个 | 4
6607 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 101050125 | 不锈钢冲压弯头 | Φ40 16公斤压力 | 只 | 60
6607 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060326 | 不锈钢冲压弯头 | DN32 | 个 | 90
6612 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 116050054 | 不锈钢冲压弯头 | DN15 | 个 | 10
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050124 | 不锈钢冲压弯头 | Φ25 16公斤压力 | 只 | 10
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050125 | 不锈钢冲压弯头 | Φ40 16公斤压力 | 只 | 20
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 1060000865 | 不锈钢大小头 | 38*32*3 | 只 | 2
6607 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060325 | 不锈钢单丝接头 | DN32 | 个 | 30
6607 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060327 | 不锈钢管堵 | DN40 | 个 | 10
6612 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060335 | 不锈钢活结 | DN32 | 个 | 10
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106000348 | 不锈钢平焊法兰 | DN40PN1.6配螺栓四氟垫片 | 块 | 6
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106000349 | 不锈钢平焊法兰 | DN25PN1.6配螺栓四氟垫片 | 块 | 6
6607 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060323 | 不锈钢球阀 | DN40 | 个 | 10
6607 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060324 | 不锈钢球阀 | DN32 | 个 | 10
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050047 | 冲压弯头 | 133*5 | 只 | 10
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 116080022 | 大小头 | Φ133x108x4 | 个 | 1
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050141 | 法兰 | Φ49 16KG | 片 | 8
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050144 | 法兰 | Φ25 16KG | 片 | 4
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050164 | 法兰片 | DN32 PN1.6 | 片 | 2
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 12101030006 | 法兰式水平螺翼式水表 | DN50 PN1.6 | 个 | 1
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 12101030007 | 法兰式水平螺翼式水表 | DN32 PN1.6 | 个 | 1
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106001613 | 截止阀（含法兰，螺丝，金属垫） | J41H-16C DN25 | 只 | 2
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106001613 | 截止阀（含法兰，螺丝，金属垫）（远大） | J41H-16C DN25 | 只 | 2
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106000664 | 截止阀（远大） | J41H-16CDN40 | 套 | 3
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106000768 | 截止阀（远大） | J41H-16PDN50 | 套 | 2
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 116120004 | 金属缠绕垫 | DN100 | 片 | 4
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106002210 | 金属缠绕垫 | DN40 | 个 | 16
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106002208 | 金属缠绕垫 | DN25 | 个 | 8
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106002209 | 金属缠绕垫 | DN32 | 个 | 6
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 116180049 | 燃气涡轮式球阀(远大） | Q341F-16P-DN125 | 个 | 1
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 116180050 | 燃气涡轮式球阀（远大） | Q341F-16C-DN100 | 个 | 2
6607 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 116210006 | 水平止回阀 | H41H-16C DN40 | 只 | 4
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050052 | 碳钢平焊法兰 | DN125 | 只 | 2
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 106000036 | 同心大小头 | Φ 108*57*4*3 | 个 | 4
6607 | 44386 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060322 | 对丝直接 | 4分转2分（铜质） | 只 | 300

## 螺丝
请购单号 | 请购时间 | 请购车间 | 请购人 | 存货编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 11101990021 | 镀锌螺栓 | M12*50 配平垫 | 套 | 100
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 11101990022 | 镀锌螺栓 | M16*60 配平垫 | 套 | 300
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 11101990023 | 镀锌螺栓 | M16*70 配平垫 | 套 | 100
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 102001042 | 螺栓 | M12*60 8.8级 | 套 | 100
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 101050077 | 抽芯铆钉 | Φ4*13 | 千支 | 2
6616 | 2021-07-10 | 短切毡 | 陆勇军 | 102000071 | 平垫310材质 | Φ12 | 支 | 200
6614 | 2021-07-10 | 公用工程管理 | 许映俊 | 102000046 | 六角螺栓 8.8级 | M16*70 | 套 | 40

## 电器
请购单号 | 请购时间 | 请购车间 | 请购人 | 存货编码 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060274 | 正泰防水按钮盒+急停开关1开1闭套装 | NPH1 NP4 | 只 | 4
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060281 | 3P开关 | DZ47-63 C10A | 只 | 5
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 12007020004 | 继电器 | 欧姆龙G2R-1-SND(S) 24VDC | 个 | 8
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060288 | 电脑显示屏 | 195LM00003 | 台 | 2
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060289 | 施耐德交流接触器 | IC1E2N/220V | 台 | 5
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060290 | 施耐德交流接触器 | LAEN11N/220V | 台 | 2
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060291 | 马达开关-施耐德 | Gv2-ME14c/6-10A | 只 | 6
6603 | 2021-07-08 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060292 | 2P开关 | DZ47-63 C10A | 只 | 2
6611 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060331 | 气动开关 | 4L210-08 | 个 | 10
6611 | 2021-07-09 | 短切毡 | 陆勇军 | 197060332 | 气动开关 | 4L310-10 | 个 | 10