## 安全设施队伍
安全设施队伍工程量清单
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602-2 | 单面波形梁钢护栏
-a | GR-A-4E | m | 1327
602-8 | SB级钢护栏（含基础） | m | 1449
602-9 | 人行道栏杆（含基础） | m | 20
602-10 | 隔离栏杆 | m | 4667
602-11 | 拔插式活动护栏 | m | 160
603-5 | 桥上防护网 | m | 400
603-7 | 警示柱 | 根 | 44
603-8 | 凸面镜 | 个 | 6
604-1 | 单柱式交通标志
-a | 匝道限速标志 □1600*2600mm | 个 | 2
-b | 限速标志 φ1000mm | 个 | 1
-c | 限速标志 φ800mm | 个 | 3
-d | 合流标志 △1300*1300mm | 个 | 2
-g | 停车让行标志 φ800mm | 个 | 15
-e | 调头标志、限高标志 口800*800mm+φ800mm | 个 | 2
-f | 调头预告标志 口800*800+口800*400mm | 个 | 2
-h | 里程牌 480*700mm | 个 | 4
604-5 | 单悬臂式交通标志
-a | 出口预告标志、出口告知标志 口4000*3900mm | 个 | 1
604-6 | 双悬臂式交通标志
-a | 出、入口确认信息标志 2-3500*3100mm | 个 | 4
604-10 | 百米标 | 个 | 42
604-9 | 公路界碑 | 个 | 21
604-11 | 防撞桶 | 个 | 10
604-12 | 附着式标志
-a | 限高标志 φ800mm | 个 | 20
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 6357.87
605-5 | 突起路标 | 个 | 138
607-4 | 公交站台 | 个 | 6
706-1 | 吸、隔声板声屏障 | m | 1700
清单 第 600 章 合计 人民币 |  |  |  | 0 | 元

## 市政队伍
市政队伍工程量清单 (百卓运营联系邮箱shenx@abiz.com)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030213006002 | 11+6米，250W+150W双叉路灯(详见施工图及设计说明) | (1)1.灯杆双臂，高11+6m，挑臂1.5m(灯杆和灯臂进行热浸锌处理) (2)2.照明灯具 路灯灯具 (3)3.高压钠灯 250W 半截光型 (4)4.高压钠灯 150W 半截光型 (5)5.镇流器250W (6)6.镇流器150W (7)7.触发器250W (8)8.触发器150W (9)9.电容器250W (10)10.电容器150W (11)11.基础制作 基础钢筋制作、安装 (12)12.预埋铁件制作、安装 (13)13.基础制作 商品混凝土基础(C20) (14)14.地脚螺栓安装 M24*630 (15)15.镀锌角钢接地极 L50*5 L=2500 (16)16.腊克线FVL-2.5 路灯线路管内穿线 (17)17.KZ3-95穿刺线夹 (18)18.路灯设施编号 路灯杆号 (19)19.路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 (20)20.板车运输 装卸 (21)21.板车运输 运输 | 套 | 105
29 | 030213006003 | 11米，250W单叉路灯(详见施工图及设计说明) | (1)1.灯杆单臂，高11m，挑臂1.5m(灯杆和灯臂进行热浸锌处理) (2)2.照明灯具 路灯灯具 (3)3.高压钠灯 250W 半截光型 (4)4.镇流器250W (5)5.触发器250W (6)6.电容器250W (7)7.基础制作 基础钢筋制作、安装 (8)8.预埋铁件制作、安装 (9)9.基础制作 商品混凝土基础(C20) (10)10.地脚螺栓安装 M24*630 (11)11.镀锌角钢接地极 L50*5 L=2500 (12)12.腊克线FVL-2.5 路灯线路管内穿线 (13)13.KZ3-95穿刺线夹 (14)14.路灯设施编号 路灯杆号 (15)15.路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 (16)16.板车运输 装卸 (17)17.板车运输 运输 | 套 | 42
30 | 040205002001 | 电缆保护管铺设 | (1)1.镀锌钢管 φ89×4mm | m | 1514.8
31 | 040205002002 | 电缆保护管铺设 | (1)1.镀锌钢管 φ76×3mm | m | 20189.6
32 | 040205002003 | 电缆保护管铺设 | (1)1.防水型可绕金属管 LV-5-63# | m | 720.72
33 | 030208001001 | 电力电缆 | (1)1.电力电缆YJV-0.6/1KV-4*6 (2)2.干包式电力电缆终端头制作安装 户内铜芯 1kV以下 截面 6mm2以下 | m | 4588.3
34 | 030208001002 | 电力电缆 | (1)1.电力电缆YJV-0.6/1KV-4*10 (2)2.干包式电力电缆终端头制作安装 户内铜芯 1kV以下 截面 10mm2 | m | 2764.3
35 | 030208001003 | 电力电缆 | (1)1.电力电缆YJV-0.6/1KV-4*16 (2)2.干包式电力电缆终端头制作安装 户内铜芯 1kV以下 截面 16mm2 | m | 3499.7
36 | 030208001004 | 电力电缆 | (1)接地干线 (2)1.铜芯电力电缆敷设YJV-0.6/1KV-1*16 | m | 10874.2
37 | 030208001005 | 电力电缆 | (1)电源干线引至空开盒 (2)1.铜芯电力电缆敷设VVR-2*6 | m | 491.4
38 | 030208001006 | 电力电缆 | (1)接地干线引至灯杆接地端子 (2)1.铜芯电力电缆敷设VVR-1*6 | m | 491.4
41 | 030211008001 | 接地装置 | (1)1.接地网调试 | 系统 | 2
42 | 030211008002 | 接地装置 | (1)1.单根接地极调试 273根 | 系统 | 1
43 | 030211002001 | 送配电装置系统 | (1)1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 2
44 | 030211001001 | 电力变压器系统 | (1)1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量250kV·A以下) | 系统 | 2
50 | 040205004001 | 标志板 | (1)1.F型诱导显示屏（全点阵 | 套 | 3
式红绿双基色室外显示屏，像 素中心间距16mm，3906点/m2， 基底为黑色，显示颜色为红、 绿、黄三色，显示面积:2.304 （高）*3.84（宽）=8.8m2；整 屏分辨率:114（高）*240（宽 ））详见施工图及设计说明 (2)2.地脚螺栓安装 M24*1100 (3)3.混凝土基础(C25) (4)4.基础制作 基础钢筋制作 、安装 (5)5.铁件 预埋铁件 (6)6.镀锌角钢 L50*5*5，L=25 00 (7)7.镀锌扁钢 -40*4 (8)8.镀锌圆钢 φ20 (9)9.软聚乙烯管 φ30 (10)10.镀锌钢管 φ60*3.0
51 | 030204017001 | 控制箱 | (1)1.情报板控制箱（内含主控制器、固态继电器、防雷组件、空开安装版、开关电源等其他所需材料） | 台 | 3
52 | 031208008001 | 网络一体化高清球机（详见施工图及设计说明） | (1)1.网络一体化高清球机（130W像素，室外悬挂型，昼夜型自动转换，宽动态范围）详见施工图及设计说明 (2)2.辅助设备安装 云台 电动云台8kg以内 (3)3.辅助设备安装 防护罩 全天候防护罩 (4)4.辅助设备安装 支架 悬挂式摄像机支架(个) (5)5.镜头安装 变焦变倍 自动光圈 (6)6.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) (7)7.地脚螺栓安装 M24*1560 (8)8.基础 垫层 碎石 (9)9.混凝土基础(C30) (10)10.基础制作 基础钢筋制作、安装 (11)11.铁件 预埋铁件 (12)12.镀锌角钢 L50*5*5，L=2500 (13)13.户外接地母线敷设 镀锌扁钢-40*4 (14)14.户外接地母线敷设 镀锌圆钢 φ20 (15)15.软聚乙烯管 φ30 (16)16.镀锌钢管 φ60*3.0 | 台 | 3
53 | 031208008002 | 一体化高速枪机（详见施工图及设计说明） | (1)1.一体化高速枪机（解码器 、云台及带有一体化光学组合 器件的防护罩，自动聚焦，自 动光圈，红外滤光器的35X，变 焦镜头，低照度高分辨率，昼 夜摄像机，摄像机功能可编程 设置）详见施工图及设计说明 (2)2.辅助设备安装 云台 电动 | 台 | 3
云台8kg以内 (3)3.辅助设备安装 支架 悬挂 式摄像机支架(个) (4)4.镜头安装 变焦变倍 自动 光圈 (5)5.安全防范分系统调试 电 视监控系统 摄像机(台) (6)6.地脚螺栓安装 M24*1100 (7)7.混凝土基础(C25) (8)8.基础制作 基础钢筋制作 、安装 (9)9.铁件 预埋铁件 (10)10.普通土角钢接地极制作 安装L50*5*2500 (11)11.户外接地母线敷设 镀 锌扁钢-40*4 (12)12.户外接地母线敷设 镀 锌圆钢 φ20 (13)13.软聚乙烯管 φ30 (14)14.镀锌钢管 φ60*3.0
54 | 030204017002 | 控制箱 | (1)1.室外控制箱（内含摄像机防雷器等相关元器件） | 台 | 6
55 | 040205014001 | 立电杆 | (1)1.监控立杆 6*6米斜臂杆（详见施工图及设计说明） | 根 | 3
56 | 040205014002 | 立电杆 | (1)1.监控立杆 8米直立杆（详见施工图及设计说明） | 根 | 3
57 | 031004007001 | 微波车辆检测器（双雷达） | (1)1.微波车辆检测器（双雷达）（线性调频连续波；调制最大带宽:200MHZ；作用距离:3～45米；流量检测精度≥98%；1路，RS-232C异步全双工串口；支持8车道详见施工图及设计说明） (2)2.车检器防雷器 (3)3.基础制作 地脚螺栓安装 M16 (4)4.混凝土基础(C25) (5)5.基础制作 基础钢筋制作、安装 (6)6.铁件 预埋铁件 (7)7.普通土角钢接地极制作安装L50*5*2500 (8)8.户外接地母线敷设 镀锌扁钢-40*4 (9)9.户外接地母线敷设 镀锌圆钢 φ20 (10)10.软聚乙烯管 φ30 (11)11.镀锌钢管 φ60*3.0 | 套 | 2
58 | 040205014003 | 立电杆 | (1)1.监控立杆 8米直立杆（详见施工图及设计说明） | 根 | 2
59 | 031202006001 | 局域网交换机 | (1)1.三层以太网交换机 | 台(套) | 1
60 | 031101061001 | 远端接入设备 | (1)1.数据光端机 | 套 | 5
61 | 040205002004 | 电缆保护管铺设 | (1)1.镀锌钢管铺设 φ89*4 (2)2.电缆保护管商品混凝土包 | m | 1200
62 | 040205002005 | 电缆保护管铺设 | (1)1.镀锌钢管铺设 φ76*3 | m | 3235
63 | 040205002006 | 电缆保护管铺设 | (1)1.φ40/33高密度聚乙烯硅芯管 | m | 8760
64 | 030208001007 | 电力电缆 | (1)1.电力电缆YJV-0.6/1KV-4*10 (2)2.干包式电力电缆终端头制作安装 户内铜芯 1kV以下 截面 10mm2 | m | 894
65 | 030208001008 | 电力电缆 | (1)1.电力电缆YJV-0.6/1KV-2*6 (2)2.干包式电力电缆终端头制作安装 户内铜芯 1kV以下 截面 6mm2以下 | m | 2705
66 | 031102023001 | 埋式光缆 | (1)1.22芯单模光缆 | m | 2504
73 | 030211008003 | 接地装置 | (1)1.母线、避雷器、电容器、接地 接地网(系统) | 系统 | 2
74 | 030211002002 | 送配电装置系统 | (1)1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 2
合 计 | [6 empty] | 0