检测数据类型：振动特征值、加速度波形、信号强度、电池电压、温度，其中特征值包括速度均方根、峭度指标、加速度峰值、5个频带能量、（0.5,1,2,3）X倍转频振幅；

振动量程：±50g；

外壳材料：304不锈钢+PC；

安装方式：螺钉、胶粘、磁座安装，有防丢失设计可以绑2mm钢丝绳。

灵敏度：50mV/g；

测量精度：±5%（25℃）；

频率响应：1Hz～10KHz（±1dB）；

温度量程：-40℃～125℃；

测温精度：±1℃±0.2%；

IP等级：IP68；

防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia IIIC Da；或Ex ib I Mb

供电：采用7200mAh锂-亚硫酰氯电池供电，保证长时间续航，正常可以使用5年以上（在每5min一次特征值，每2小时上传一组振动加速度波形值的情况下）；

通信方式：2.4GHz IEEE 802.15.4；

无线传输距离：室外空旷环境下500m；天线采用内置式设计；支持在线修改参数下发&在线固件升级,单台网关带载能力最大200只,断网续传时间可达15天,0 配置、自组网；支持精确到 10μs 的无线同步采集；无线信号强度采集加软件

检测数据类型：振动特征值、加速度波形、信号强度、电池电压、温度，其中特征值包括速度均方根、峭度指标、加速度峰值、5个频带能量、（0.5,1,2,3）X倍转频振幅；

振动量程：±50g；

外壳材料：304不锈钢+PC；

安装方式：螺钉、胶粘、磁座安装，有防丢失设计可以绑2mm钢丝绳。

灵敏度：50mV/g；

测量精度：±5%（25℃）；

频率响应：1Hz～10KHz（±1dB）；

温度量程：-40℃～125℃；

测温精度：±1℃±0.2%；

IP等级：IP68；

防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia IIIC Da；或Ex ib I Mb

供电：采用7200mAh锂-亚硫酰氯电池供电，保证长时间续航，正常可以使用5年以上（在每5min一次特征值，每2小时上传一组振动加速度波形值的情况下）；

通信方式：2.4GHz IEEE 802.15.4；

无线传输距离：室外空旷环境下500m；天线采用内置式设计；支持在线修改参数下发&在线固件升级,单台网关带载能力最大200只,断网续传时间可达15天,0 配置、自组网；支持精确到 10μs 的无线同步采集；无线信号强度采集加软件

·上行网络：可选4G、LAN（WAN）、WiFi

·支持第三方数据接入：RS485、Ethernet、WiFi

·断网续传：断网环境下可存储15天，可扩展

·单台网关带载 1~200个无线振动温度传感器

·App配置，操作简单

·支持远程升级、远程控制

·天线支持延长安装

用于屏蔽泵上监测轴承状态

检测器10个，终端1台