## Sheet1
筹备期工程工具
返回目录
项目 | 名 称 | 商业集团资产标准配置 |  |  | 合计
|  | 型号规格 | 单位 | 数量
一、强电技工工具 | 测电笔 |  | 个 | 按照编制配+1套备用 | 2 | 强电技工工具-测电笔
| 十字螺丝刀（大） | 8*200 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-十字螺丝刀（大）
| 十字螺丝刀（中） | 6*150 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-十字螺丝刀（中）
| 十字螺丝刀（小） | 5*100 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-十字螺丝刀（小）
| 一字螺丝刀（大） | 8*200 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-一字螺丝刀（大）
| 一字螺丝刀（中） | 6*150 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-一字螺丝刀（中）
| 一字螺丝刀（小） | 5*100 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-一字螺丝刀（小）
| 斜口钳 | 84-15 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-斜口钳
| 尖嘴钳 | 84-23 | 把 |  | 2 | 强电技工工具-尖嘴钳
| 电工刀 |  | 把 |  | 2 | 强电技工工具-电工刀
| 活扳手（小） | 150mm | 把 |  | 2 | 强电技工工具-活扳手（小）
| 卷尺 | 7.5m | 卷 |  | 2 | 强电技工工具-卷尺
| 手锤 | 0.7KG | 个 |  | 2 | 强电技工工具-手锤
| 工具包 |  | 个 |  | 2 | 强电技工工具-工具包
| 水鞋 |  | 双 |  | 2 | 强电技工工具-水鞋
| 绝缘鞋 |  | 双 |  | 2 | 强电技工工具-绝缘鞋
| 线手套 |  | 副 |  | 2 | 强电技工工具-线手套
| 皮手套 |  | 副 |  | 2 | 强电技工工具-皮手套
| 手电筒 |  | 个 |  | 2 | 强电技工工具-手电筒
| 塑料绝缘胶布（四色） |  | 各1 |  | 2 | 强电技工工具-塑料绝缘胶布（四色）
| 黑胶布 |  | 卷 |  | 2 | 强电技工工具-黑胶布
| 小计 |  |  |  | 0
二、弱电技工工具 | 测电笔 | 69-119 | 个 | 根据弱电技工编制+1套备用 | 2 | 弱电技工工具-测电笔
| 十字螺丝刀（大） | 8*200 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-十字螺丝刀（大）
| 十字螺丝刀（中） | 6*150 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-十字螺丝刀（中）
| 十字螺丝刀（小） | 5*100 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-十字螺丝刀（小）
| 十字螺丝刀（长颈） | 3*200 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-十字螺丝刀（长颈）
| 一字螺丝刀（大） | 8*200 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-一字螺丝刀（大）
| 一字螺丝刀（中） | 6*150 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-一字螺丝刀（中）
| 一字螺丝刀（小） | 5*100 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-一字螺丝刀（小）
| 一字螺丝刀（长颈） | 3*200 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-一字螺丝刀（长颈）
| 钢丝钳 | 84-151 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-钢丝钳
| 斜口钳 | 84-121 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-斜口钳
| 尖嘴钳 | 84-123 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-尖嘴钳
| 尖嘴钳（小） | 84-120 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-尖嘴钳（小）
| 电工刀 |  | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-电工刀
| 叉扳手组合 | 10件 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-叉扳手组合
| 活扳手（小） | 100mm | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-活扳手（小）
| 手锤 | 0.7KG | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-手锤
| 工具箱 | LT-385 | 个 |  | 2 | 弱电技工工具-工具箱
| 水鞋 |  | 双 |  | 2 | 弱电技工工具-水鞋
| 绝缘鞋 | 38＃-44＃ | 双 |  | 2 | 弱电技工工具-绝缘鞋
| 线手套 |  | 副 |  | 2 | 弱电技工工具-线手套
| 皮手套 |  | 副 |  | 2 | 弱电技工工具-皮手套
| 手电筒 |  | 个 |  | 2 | 弱电技工工具-手电筒
| 绝缘胶布（四色） |  | 各1 |  | 2 | 弱电技工工具-绝缘胶布（四色）
| 黑胶布 |  | 卷 |  | 2 | 弱电技工工具-黑胶布
| 镊子 | TS-11 | 把 |  | 2 | 弱电技工工具-镊子
| 电烙铁25W | 20W | 个 |  | 2 | 弱电技工工具-电烙铁25W
| 卷尺 | 7.5m | 卷 |  | 2 | 弱电技工工具-卷尺
| 头盔（黄色） |  |  |  | 2 | 弱电技工工具-头盔（黄色）
| 小计 |  |  |  | 0
三、空调技工工具 | 测电笔 | 69-119 |  | 按照暖通组编制配+1套备用 | 2 | 空调技工工具-测电笔
| 十字螺丝刀（中） | 6*150 |  |  | 2 | 空调技工工具-十字螺丝刀（中）
| 十字螺丝刀（小） | 5*100 |  |  | 2 | 空调技工工具-十字螺丝刀（小）
| 一字螺丝刀（中） | 6*150 |  |  | 2 | 空调技工工具-一字螺丝刀（中）
| 一字螺丝刀（小） | 5*100 |  |  | 2 | 空调技工工具-一字螺丝刀（小）
| 钢丝钳 | 84-151 |  |  | 2 | 空调技工工具-钢丝钳
| 活扳手（中） |  |  |  | 2 | 空调技工工具-活扳手（中）
| 壁纸刀 |  |  |  | 2 | 空调技工工具-壁纸刀
| 工具箱 | LT-385 |  |  | 2 | 空调技工工具-工具箱
| 卷尺 | 7.5m |  |  | 2 | 空调技工工具-卷尺
| 水鞋 |  | 双 |  | 2 | 空调技工工具-水鞋
| 绝缘鞋 |  | 双 |  | 2 | 空调技工工具-绝缘鞋
| 线手套 |  | 双 |  | 2 | 空调技工工具-线手套
| 皮手套 |  |  |  | 2 | 空调技工工具-皮手套
| 手电筒 |  |  |  | 2 | 空调技工工具-手电筒
| 手锤 | 0.7KG |  |  | 2 | 空调技工工具-手锤
| 绝缘胶布（四色） |  | 各1 |  | 2 | 空调技工工具-绝缘胶布（四色）
| 管钳(中） | 450 |  | 2 | 2 | 空调技工工具-管钳(中）
| 小计 |  |  |  | 0
四、给排水技工工具 | 测电笔 | 69-119 |  | 按照给排水技工编制配+1套备用 | 2 | 给排水技工工具-测电笔
| 一字螺丝刀（中） | 6*150 |  |  | 2 | 给排水技工工具-一字螺丝刀（中）
| 一字螺丝刀（小） | 5*100 |  |  | 2 | 给排水技工工具-一字螺丝刀（小）
| 十字螺丝刀（中） | 6*150 |  |  | 2 | 给排水技工工具-十字螺丝刀（中）
| 十字螺丝刀（小） | 5*100 |  |  | 2 | 给排水技工工具-十字螺丝刀（小）
| 钢丝钳 | 84-151 |  |  | 2 | 给排水技工工具-钢丝钳
| 电工刀 |  |  |  | 2 | 给排水技工工具-电工刀
| 活扳手（中） |  |  |  | 2 | 给排水技工工具-活扳手（中）
| 工具箱 | LT-385 |  |  | 2 | 给排水技工工具-工具箱
| 卷尺 | 7.5m |  |  | 2 | 给排水技工工具-卷尺
| 绝缘鞋 |  | 双 |  | 2 | 给排水技工工具-绝缘鞋
| 线手套 |  | 双 |  | 2 | 给排水技工工具-线手套
| 皮手套 |  |  |  | 2 | 给排水技工工具-皮手套
| 手电筒 |  |  |  | 2 | 给排水技工工具-手电筒
| 手锤 | 0.7KG |  |  | 2 | 给排水技工工具-手锤
| 管钳（中、小） | 600/450/300 | 各1 |  | 2 | 给排水技工工具-管钳（中、小）
| 水鞋 |  | 双 |  | 2 | 给排水技工工具-水鞋
| 小计 |  |  |  | 0
五、万能工工具 | 测电笔 | 69-119 |  | 按照万能技工编制配+1套备用 | 6 | 万能工工具-测电笔
| 十字螺丝刀（大） | 8*200 |  |  | 6 | 万能工工具-十字螺丝刀（大）
| 一字螺丝刀（中） | 6*150 |  |  | 6 | 万能工工具-一字螺丝刀（中）
| 一字螺丝刀（小） | 5*100 |  |  | 6 | 万能工工具-一字螺丝刀（小）
| 一字螺丝刀（大） | 8*200 |  |  | 6 | 万能工工具-一字螺丝刀（大）
| 十字螺丝刀（中） | 6*150 |  |  | 6 | 万能工工具-十字螺丝刀（中）
| 十字螺丝刀（小） | 5*100 |  |  | 6 | 万能工工具-十字螺丝刀（小）
| 钢丝钳 | 84-151 |  |  | 6 | 万能工工具-钢丝钳
| 尖嘴钳 |  |  |  | 6 | 万能工工具-尖嘴钳
| 大力钳 |  |  |  | 6 | 万能工工具-大力钳
| 电工刀 |  |  |  | 6 | 万能工工具-电工刀
| 活扳手（中） |  |  |  | 6 | 万能工工具-活扳手（中）
| 工具箱 | LT-385 |  |  | 6 | 万能工工具-工具箱
| 卷尺 | 7.5m |  |  | 6 | 万能工工具-卷尺
| 绝缘鞋 |  | 双 |  | 6 | 万能工工具-绝缘鞋
| 线手套 |  | 双 |  | 6 | 万能工工具-线手套
| 皮手套 |  |  |  | 6 | 万能工工具-皮手套
| 手电筒 |  |  |  | 6 | 万能工工具-手电筒
| 羊角锤 | 0.7KG |  |  | 6 | 万能工工具-羊角锤
| 皮锤 | 600g |  |  | 6 | 万能工工具-皮锤
| 手锯 |  |  |  | 6 | 万能工工具-手锯
| 水鞋 |  | 双 |  | 6 | 万能工工具-水鞋
| 小计 |  |  |  | 0
六、公用工具 | 组合螺丝刀（配各种规格） |  | 套 | 4 | 4 | 公用工具-组合螺丝刀（配各种规格）
| 指针万用表 | MF-47 | 套 | 2 | 2 | 公用工具-指针万用表
| 数字万用表 | UT52 | 套 | 2 | 2 | 公用工具-数字万用表
| 钳形功率表 |  | 套 | 1 | 1 | 公用工具-钳形功率表
| 钳形表 | 9250T | 套 | 4 | 4 | 公用工具-钳形表
| 兆欧表500V | ZL25-3 | 个 | 1 | 1 | 公用工具-兆欧表500V
| 兆欧表1000V | ZL25-4 | 个 | 1 | 1 | 公用工具-兆欧表1000V
| 叉扳手组合 | 10件 | 套 | 3 | 3 | 公用工具-叉扳手组合
| 活扳手（大） | 600mm | 套 | 5 | 5 | 公用工具-活扳手（大）
| 活扳手（中） | 450mm | 套 | 5 | 5 | 公用工具-活扳手（中）
| 液压压线钳 | 240 | 个 | 1 | 1 | 公用工具-液压压线钳
| 压线钳（强电 ） | KH-8 | 套 | 2 | 2 | 公用工具-压线钳（强电 ）
| 压线钳（弱电 ） | 6PLC | 套 | 2 | 2 | 公用工具-压线钳（弱电 ）
| 套筒组合 | 32件 | 套 | 2 | 2 | 公用工具-套筒组合
| 电锤 |  | 套 | 1 | 1 | 公用工具-电锤
| 手电钻 | 13 | 套 | 2 | 2 | 公用工具-手电钻
| 冲击钻 | 20 | 套 | 1 | 1 | 公用工具-冲击钻
| 充电电钻（带不同规格头） | 9.6V | 套 | 1 | 1 | 公用工具-充电电钻（带不同规格头）
| 电烙铁35W | 40W | 套 | 2 | 2 | 公用工具-电烙铁35W
| 电烙铁100W | 100W | 套 | 2 | 2 | 公用工具-电烙铁100W
| 焊锡丝 | 1.5M | 个 | 5 | 5 | 公用工具-焊锡丝
| 焊锡膏 | 100G | 盒 | 5 | 5 | 公用工具-焊锡膏
| 皮老虎（大） | 250M | 套 | 4 | 4 | 公用工具-皮老虎（大）
| 皮老虎（小） | 200M | 套 | 4 | 4 | 公用工具-皮老虎（小）
| 云石锯 | 110 | 台 | 1 | 1 | 公用工具-云石锯
| 电缆盘（单相） | 3*25*50 | 套 | 3 | 3 | 公用工具-电缆盘（单相）
| 电缆盘（三相） | 2*15*50 | 套 | 3 | 3 | 公用工具-电缆盘（三相）
| 游标卡尺 | 200M | 把 | 2 | 2 | 公用工具-游标卡尺
| 管道疏通机 |  | 台 | 1 | 1 | 公用工具-管道疏通机
| 玻璃胶枪 |  | 套 | 5 | 5 | 公用工具-玻璃胶枪
| 撬棍 | 1.5M | 根 | 6 | 6 | 公用工具-撬棍
| 成套瓦工工具 |  | 套 | 2 | 2 | 公用工具-成套瓦工工具
| 应急灯 |  | 个 | 5 | 5 | 公用工具-应急灯
| 黄油枪（手动） | 400G | 个 | 4 | 4 | 公用工具-黄油枪（手动）
| 黄油枪（气动） |  | 个 | 2 | 2 | 公用工具-黄油枪（气动）
| 油壶 | 200g | 个 | 9 | 9 | 公用工具-油壶
| 内六角扳手组合 | BL | 套 | 4 | 4 | 公用工具-内六角扳手组合
| 维修指示牌 |  | 套 | 15 | 15 | 公用工具-维修指示牌
| 铝合金人字梯 | 3.5M | 个 | 2 | 2 | 公用工具-铝合金人字梯
| 铝合人字梯 | 2.5M | 个 | 2 | 2 | 公用工具-铝合人字梯
| 管道割丝机（手动） |  | 套 | 1 | 1 | 公用工具-管道割丝机（手动）
| 管钳（大、中、小） | 600/450/300 | 套 | 4 | 4 | 公用工具-管钳（大、中、小）
| 无齿锯 | 255 | 台 | 1 | 1 | 公用工具-无齿锯
| 台钻 | 16 | 台 | 1 | 1 | 公用工具-台钻
| 立式砂轮机 | 250/380V | 台 | 1 | 1 | 公用工具-立式砂轮机
| 潜水泵 | 220V | 台 | 2 | 2 | 公用工具-潜水泵
| 潜水泵 | 380V | 台 | 2 | 2 | 公用工具-潜水泵
| 台虎钳（中、小） | 100M\125M\150M | 套 | 1 | 1 | 公用工具-台虎钳（中、小）
| 钢锯 | 300mm | 把 | 6 | 6 | 公用工具-钢锯
| 把子（大、中、小） |  | 套 | 2 | 2 | 公用工具-把子（大、中、小）
| 木工开口器 | 22m\25m\53m | 套 | 1 | 1 | 公用工具-木工开口器
| 木工锯 | 600mm | 把 | 2 | 2 | 公用工具-木工锯
| 木工刨 | 300mm | 把 | 2 | 2 | 公用工具-木工刨
| 橡皮锤 | 600g | 把 | 2 | 2 | 公用工具-橡皮锤
| 手动葫芦（1.5吨） | 1.5T*3M | 台 | 2 | 2 | 公用工具-手动葫芦（1.5吨）
| 成套攻丝板牙 | 45件 | 套 | 2 | 2 | 公用工具-成套攻丝板牙
| 成套钻头 | 1-10mm | 套 | 4 | 4 | 公用工具-成套钻头
| 活扳手（大、中、小） |  | 各1 | 4 | 4 | 公用工具-活扳手（大、中、小）
| 强光手手电筒（充电型） |  | 套 | 5 | 5 | 公用工具-强光手手电筒（充电型）
| 英制内六角扳手组合 | 史丹利 | 套 | 2 | 2 | 公用工具-英制内六角扳手组合
| 十字螺丝刀（短颈） | 6*38 | 把 | 3 | 3 | 公用工具-十字螺丝刀（短颈）
| 一字螺丝刀（短颈） | 6*38 | 把 | 3 | 3 | 公用工具-一字螺丝刀（短颈）
| 十字穿心螺刀 | 6*150 | 把 | 3 | 3 | 公用工具-十字穿心螺刀
| 一字穿心螺刀 | 6*150 | 把 | 3 | 3 | 公用工具-一字穿心螺刀
| 风速仪 |  | 台 | 0 | 0 | 公用工具-风速仪
| 噪声计 |  | 台 | 0 | 0 | 公用工具-噪声计
| 电焊机 |  | 台 | 1 | 1 | 公用工具-电焊机
| 氩弧焊机 |  | 台 | 0 | 0 | 公用工具-氩弧焊机
| 电焊面罩 |  | 具 | 2 | 2 | 公用工具-电焊面罩
| 电焊手套 |  | 付 | 2 | 2 | 公用工具-电焊手套
| 水平尺 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-水平尺
| 可调式高压清洗机 |  | 台 | 0 | 0 | 公用工具-可调式高压清洗机
| 三脚架 |  | 套 | 1 | 1 | 公用工具-三脚架
| 空气压缩机 |  | 台 | 1 | 1 | 公用工具-空气压缩机
| 热风机 |  | 把 | 1 | 1 | 公用工具-热风机
| 照度计 |  | 台 | 1 | 1 | 公用工具-照度计
| 检修电话 |  | 部 | 2 | 2 | 公用工具-检修电话
| 拉铆枪 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-拉铆枪
| 玻璃吸盘 |  | 支 | 3 | 3 | 公用工具-玻璃吸盘
| 玻璃刀 |  | 支 | 2 | 2 | 公用工具-玻璃刀
| 鲤鱼钳 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-鲤鱼钳
| 卡簧钳 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-卡簧钳
| 大力钳 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-大力钳
| 多用扳手 |  | 套 | 2 | 2 | 公用工具-多用扳手
| 曲线锯 |  | 台 | 1 | 1 | 公用工具-曲线锯
| 弯管器 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-弯管器
| 什锦锉 |  | 套 | 2 | 2 | 公用工具-什锦锉
| 圆锉 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-圆锉
| 平锉 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-平锉
| 半圆锉 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-半圆锉
| 铁皮剪 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-铁皮剪
| 滚筒刷 |  | 把 | 5 | 5 | 公用工具-滚筒刷
| 油漆刷 |  | 把 | 5 | 5 | 公用工具-油漆刷
| 排笔 |  | 把 | 5 | 5 | 公用工具-排笔
| 钢丝刷 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-钢丝刷
| 喷枪 |  | 把 | 1 | 1 | 公用工具-喷枪
| 管子割刀 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-管子割刀
| 安全带 |  | 套 | 5 | 5 | 公用工具-安全带
| 单梯 |  | 张 | 2 | 2 | 公用工具-单梯
| 红外线测距仪 |  | 把 | 1 | 1 | 公用工具-红外线测距仪
| 红外线测温仪 |  | 把 | 2 | 2 | 公用工具-红外线测温仪
| 公英制压力表及高压软管 |  | 套 | 1 | 1 | 公用工具-公英制压力表及高压软管
| 气动枪（配气管及接头） |  | 把 | 1 | 1 | 公用工具-气动枪（配气管及接头）
| 工作行灯（36w及220w） |  | 套 | 2 | 2 | 公用工具-工作行灯（36w及220w）
| 小计 |  |  | 262 | 0
合计