## 工程物料 (hidden)
战 略 清 单
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 推荐品牌照片 | 规格 | 单位 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 网址 | 平台 | 正常使用年限 | 投标品牌封样照 | 备注
工 程 物 料 类
一 | 电气
1 | 交流接触器 | 施耐德 |  | CJX2-2510/ 380V 25A | 个 | 正泰 | 60
2 | 交流接触器 | 施耐德 |  | CJX2-2510/ 380V 32A | 个 | 正泰 | 83
3 | 声控开关 | 正泰 |  | 86型明装声控开关 NEW7-D30720 | 个 | 正泰 | 37 |  |  |  |  | （鸿雁声光控延时开关A86KSGY100I-JN通用）
4 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 1P-DZ47-（10A-32A） | 个 | 正泰 | 9.5
5 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 1P-DZ47-63A | 个 | 正泰 | 9.5
6 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 2P-DZ47-（16A-32A） | 个 | 正泰 | 18
7 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 2P DZ47-（25A、32A、63A） | 个 | 正泰 | 18 19 20
8 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 2P DZ47-100A | 个 | 正泰 | 75
9 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 3P DZ47-（40A-50A） | 个 | 正泰 | 34
10 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 3P DZ47-63A | 个 | 正泰 | 34
11 | 空气开关 | 施耐德/正泰/德力西 |  | 3P DZ47-100A | 个 | 正泰 | 99
12 | 漏电开关 | 正泰/施耐德 |  | 2P/16A | 个 | 正泰 | 42
13 | 漏电开关 | 正泰/施耐德 |  | 2P/25A | 个 | 正泰 | 42
14 | 漏电开关 | 正泰/施耐德 |  | 2P/32A | 个 | 正泰 | 42
15 | 漏电开关 | 正泰/施耐德 |  | 3P/40A | 个 | 正泰 | 34
16 | 漏电开关 | 正泰/施耐德 |  | 3P/63A | 个 | 正泰 | 34
17 | 自粘带 | 正泰 |  | PVC 10m | 卷 | 正泰 | [5 empty] | （天坛牌塑料胶布18mm*10m）
18 | 配电箱 | 正泰 |  | 8回路明装配电箱 | 个 | 正泰 | 86
19 | 尼龙扎带 | BRT |  | 3*200 500条/包 | 包 | CHS | 30 |  |  |  |  | （长虹尼龙扎带4*200）
20 | 电子镇流器 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 18/36W | 个 | 飞利浦 | 36
21 | 电感镇流器 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 18/36W | 个 | 飞利浦 | 36
22 | 环形灯镇流器 | 佛山照明 |  | 22W | 个 | 佛山照明 | 21
23 | DZ断路器 | 正泰/施耐德 |  | 3P 63A NBE7LE | 个 | 正泰 | 97 |  |  |  |  | （正泰拼装漏电断路器DZ47LE C型 3P+N 60A）
24 | DZ断路器 | 正泰/施耐德 |  | 3P 80A NBE7LE | 个 | 正泰 | 97
25 | 电工胶带(防水） | 3M |  | 塑料胶粘带 | 卷 | 3M | 12 |  |  |  |  | 天坛牌黑胶布（18mm*10m）
26 | 节能灯 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 5W、10W、12W、13W暖色/日光色 | 支 | 欧普 | 14 17 19
27 | 节能灯 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 26W暖色和日光色 | 支 | 雷士 | 26
28 | 节能灯 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 5W、10W、13W暖色和日光色 | 支 | 欧普 | 14 17 19
29 | 节能灯 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 26W暖色和日光色 | 支 | 雷士 | 26
30 | 日光灯 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 18W | 支 | 飞利浦 | 13
31 | 日光灯 | 雷士/飞利浦/欧普 |  | 36W | 支 | 飞利浦 | 38
32 | T8灯管 | 佛山照明 |  | LED 1200MM，22W | 支 | 佛山照明 | 36 |  |  |  |  | 佛山日光灯管
33 | 球型灯泡 | 佛山照明 |  | led 2.8W/普通螺口 E27 | 个 | 佛山照明 | 18
34 | 32W吸顶灯 | 佛山照明 |  | LED 15瓦 圆形、直径32CM | 套 | 佛山照明 | 70 |  |  |  |  | （佛山吸顶灯32w）
35 | 环形灯管 | 佛山照明 |  | T5 /21W-30W | 支 | 佛山照明 | 10
36 | 明盒 | TCL/杭州鸿雁/正泰 |  | 86型插座明装底盒 | 个 | 正泰 | 3.8
37 | 插座面板 | TCL/杭州鸿雁/正泰 |  | 二极插座面板86型10A | 个 | 正泰 | 4.5
38 | 插座面板 | TCL/杭州鸿雁/正泰 |  | 二、三极插座面板86型10A | 个 | 正泰 | 8.5
39 | 插座面板 | TCL/杭州鸿雁/正泰 |  | 三极插座面板86型10A | 个 | 正泰 | 6.5
40 | 插座面板 | TCL/杭州鸿雁/正泰 |  | 三极插座面板86型16A | 个 | 正泰 | 7.5
41 | 双头应急灯 | 敏华 |  | LED超亮 | 个 | 申岗 | 105 |  |  |  |  | 煜城应急灯
42 | 消防指示牌 | 敏华 |  | 左/右 双面 | 个 | 通用 | 60
43 | 安全出口指示 | 敏华 |  | 单面 | 个 | 敏华 | 17 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w5003-12373400800.26.5KvNJ6&id=35219939086&scene=taobao_shop | 淘宝 |  |  | 煜城安全出口（单面）
44 | 铜线鼻 | Sinnaider |  | 16 | 个 | 德力西 | 2 |  |  |  |  | 铜接线鼻子
45 | 铜线鼻 | Sinnaider |  | 95平方 | 个 | 德力西 | 2 |  |  |  |  | 铜接线鼻子
46 | 电容器 | 正泰 |  | BZMJ0.4-30-3 | 台 | 正泰 | 296
47 | 护套线 | 长城 |  | BVVB2*2.5 100米/盘 | 盘 | 熊猫 | 1060 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.31.aNqL8R&id=18802948556&skuId=3108114727444&areaId=330100&sku=10300915:493484777&cat_id=50069230&rn=1e08087f0e0a915c1b3864a50da36948&user_id=928179435&is_b=1 | 天猫 |  |  | （天坛护套线）95m/盘
48 | 时控器 | 正泰 |  | 微电脑时间控制器 KG316T | 个 | 正泰 | 55
49 | 网线 | 安普 |  | 安普 超五类 AMP网线6-219586-4 305米/箱 超五类非屏蔽双绞线 | 箱 | 安普 | 570 |  |  |  |  | （秋叶原超五类八芯100m/盘）
50 | 电话线 | 三堡/极光 |  | 4芯铜线 | 卷 | 韩电 | 266 |  |  | 305米/箱，266/箱
51 | 网络水晶头 | 三堡/极光 |  | RJ45 | 包（100个） | 三堡 | 180 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.6.d0oFgo&id=16851638234&areaId=330100&cat_id=2&rn=9aac071e7f716cd261a39cfec380d8a3&user_id=810731636&is_b=1 | 天猫
52 | 电话水晶头 | 三堡/极光 |  | RJ11 | 包（100个） | 三堡 | 27.9 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.21.sbXQKh&id=39411902591&areaId=330100&cat_id=2&rn=b914f009d8b5b1a3bb73d3020b1f999b&user_id=1959069280&is_b=1 | 天猫
53 | 弱电插座（网络/电话两用型） | 松下/西蒙 |  | 86型（网络/电话共用型） | 个 | 松下 | 94
54 | 2T硬盘 | 希捷 |  | 2TB ST2000DM001 2TB SATA3 2T | 个 | 希捷 | 570
55 | BNC焊接头 | 云视安 |  | 免焊 | 个（10个） | 云视安 | 15 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.6.EmslWe&id=18755721043&areaId=330100&cat_id=2&rn=6876b86ab99405d32333751c653d8f68&user_id=1651524406&is_b=1 | 天猫
56 | T8led灯管 | 飞利浦/欧司朗 |  | 16W/6500K | 支 | 飞利浦 | 26
57 | 电线 | 鸽牌/长城/田泰 |  | WDZ-1.5/2.5 | 卷
58 | 电线 | 鸽牌/长城/田泰 |  | WDZ-4 | 卷
59 | 电线 | 鸽牌/长城/田泰 |  | BVR-1.5/2.5 | 卷 | 鸽牌 | 121/185 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.143.K8bBie&id=526522953695&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝
60 | 电线 | 鸽牌/长城/田泰 |  | BVR-4 | 卷 | 鸽牌 | 270 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.143.K8bBie&id=526522953695&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝
61 | 电缆 | 津达 |  | 4*6+1*2.5 | 卷 | 津达 | 1059 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-11918518955.6.XxV6FE&id=522884909866 | 淘宝 |  |  | (橡套电缆）
62 | 电缆 | 津达 |  | 2*10 | 卷
63 | LED电缆 |  |  | YG-5701 | 个 | 雅阁 | 140
64 | 汉河电缆 | 汉河 |  | 4*35+1*16 | 米 | 汉河 | 72.35 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.54.zwMCcC&id=520136728331&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝
65 | 圆形信号指示灯 | 施耐德 |  |  | 个 | 施耐德 | 14..1 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.0.0.VovkyH&id=38015366712&areaId=330100&is_b=1&cat_id=2&q=%D6%B8%CA%BE%B5%C6+%CA%A9%C4%CD%B5%C2 | 天猫
66 | 小型继电器 | 施耐德 |  | RXM4AB2P7 | 个 | 施耐德 | 41 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.31.754gPO&id=41088042675&areaId=330100&cat_id=2&rn=afa7756e772da43443dd1cdd7c676d36&user_id=2189159056&is_b=1 | 天猫 |  |  | 具体型号
67 | 护套线 | 长城 |  | RVV-2*4mm | 米 | 远东 | 650 |  |  | 100米/卷 650元/卷 |  | （天坛护套线）
68 | 电缆 | 汉河 |  | 阻燃 3*6 | 米 | 汉河 | 11.25 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.49.zwMCcC&id=520134045493&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝
69 | 安装铝合金线槽明敷 | 上海日成/联塑 |  | 20mm*12mm-40mm*20mm | 米 |  |  |  |  | 铝合金的我们不做
70 | 安装PVC弧形线槽明敷 | 上海日成/联塑 |  | 20mm*12mm-40mm*21mm | 米 | 凯士士 | 15 |  |  | 2米/根 15元/根
71 | 安装PVC方形槽明敷 | 上海日成/联塑 |  | 20mm*12mm-40mm*22mm | 米 | 凯士士 | 26.7 |  |  | 2米/根 15元/根
72 | 一拖二T8镇流器 | 美锐 |  |  | 个 | 美锐 | 12 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.PgWuxy&id=520140642242&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 | 需要确认多少W
73 | 锚链 |  |  | 8mm | 米 |  | 12 | https://item.taobao.com/item.htm?id=39202193643&ali_refid=a3_420434_1006:1109971022:N:起重链条:9fc821a71db3f889e51b46f1d596fbb4&ali_trackid=1_9fc821a71db3f889e51b46f1d596fbb4&spm=a230r.1.0.0.166JJj | 淘宝
74 | 自喷漆 | 瓶 |  | 白色、深棕色、乳黄色、深蓝色、黑色 | 30 | 保赐利 | 9 |  |  |  |  | 彩虹牌
75 | 尼龙网 | 米 |  | 1.5宽 | 50 |  | 25 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.51.f6mjvt&id=35178024929&areaId=330100&cat_id=2&rn=140f9e7db06c0ebb3c598cbb4f6bf8e4&user_id=1137530882&is_b=1 | 天猫 | 需要拍图片确认什么样式
二 | 水暖
1 | 电磁阀-220V | 上海阀门 |  | DN20 | 个 | 山野 | 120 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.6.r3HnFp&id=17475463044&skuId=22959009696&areaId=330100&cat_id=2&rn=d355ffb55f17663b234ce8a2eac001ac&user_id=1037509101&is_b=1 | 天猫 | 品牌不推荐
2 | 温控开关 | 慈溪思博特 |  | SBT-01 | 个 | 慈溪思博特 | 69 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.23.MGdTTl&id=37869566230&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 | 品牌不推荐
3 | 温控开关 | 海林、华科 |  | SWK-1027 | 个 |  |  |  |  | 品牌不推荐
4 | 温控开关 | 百圣 |  | AC系列 | 个 |  |  |  |  | 品牌不推荐
5 | “Y”型过滤器 | 上海阀门 |  | GL11HYY | 个 |  |  |  |  | 品牌不推荐
6 | “Y”型过滤器 | 埃美柯 |  | SY11-16 DN50 | 个 | 埃美柯 | 113 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.34.mGCwLA&id=16885473713&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 | 122
7 | 排气阀 | 上海阀门 |  | JL-AVAX自动排气阀 | 个 |  |  |  |  | 品牌不推荐
8 | 铜闸阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN15 | 个 | 埃美柯 | 14 | https://item.taobao.com/item.htm?id=43801443231&ali_refid=a3_430582_1006:1110613855:N:埃美柯铜闸阀:43cd8ef4caf128bc77890ed91677c67f&ali_trackid=1_43cd8ef4caf128bc77890ed91677c67f&spm=a230r.1.14.1.bUkhpk#detail | 淘宝 | 型号不全
9 | 铜闸阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN20 | 个 | 埃美柯 | 19.5 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.24.bUkhpk&id=39691989051&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 | 型号不全
10 | 铜闸阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN25 | 个 | 埃美柯 | 27.6 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.24.bUkhpk&id=39691989051&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 | 型号不全
11 | 铜闸阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN32 | 个 | 埃美柯 | 36.2 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.24.bUkhpk&id=39691989051&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 | 型号不全
12 | 铜闸阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN40 | 个 | 埃美柯 | 50.1 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.24.bUkhpk&id=39691989051&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 | 型号不全
13 | 铜球阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN15 | 个 | 埃美柯 | 15 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6094410928.21.guCPHN&id=7762229293 | 淘宝 | 型号不全
14 | 铜球阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN20 | 个 | 埃美柯 | 21.5 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6094410928.21.guCPHN&id=7762229293 | 淘宝 | 型号不全
15 | 铜球阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN25 | 个 | 埃美柯 | 33.3 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6094410928.21.guCPHN&id=7762229293 | 淘宝 | 型号不全
16 | 铜球阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN32 | 个 | 埃美柯 | 52.2 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6094410928.21.guCPHN&id=7762229293 | 淘宝 | 型号不全
17 | 铜球阀更换 | 埃美柯/上海阀门 |  | DN40 | 个 | 埃美柯 | 75.4 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-6094410928.21.guCPHN&id=7762229293 | 淘宝 | 型号不全
18 | 更换三通 | 金州 |  | DN15 | 个 |  |  |  |  | 型号不全
19 | 更换三通 | 金州 |  | DN20 | 个 |  |  |  |  | 型号不全
20 | 更换三通 | 金州 |  | DN25 | 个 |  |  |  |  | 型号不全
21 | 更换三通 | 金州 |  | DN32 | 个 |  |  |  |  | 型号不全
22 | 不锈钢压力上水软管 | 潜水艇 |  | 15*800mm | 根 | 潜水艇 | 52
23 | 普通压力表 | 青岛润能 |  | Y150普通压力表表盘150 0-1.6PMa | 个 | 青岛润能 | 36.8 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.21.EfhvZk&id=42947488833&skuId=73731465724&areaId=330100&cat_id=50068801&rn=49825fc106c9c1259b570928eaec4a48&user_id=1783674169&is_b=1 | 天猫 | 要确认压力大小，螺纹方向 |  | 布莱迪压力表
24 | 冷却塔浮球阀 | 郑阀 DN32 |  | DN32 | 个 | 郑阀 | 225 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.JnWfsq&id=42299114769&skuId=70740162390&areaId=330100&cat_id=2&rn=cfbbff44ccf16b1d9fc4d52cba3906f1&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全
25 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN15 | 块 | 埃美柯 | 165 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.82u7Bx&id=36974535492&skuId=39518602369&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
26 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN20 | 块 | 埃美柯 | 182 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.82u7Bx&id=36974535492&skuId=39518602369&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
27 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN25 | 块 | 埃美柯 | 275 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.82u7Bx&id=36974535492&skuId=39518602369&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
28 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN32 | 块 | 埃美柯 | 315 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.82u7Bx&id=36974535492&skuId=39518602369&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
29 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN40 | 块 | 埃美柯 | 510 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.82u7Bx&id=36974535492&skuId=39518602369&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
30 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN100 | 块 | 埃美柯 | 507 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.141.82u7Bx&id=36939133119&skuId=44574875833&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
31 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN50 | 块 | 埃美柯 | 890 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.116.82u7Bx&id=36974535492&skuId=39518602369&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
32 | 铸铁水表 | 埃美柯 |  | DN80 | 块 | 埃美柯 | 445 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.141.82u7Bx&id=36939133119&skuId=44574875833&areaId=330100&cat_id=2&rn=ba22b25360fe3f069043881ee535a087&user_id=1793809697&is_b=1 | 天猫 | 型号不全 |  | 京源冷水表（旋翼）
33 | 单冷不锈钢水龙头 | 九牧 |  | DN15 7102-238 | 个 | 九牧 | 41
34 | 卫生间三角阀 | 九牧 |  | DN15 单冷 740384分 | 个 | 九牧 | 18 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.56.uUa7hu&id=37159720139&skuId=56301265172&areaId=330104&city=330100&posx=120.36915&posy=30.27346&cat_id=50067521&rn=ad8a7194f7430d9a517261ce8fae8179&user_id=1970928578&is_b=1 | 天猫 | 没有这个型号
35 | PVC三通 | 天一金牛 |  | φ50/φ75/φ110 | 个 | 天一金牛 | 2.58、5.7、11.85 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.updWYq&id=22188511595&skuId=31770549012&areaId=330100&cat_id=2&rn=9a604fc501fd1037ecdc0c53f9aabc31&user_id=1755524797&is_b=1 | 天猫 |  |  | 联塑pvc排水三通
36 | PVC弯头 | 天一金牛 |  | φ50/φ75/φ110 | 个 | 天一金牛 | 1.98/3.62/7.1 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.33.FGl6YG&id=19886874863&rn=fc142bf4418377a4d90dc3485f7f0147&abbucket=3&skuId=36977619208 | 天猫 |  |  | 联塑pvc90°弯头
37 | PVC大小头 | 天一金牛 |  | 75*50/110*50/110*75 | 个 | 天一金牛 | 2.78/4.3/4.8 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.29.R8Ufpu&id=39920432221&rn=245b7720b78b19d8a55477b197b9e4c7&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑pvc同心大小头
38 | PVC直接 | 天一金牛 |  | φ50/φ75/φ110 | 个 | 天一金牛 | 1/1.75/3.71 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.39.EXwX6Y&id=22188147384&rn=3fcd150d8a376eec617dd096cdd794e0&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑pvc管箍
39 | PVC管 | 天一金牛 |  | φ50/φ75/φ110 | 根 | 天一金牛 | 1/1.75/3.71 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.21.hckxEi&id=22188147384&rn=dd10365826683e5204556928750af141&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑pvc排水管
40 | PPR管 | 天一金牛/金州 |  | DN25/DN20/DN32 | 米 | 天一金牛 | 6.22/4.95/10.97 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.62.ulxu5D&id=19953125367&rn=1749cdb0a97bac77bfceeec17cb56ba9&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑ppr管（冷/热水）
41 | PPR直接 | 天一金牛/金州 |  | DN25/DN20/DN32 | 个 | 天一金牛 | 0.99/0.6/1.39 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.50.OkxIl3&id=27053784832&rn=20ba2a3aee637370c2c38b8f200808e9&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑ppr直通（灰/白色）
42 | PPR弯头 | 天一金牛/金州 |  | DN20/DN25/DN32 | 个 | 天一金牛 | 0.76/1.26/1.91 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.51.NMe3pn&id=19763358738&rn=68630f9df43416fc0fc82f74ee9a67e0&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑ppr弯头（灰/白色）
43 | PPR内丝弯头 | 天一金牛/金州 |  | 20/25/32 | 个 | 天一金牛 | 5.77/6.4/9.62 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.42.YU06Uk&id=19777901100&rn=e47ae8a768d46ff8ed75ed7e0bf828c4&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑ppr内牙弯头（灰/白色）
44 | PPR内丝直接 | 天一金牛/金州 |  | 20/25/32 | 个 | 天一金牛 | 4.82/5.15/5.77 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.38.llokom&id=22067139180&rn=1281f0088fc08b6a572a64ef29515ad9&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑ppr内牙直通（灰/白色）
45 | PPR外丝直接 | 天一金牛/金州 |  | 20/25/32 | 个 | 天一金牛 | 5.57/5.97/6.5 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3452921809.42.jdkAQq&id=22138007015&rn=e48648f290861e0c7c4285fd9bc3d37c&abbucket=3 | 天猫 |  |  | 联塑ppr外牙直通（灰/白色）
46 | 黑自攻丝 | 汇成丰 |  | 3.5*40 | 盒 | 汇成丰 | 25 |  |  |  |  | 优质墙板钉（啄木鸟）
47 | 黑自攻丝 | 汇成丰 |  | 3.5*30 | 盒 | 汇成丰 | 20 |  |  |  |  | 优质墙板钉（啄木鸟）
48 | 黑自攻丝 | 汇成丰 |  | 3.5*25 | 盒 | 汇成丰 | 15 |  |  |  |  | 优质墙板钉（啄木鸟）
49 | 黑自攻丝 | 汇成丰 |  | 3.5*20 | 盒 | 汇成丰 | 10 |  |  |  |  | 优质墙板钉（啄木鸟）
50 | 木材切割锯片 | 百锐 |  | 4*40木材锯片 | 片 | 百锐 | 16.2 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.wAJQdL&id=45353614535&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=2&skuId=102969296049 | 淘宝 |  |  | （博深木用合金锯片）
51 | 水砂纸 | 德国勇士 |  | 180目 | 张 | 德国勇士 | 4.5 |  |  |  |  | （熊猫水砂）
52 | PVC胶水 | 伟星 |  | 350g/桶 | 桶 | 伟星 | 13.5 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.207.7G8iE8&id=524538517195&ns=1&abbucket=2#detail | 淘宝 |  |  | （华亚pvc胶水 给排水）
53 | AB胶 | 得力 |  | 两支装(挤出式) | 盒 | 得力 | 9.5 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.11.tnYjhQ&id=520109939880&areaId=330100&cat_id=2&rn=7cf99810534249492718db9a51100720&user_id=2361728716&is_b=1 | 天猫 |  |  | （哥俩好AB胶）
54 | 内墙乳胶漆 | 新时时丽/立邦/中南 |  | 17L/工程漆 | 桶 | 美得丽 | 355 |  |  |  |  | 立邦新时时丽
55 | 稀料 | 紫荆花漆 |  | 10kg | 桶 | 紫荆花漆 | 65 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.11.t3vfgg&id=36539545359&skuId=96520088510&areaId=330104&city=330100&posx=120.36915&posy=30.27346&cat_id=2&rn=7a52dbb79425caee7cbe5dbdb6c96c5e&user_id=1918766512&is_b=1 | 天猫 |  |  | （红狮醇酸稀料）
56 | 油漆 | 飞虎/三棵树 |  | 5L | 桶 | 三棵树 | 169 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-3347206079.125.mgaN5m&id=16396997230&rn=90dab88e11c83f774a8f92686aff63f6&abbucket=3&skuId=31777814091 | 天猫
57 | 防锈器 | 飞虎/三棵树 |  | 2L | 桶 | 飞虎 | 308 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.CFZrtO&id=3393343079&areaId=330100&cat_id=2&rn=d50871aae942b8cfc91b0477dda16735&user_id=278058317&is_b=1 | 天猫 | 能否接受替换
58 | 蓝色油漆（防锈漆） | 乐化 |  | 15公斤 | 桶 |  |  |  |  | 能否接受替换 |  | 红狮铁红防锈
59 | 黑色油漆（防锈漆） | 乐化 |  | 15公斤 | 桶 |  |  |  |  | 能否接受替换 |  | 红狮灰防锈
60 | 沙子 |  |  | 细沙 | 方
61 | 黏土砖（红砖） |  |  | 240*120 | 块
62 | 水泥 | 山水 |  | 425/50kg | 袋
63 | 下水器(洗手盆） |  |  | DN32 | 个 | 九牧 | 44 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.21.8vXCDK&id=41144665859&skuId=81519024766&areaId=330104&city=330100&posx=120.36915&posy=30.27346&cat_id=50030199&rn=76f8f4353d6914dd0580897149c3c4c9&user_id=2176913009&is_b=1 | 天猫
64 | 3m光纤跳线 | 精连 |  | 3m*FC-SC单模光纤跳线 | 个 | 精连 | 5 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.6.h4C3ez&id=38200661867&areaId=330100&cat_id=56682001&rn=d021c8077181a450e541557d273b7fa7&user_id=1993361721&is_b=1 | 天猫
65 | 10m光纤跳线 | 精连 |  | 10m*FC-SC单模光纤跳线 | 个 | 精连 | 26 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.76.h4C3ez&id=45150520886&areaId=330100&cat_id=56682001&rn=d021c8077181a450e541557d273b7fa7&user_id=1993361721&is_b=1 | 天猫
66 | 门把手 | 柏司勒/GMT |  | 38*800MM孔距600 | 把 | 柏司勒 | 80 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.YISfLJ&id=40911871130&skuId=62604050585&areaId=330104&city=330100&posx=120.36915&posy=30.27346&cat_id=56436001&rn=186d52fe50243ac93d3174495add8b9c&user_id=2165836441&is_b=1 | 天猫
67 | 闭门器 | 百事达 |  | BL--238 | 支 | 百事达 | 68.8 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.41.CShNox&id=42910890532&areaId=330104&city=330100&posx=120.36915&posy=30.27346&cat_id=56448002&rn=90e5f351483ab1a9af2c3d424e89db67&user_id=2069618311&is_b=1 | 天猫
68 | 地弹簧 | 皇冠 |  | 180KG | 套
69 | 轻钢龙骨 | 龙牌 |  | 60型 | 米
三 | 工具
1 | 壁纸刀 | 世达/史丹利 |  | 93428 | 把 | 世达 | 18.8
2 | 电笔 | 世达/史丹利 |  | 62601 数字显示 | 支 | 世达 | 13.3
3 | 钢丝钳 | 世达/史丹利 |  | 中型70303A 8寸 | 把 | 世达 | 45
4 | 斜口钳 | 世达/史丹利 |  | 中型6寸 70202A | 把 | 世达 | 35.9
5 | 尖嘴钳 | 世达/史丹利 |  | 中型6寸 70101A | 把 | 世达 | 35.9
6 | 网线钳 | 世达/史丹利 |  | 4、6、8p 三合一91119 寸 | 把 | 世达 | 273 |  |  |  |  | （货号91109）
7 | 万用表（钳形） | 世达/史丹利 |  | 数字显示 | 个 | 世达 | 239
8 | 活扳手 | 世达/史丹利 |  | 12寸（47252） | 把 | 世达 | 41
9 | 羊角锤 | 世达/史丹利 |  | 92325 | 把 | 世达 | 71
10 | 一字螺丝刀 | 世达/史丹利 |  | 6*250（62215） | 把 | 世达 | 16.8
11 | 公制加长球头内六角扳手（九件套） | 世达/史丹利 |  | 9101 | 套 | 世达 | 53 |  |  |  |  | 货号 09101
12 | 十字螺丝刀 | 世达/史丹利 |  | #2*250（62113） | 把 | 世达 | 14 |  |  |  |  | （货号62315）
投标须知：1、品牌有标注的投标单位可以优先选用推荐品牌，如公司没有该品牌则选用同级别品牌，未标注的投标单位选用中等品牌。

## 工程工具 (hidden)
战 略 清 单
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 推荐品牌照片 | 规格 | 单位 | 货号 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 正常使用年限 | 投标品牌封样照 | 备注
工 程 工 具 类 | [10 empty] | 备注
一 | 强电技工工具
1 | 测电笔 | 世达/史丹利 |  |  | 个 | SA62601 | SATA | 15.8 |  |  | 62501
2 | 十字螺丝刀（大） | 世达/史丹利 |  | 8*200 | 把 | SA63605 | SATA | 55.1296 |  |  | 61707
3 | 十字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | JC050866 | JTECH | 13 |  |  | 62313
4 | 十字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | JC050854 | JTECH | 11 |  |  | 62308
5 | 一字螺丝刀（大） | 世达/史丹利 |  | 8*200 | 把 | SA63707 | SATA | 64.4736 |  |  | 62217
6 | 十字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA63704 | SATA | 45.7856 |  |  | 63513
7 | 一字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA63717 | SATA | 39.2448 |  |  | 63408
8 | 斜口钳 | 世达/史丹利 |  | 84-15 | 把 | ST84-005-23 | STANLEY | 117.6 |  |  | 70202
9 | 尖嘴钳 | 世达/史丹利 |  | 84-23 | 把 | ST84-007-23 | STANLEY | 99.5 |  |  | 70102
10 | 电工刀 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | ST10-225-23 | STANLEY | 52 |  |  | 03109
11 | 活扳手（小） | 世达/史丹利 |  | 150mm | 把 | ST95-046-1-23 | STANLEY | 71 |  |  | 47202
12 | 卷尺 | 世达/史丹利 |  | 5M | 卷 | SA91346 | SATA | 18.5946 |  |  | 91336
13 | 手锤 | 世达/史丹利 |  | 0.7KG | 个 | ST54-192-23 | STANLEY | 63.2176
14 | 工具箱（包） | 世达/史丹利 |  | LT-385 | 个 | SA95163 | SATA | 185 |  |  | 95198
15 | 水鞋 | 世达/史丹利 |  |  | 双 |  | 回力 | 45 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.286.SFbnyy&id=45644849274&skuId=92246415876&areaId=330100&cat_id=2&rn=a430a2abfb4f9a8bcebb5b3925695036&user_id=1975047631&is_b=1 |  | 高腰雨鞋
16 | 绝缘鞋 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SAFF0101A-39 | SATA | 135.488 |  |  | 双安牌绝缘鞋
17 | 线手套 | 世达/史丹利 |  |  | 副 | SASF0201 | SATA | 56 |  |  | 线手套
18 | 皮手套 | 世达/史丹利 |  |  | 副 | SAFS0103 | SATA | 24.201 |  |  | 胶皮手套
19 | 手电筒 | 世达/史丹利 |  |  | 个 | SA90743 | SATA | 254.1568 |  |  | 90704
20 | 塑料绝缘胶布（四色） | 世达/史丹利 |  |  | 各1 | S038043 | SHEFFIELD | 3.6 |  |  | 天坛牌塑料胶布
[6 empty] | S038044 | SHEFFIELD | 3.6
[6 empty] | S038045 | SHEFFIELD | 3.6
21 | 黑胶布 | 世达/史丹利 |  |  | 卷 | S038042 | SHEFFIELD | 3.6 |  |  | 天坛牌黑胶布
二 | 弱电技工工具
1 | 测电笔 | 世达/史丹利 |  | 69-119 | 个 | SA62601 | SATA | 15.8 |  |  | 62501
2 | 十字螺丝刀（大） | 世达/史丹利 |  | 8*200 | 把 | SA63605 | SATA | 55.1296 |  |  | 61707
3 | 十字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | JC050866 | JTECH | 13 |  |  | 62313
4 | 十字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | JC050854 | JTECH | 11 |  |  | 62308
5 | 十字螺丝刀（长颈） | 世达/史丹利 |  | 3*200 | 把 | ST65-173-0-23 | STANLEY | 21 |  |  | 62217
6 | 一字螺丝刀（大） | 世达/史丹利 |  | 8*200 | 把 | SA63707 | SATA | 64.4736 |  |  | 63513
7 | 十字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA63704 | SATA | 45.7856 |  |  | 63408
8 | 一字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA63717 | SATA | 39.2448 |  |  | 70202
9 | 一字螺丝刀（长颈） | 世达/史丹利 |  | 3*200 | 把 | SA62014 | SATA | 6.4 |  |  | 62203
10 | 钢丝钳 | 世达/史丹利 |  | 84-151 | 把 | SA72625 | SATA | 232.6656 |  |  | 70303
11 | 斜口钳 | 世达/史丹利 |  | 84-121 | 把 | ST84-005-23 | STANLEY | 117.6 |  |  | 70202
12 | 尖嘴钳 | 世达/史丹利 |  | 84-123 | 把 | ST84-007-23 | STANLEY | 99.5 |  |  | 70102
13 | 尖嘴钳（小） | 世达/史丹利 |  | 84-120 | 把 | SA72610 | SATA | 242.0096 |  |  | 70101
14 | 电工刀 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | ST10-226-23 | STANLEY | 52 |  |  | 03109
15 | 叉扳手组合 | 世达/史丹利 |  | 10件 | 把 | SA09530 | SATA | 116
16 | 活扳手（小） | 世达/史丹利 |  | 100mm | 把 | SA47248 | SATA | 15.33 |  |  | 47202
17 | 手锤 | 世达/史丹利 |  | 0.7KG | 把 | SA92323 | SATA | 45 |  |  | 赫力斯带把八角锤
18 | 工具箱（包） | 世达/史丹利 |  | LT-385 | 个 | SA95163 | SATA | 185 |  |  | 95198
19 | 水鞋 | 世达/史丹利 |  |  | 双 |  | 回力 | 45 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.286.SFbnyy&id=45644849274&skuId=92246415876&areaId=330100&cat_id=2&rn=a430a2abfb4f9a8bcebb5b3925695036&user_id=1975047631&is_b=1 |  | 高/低腰雨鞋
20 | 绝缘鞋 | 世达/史丹利 |  | 38#-44# | 双 | SAFF0101A-39 | SATA | 135.488 |  |  | 双安牌绝缘鞋
21 | 线手套 | 世达/史丹利 |  |  | 副 | SASF0201 | SATA | 56 |  |  | 线手套
22 | 皮手套 | 世达/史丹利 |  |  | 副 | SAFS0103 | SATA | 24.201 |  |  | 胶皮手套
23 | 手电筒 | 世达/史丹利 |  |  | 个 | SA90743 | SATA | 254.1568 |  |  | 雅格手电筒
25 | 黑胶布 | 世达/史丹利 |  |  | 卷 | S038042 | SHEFFIELD | 3.6 |  |  | 天坛牌黑胶布
26 | 镊子 | 世达/史丹利 |  | TS-11 | 把 | SA03103 | SATA | 16.3 |  |  | 03101
27 | 电烙铁25W | 世达/史丹利 |  | 20W | 个 | SA03260 | SATA | 64.4736 |  |  | 03210
28 | 卷尺 | 世达/史丹利 |  | 7.5m | 卷 | SA91323 | SATA | 42 |  |  | 91336
三 | 空调技工工具
1 | 测电笔 | 世达/史丹利 |  | 69-119 | 把 | ST66-137-23 | STANLEY | 13 |  |  | 62501
2 | 一字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA62213 | SATA | 15.9505 |  |  | 62213
3 | 一字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA62208 | SATA | 13.0122 |  |  | 62208
4 | 十字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA63704 | SATA | 45.7856 |  |  | 62313
5 | 十字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA63717 | SATA | 39.2448 |  |  | 62308
6 | 钢丝钳 | 世达/史丹利 |  | 84-151 | 把 | SA72625 | SATA | 232.6656 |  |  | 70302
7 | 活扳手（中） | 世达/史丹利 |  |  | 把 | SA47252 | SATA | 48.5888 |  |  | 47205
8 | 壁纸刀 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | STSTHT10266-8-23 | STANLEY | 24 |  |  | 93424
9 | 工具箱（包） | 世达/史丹利 |  | LT-385 | 只 | SA95163 | SATA | 185 |  |  | 95198
10 | 卷尺 | 世达/史丹利 |  | 7.5m | 把 | SA91323 | SATA | 42 |  |  | 91336
11 | 水鞋 | 世达/史丹利 |  |  | 双 |  | 回力 | 45 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.286.SFbnyy&id=45644849274&skuId=92246415876&areaId=330100&cat_id=2&rn=a430a2abfb4f9a8bcebb5b3925695036&user_id=1975047631&is_b=1 |  | 高/低腰雨鞋
12 | 绝缘鞋 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SAFF0101A-39 | SATA | 135.488 |  |  | 双安牌绝缘鞋
13 | 线手套 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SASF0201 | SATA | 56 |  |  | 线手套
14 | 皮手套 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SAFS0103 | SATA | 24.201 |  |  | 胶皮手套
15 | 手电筒 | 世达/史丹利 |  |  | 只 | SA90743 | SATA | 254.1568 |  |  | 雅格手电筒
16 | 手锤 | 世达/史丹利 |  | 0.7KG | 把 | SA92322 | SATA | 46 |  |  | 赫力斯带把八角锤
18 | 管钳（中） | 世达/史丹利 |  | 450 | 把 | ST87-623-23 | STANLEY | 84.5 |  |  | 70816
四 | 给排水技工工具
1 | 测电笔 | 世达/史丹利 |  | 69-119 | 把 | ST66-137-23 | STANLEY | 13 |  |  | 62501
2 | 一字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA62213 | SATA | 15.9505 |  |  | 62213
3 | 一字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA62208 | SATA | 13.0122 |  |  | 62208
4 | 十字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA63704 | SATA | 45.7856 |  |  | 62313
5 | 十字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA63717 | SATA | 39.2448 |  |  | 62308
6 | 钢丝钳 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | SA72625 | SATA | 232.6656 |  |  | 70302
7 | 电工刀 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | ST10-226-23 | STANLEY | 52 |  |  | 03109
8 | 活扳手（中） | 世达/史丹利 |  |  | 把 | SA47252 | SATA | 48.5888 |  |  | 47205
9 | 工具箱（包） | 世达/史丹利 |  | LT-385 | 只 | SA95163 | SATA | 185 |  |  | 95198
10 | 卷尺 | 世达/史丹利 |  | 7.5mm | 把 | SA91323 | SATA | 42
11 | 绝缘鞋 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SAFF0101A-39 | SATA | 135.488 |  |  | 双安牌绝缘鞋
12 | 线手套 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SASF0201 | SATA | 56 |  |  | 线手套
13 | 皮手套 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SAFS0103 | SATA | 24.201 |  |  | 胶皮手套
14 | 手电筒 | 世达/史丹利 |  |  | 只 | SA90743 | SATA | 254.1568 |  |  | 雅格手电筒
15 | 手锤 | 世达/史丹利 |  | 0.7KG | 把 | SA92322 | SATA | 46 |  |  | 赫力斯带把八角锤
16 | 管钳（中、小） | 世达/史丹利 |  | 600/450/300 | 各1 | ST87-627-23 | STANLEY | 543.5 |  |  | 70817/70816/70814
[6 empty] | ST87-623-23 | STANLEY | 84.5
[6 empty] | ST87-621-23 | STANLEY | 51.7
17 | 水鞋 | 世达/史丹利 |  |  | 双 |  | 回力 | 45 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.286.SFbnyy&id=45644849274&skuId=92246415876&areaId=330100&cat_id=2&rn=a430a2abfb4f9a8bcebb5b3925695036&user_id=1975047631&is_b=1 |  | 高/低腰雨鞋
五 | 万能工工具
1 | 测电笔 | 世达/史丹利 |  | 69-119 | 把 | ST66-137-23 | STANLEY | 13 |  |  | 62501
2 | 十字螺丝刀（大） | 世达/史丹利 |  | 8*200 | 把 | SA63605 | SATA | 55.1296 |  |  | 61707
3 | 一字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA63704 | SATA | 45.7856 |  |  | 62213
4 | 一字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA63717 | SATA | 39.2448 |  |  | 62208
5 | 一字螺丝刀（大） | 世达/史丹利 |  | 8*200 | 把 | SA63707 | SATA | 64.4736 |  |  | 63513
6 | 十字螺丝刀（中） | 世达/史丹利 |  | 6*150 | 把 | SA63704 | SATA | 45.7856 |  |  | 62313
7 | 十字螺丝刀（小） | 世达/史丹利 |  | 5*100 | 把 | SA63717 | SATA | 39.2448 |  |  | 62308
8 | 钢丝钳 | 世达/史丹利 |  | 84-151 | 把 | SA72625 | SATA | 232.6656 |  |  | 70302
9 | 尖嘴钳 | 世达/史丹利 |  | 84-123 | 把 | ST84-007-23 | STANLEY | 99.5 |  |  | 70102
10 | 大力钳 | 世达/史丹利 |  | 84-120 | 把 | SA71001 | SATA | 111.1936 |  |  | 71202
11 | 电工刀 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | ST10-226-23 | STANLEY | 52 |  |  | 03109
12 | 活扳手（中） | 世达/史丹利 |  | 100mm | 把 | SA47248 | SATA | 15.33 |  |  | 47203
13 | 工具箱（包） | 世达/史丹利 |  | LT-385 | 只 | SA95163 | SATA | 185 |  |  | 95198
14 | 卷尺 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | SA91323 | SATA | 42 |  |  | 91336
15 | 绝缘鞋 | 世达/史丹利 |  | 38#-44# | 双 | SAFF0101A-39 | SATA | 135.488 |  |  | 双安牌绝缘鞋
16 | 线手套 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SASF0201 | SATA | 56 |  |  | 线手套
17 | 皮手套 | 世达/史丹利 |  |  | 双 | SAFS0103 | SATA | 24.201 |  |  | 胶皮手套
18 | 手电筒 | 世达/史丹利 |  |  | 只 | SA90743 | SATA | 254.1568 |  |  | 雅格手电筒
19 | 羊角锤 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | SA92322 | SATA | 46 |  |  | 92321
20 | 皮锤 | 世达/史丹利 |  |  | 把 | SA92902 | SATA | 155.1104
21 | 手锯 | 世达/史丹利 |  | TS-11 | 把 | SA93414 | SATA | 49 |  |  | 93413
22 | 水鞋 | 世达/史丹利 |  | 20W | 双 |  | 回力 | 45 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.286.SFbnyy&id=45644849274&skuId=92246415876&areaId=330100&cat_id=2&rn=a430a2abfb4f9a8bcebb5b3925695036&user_id=1975047631&is_b=1 |  | 高/低腰雨鞋
六 | 公用工具
1 | 组合螺丝刀（配各种规格） | 世达/史丹利 |  |  | 套 | SA09306 | SATA | 113 |  |  | 09311
2 | 指针万能表 | 世达/史丹利 |  | MF-47 | 套 | JC160904 | JTECH | 135
3 | 数字万能表 | 世达/史丹利 |  | UT52 | 套 | UT58D | 优利德 | 140.3
4 | 钳形功率表 | 世达/史丹利 |  |  | 套 | UT233 | 优利德 | 949 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.61.lJAtfL&id=521071011641&skuId=3105065717740&areaId=330100&cat_id=2&rn=6293a290c92d28bde8ef93ac85275dac&user_id=2108142082&is_b=1
5 | 钳形表 | 世达/史丹利 |  | 9250T | 套 | SA03021 | 世达 | 239 |  |  | 华仪交/直流钳形表
6 | 兆欧表500W | 世达/史丹利 |  | ZL25-3 | 个 | VC60B | 胜利 | 247 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.LqUMqN&id=23858476990&skuId=57939208707&areaId=330100&cat_id=2&rn=c2f393158b3c5d17a88a94ee57359c28&user_id=1645234933&is_b=1 |  | 远东兆欧表
7 | 兆欧表1000V | 世达/史丹利 |  | ZL25-4 | 个 | VC60D | 胜利 | 426 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.21.ixGaLb&id=22784648551&skuId=46374007749&areaId=330100&cat_id=2&rn=4b98fdacb673bd7c7bad59fb4a81e67f&user_id=1589524707&is_b=1 |  | 远东兆欧表
8 | 叉扳手组合 | 世达/史丹利 |  | 1O件 | 套 | SA09530 | SATA | 116
9 | 活扳手（大） | 世达/史丹利 |  | 600mm | 套 | SA47255 | SATA | 279.3856 |  |  | 47208
10 | 活扳手（中） | 世达/史丹利 |  | 450mm | 套 | SA47254 | SATA | 175.6672 |  |  | 47207
11 | 液压压线钳 | 赫力斯液压导线钳 |  | 240 | 套 | S160001 | SHEFFIELD | 13200
12 | 压线钳（强电） | 世达/史丹利 |  | KH-8 | 套 | S035010 | SHEFFIELD | 72.9
13 | 压线钳（弱电电） | 世达/史丹利 |  | 6PLC | 套 | S035009 | SHEFFIELD | 33
14 | 套筒组合 | 赫力斯套筒组套/沪工 |  | 32件 | 套 | SA09002 | SATA | 270
15 | 电锤 | 东成DCA/博世 |  |  | 台 | BS061125A480 | BOSCH | 868.8
| 钻头（电锤配套） |  |  |  | 套 | 359765 | 灿鸿 | 15
16 | 手电钻 | 东成DCA/博世 |  | 13 | 台 | BS06011A9180 | BOSCH | 132
| 钻头（电锤配套） |  |  |  | 套 | BS2607019442 | BOSCH | 97
17 | 冲击钻 | 东成DCA/博世 |  | 20 | 台 | BS061599C00P | BOSCH | 438
| 钻头（电锤配套） |  |  |  | 套 | BS2608590091 | BOSCH | 47
18 | 充电电钻（带不同规格钻头） | 东成DCA/博世 |  | 9.6V | 台 | BS0601868182 | BOSCH | 949
19 | 电烙铁35W | 长城/赫力斯 |  | 40W | 个 | SA03220 | SATA | 48
20 | 电烙铁100W | 长城/赫力斯 |  | 100W | 个 | SA02002A | SATA | 1307.2256
21 | 焊锡丝 |  |  | 1.5W | 卷 | STSTHT73743-8-23 | STANLEY | 170.0272
22 | 焊锡膏 |  |  | 100G | 盒 | STSTHT73746-8-23 | STANLEY | 6.3308
23 | 皮老虎（大） |  |  | 250M | 套
24 | 皮老虎（小） |  |  | 200M | 套
25 | 云石锯 | 东成DCA/云石机 |  | 110 | 台 | DC01301210020 | 东成 | 228
26 | 电缆盘（单相） |  |  | 3*25*50 | 套
27 | 电缆盘（三相） |  |  | 2*15*50 | 套
28 | 游标卡尺 | 哈量 |  | 200M | 把 | SA91512 | SATA | 321
29 | 管道疏通机 | 大力 |  |  | 台
30 | 玻璃胶枪 | 长城/赫力斯 |  |  | 套 | S052011 | SHEFFIELD | 47.9
31 | 撬棍 |  |  | 1.5m | 根 | SA92551 | SATA | 68.2112
32 | 成套瓦工工具 |  |  |  | 套
33 | 应急灯 | 煜城 |  |  | 个
34 | 黄油枪（手动) | 赫力斯 |  | 400G | 个 | SA97202 | SATA | 88.1475
35 | 黄油枪（气动) | 赫力斯 |  |  | 个 | ST95-050-23 | STANLEY | 227
36 | 油壶 | 赫力斯机油壶 |  | 200G | 个 | S111015 | SHEFFIELD | 49.8
37 | 内六角扳手组合 | 赫力斯内六角扳手组套 |  | BL | 套 | ST92-619-23 | STANLEY | 58.7
38 | 维修指示牌 |  |  |  | 套
39 | 铝合金人字梯 |  |  | 3.5M | 个
40 | 铝合人字梯 |  |  | 2.5M | 个
41 | 铝合人字梯 |  |  | 2M | 个
42 | 铝合人字梯 |  |  | 1.5M | 个
43 | 管道割丝机（手动） |  |  |  | 套 | S135005 | SHEFFIELD | 21.5
44 | 管钳（大、中、小） | 长城/赫力斯 |  | 600/450/300 | 套 | ST87-627-23 | STANLEY | 543.5
[6 empty] | ST87-623-23 | STANLEY | 84.5
[6 empty] | ST87-621-23 | STANLEY | 51.7
45 | 无齿锯 | 东成DCA |  | 255 | 台 | BS0601B17180 | BOSCH | 1362
46 | 台钻 | 杭州西湖 |  | 16 | 台
47 | 立式砂轮机 |  |  | 250/380V | 台 | DC01302080020 | #N/A | #N/A
48 | 潜水泵 |  |  | 750WQDS6 | 台
49 | 台虎钳（中、小） |  |  | 100M/125M/150M | 套 | SA70845 | SATA | 1185.7536
[6 empty] | SA70843 | SATA | 961.4976
50 | 钢锯 | 钢锯架 |  | 300MM | 把 | STSTHT20140-8-23 | STANLEY | 101.2928
51 | 把子（大、中、小） |  |  |  | 套
52 | 木工卡口器 |  |  | 22M/25M/53M | 套
53 | 木工锯 |  |  | 600MM | 把 | F10N-CP
54 | 木工刨 |  |  | 300MM | 把 | BS0601594043 | BOSCH | 813.6
55 | 橡皮锤 | 赫力斯/长城 |  | 600G | 把 | SA92902 | SATA | 155.1104
56 | 手动葫芦（1.5吨） |  |  | 1.5T*3M | 台
57 | 成套攻丝板牙 |  |  | 45件 | 套 | S133002 | SHEFFIELD | 596
58 | 成套钻头 |  |  | 1-10mm | 套 | BS2607019442 | BOSCH | 97
59 | 活扳手（大、中、小） |  |  |  | 各1 | SA47254 | SATA | 175.6672
[6 empty] | SA47252 | SATA | 48.5888
[6 empty] | SA47250 | SATA | 28.543
60 | 强光手手电筒（充型电） | 世达/史丹利 |  |  | 个 | SA90743 | SATA | 254.1568
61 | 英制内六角扳手组合 | 世达/史丹利 |  |  | 套 | ST92-619-23 | STANLEY | 58.7
62 | 十字螺丝刀（短颈） | 长城螺丝批 |  | 6*38 | 把 | W05010452M | WORKPRO | 3.5
63 | 一字螺丝刀（短颈） | 长城螺丝批 |  | 6*38 | 把 | SA62211 | SATA | 10.4938
64 | 十字穿心螺刀 | 长城螺丝批 |  | 6*150 | 把 | SA61705 | SATA | 26.1632
65 | 一字穿心螺刀 | 长城螺丝批 |  | 6*150 | 把 | SA61605 | SATA | 26.1632
66 | 风速仪 |  |  |  | 台
67 | 噪声计 |  |  |  | 台
68 | 电焊机 | 东升 |  | 220v/380v | 台
69 | 氩弧焊机 | 逆变直流氩弧焊机 |  |  | 台
70 | 电焊面罩 |  |  |  | 具
71 | 电焊手套 |  |  |  | 付 | SAFS0109 | SATA | 55.9706
72 | 水平尺 |  |  |  | 把 | ST42-074-20 | STANLEY | 55
73 | 可调试高压清洗机 |  |  |  | 台
74 | 三脚架 |  |  |  | 套
75 | 空气压缩机 | 气泵 |  |  | 台
76 | 热风机 | 东成DCA |  |  | 把 | DC01301420040 | 东成 | 100
77 | 照度机 |  |  |  | 台
78 | 检修电话 |  |  |  | 部
79 | 拉铆枪 | 长城 |  |  | 把 | SA90504 | SATA | 116.8
80 | 玻璃吸盘 | 赫力斯 |  |  | 支
81 | 玻璃刀 |  |  |  | 支
82 | 鲤鱼钳 |  |  |  | 把 | SA70512 | SATA | 32
83 | 卡簧钳 |  |  |  | 把 | SA72002
84 | 大力钳 |  |  |  | 把 | ST84-398-23 | STANLEY | 114
85 | 多用扳手 |  |  |  | 套 | SA47250 | SATA | 28.543
86 | 曲线锯 | 博世/东成DCA |  | GST120BE | 台 | BS0601509180 | BOSCH | 529.2
87 | 弯管器 |  |  |  | 把 | ST70-451-22C | STANLEY | 152.8
88 | 什锦锉 | 赫力斯 |  |  | 套 | SA03803 | SATA | 45
89 | 圆锉 | 赫力斯 |  |  | 把 | SA03971 | SATA | 28.9664
90 | 平锉 | 赫力斯 |  |  | 把 | SA03918 | SATA | 65.408
91 | 半圆锉 | 赫力斯 |  |  | 把 | SA03935 | SATA | 42.9824
92 | 铁皮剪 | 赫力斯 |  |  | 把 | STSTHT14569-8-23 | STANLEY | 78
93 | 滚筒刷 |  |  |  | 把
94 | 油漆刷 |  |  |  | 把
95 | 排笔 | 羊毛排笔 |  |  | 把
96 | 钢丝刷 | 钢丝刷 |  |  | 把
97 | 喷枪 |  |  |  | 把
98 | 管子割刀 |  |  |  | 把 | SA97304 | SATA | 107.456
99 | 安全带 |  |  |  | 套 | 1t10m | 博防 | 35.7
100 | 红外线测温测距仪 | 华仪 |  |  | 把 | UT301C | 优利德 | 291.2
101 | 公英制压力表及高压软管 |  |  |  | 套
102 | 气动枪（配气管及接头） |  |  |  | 把 | SA02612 | SATA | 2335.0656
103 | 工作行灯（36W及220W） |  |  |  | 套
104 | 润滑脂 |  |  |  | 罐 | WD-35005 | WD-40 | 63
105 | 吹吸风机 | 东成DCA |  |  | 台
106 | 手动吹风机 |  |  |  | 台 | BS060194C743 | BOSCH | 814
107 | 搬运平板车 |  |  |  | 辆
108 | 拉马 |  |  |  | 只 | SA90638 | SATA | 615.7696
109 | 瓷砖、地砖切割机 | 博世 |  | 6110 | 台 | BS0601B17180 | BOSCH | 1362
110 | 手用丝推板手 |  |  |  | 套 | S134011 | SHEFFIELD | 19.8
111 | 螺丝刀组合套装 | 世达/史丹利 |  |  | 套 | ST65-244-0-23 | STANLEY | 49
112 | 电动管道疏通机 |  |  | 7.5M | 台
113 | 手动疏通器 |  |  | 5M | 台
114 | 疏通钢带（20米） | 沪工 |  | 2.5mm | 米
投标须知：1、品牌有标注的投标单位可以优先选用推荐品牌，如公司没有该品牌则选用同级别品牌，未标注的投标单位选用中等品牌。

## 消防工具 (hidden)
战 略 清 单
序号 | 名称 | 推荐品牌 | 推荐品牌照片 | 规格 | 单位 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 网址 | 平台 | 正常使用年限 | 投标品牌封样照 | 备注
消 防 工 具 类
1 | 劳保-消防作战服 | 世安 |  | 97款 | 件 | 宏兴 | 120 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.21.yACcc3&id=22368503144&areaId=330100&cat_id=2&rn=0956f24d8f9a6d2ac846554326ccaf27&user_id=237040030&is_b=1 | 天猫
2 | 劳保-消防手套 | 世安 |  | 97款 | 套 | 宏兴 | 28 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-7872144006.25.hPExoj&id=10029499923&rn=e2f96d7a8f9d1570e5816775855a1632&abbucket=3 | 天猫
3 | 劳保-消防绝缘鞋 | 世安 |  | 97款 | 双 | 宏兴 | 75 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b.w4011-7872144006.12.nCz0qQ&id=20155818711&rn=aae11f765d25ce08c34d4a8a20f654cc&abbucket=3 | 天猫
4 | 消防器材-消防水带备品（每项目10-15条） | 泰兴曙光 |  |  | 条 | 通用 | 100 |  |  | 100元/卷
5 | 消防器材-消防软管备品（每项目10-15条） | 泰兴曙光 |  | 25 | 条 | 天广 | 340 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.1S0OOM&id=43163755104&areaId=330100&cat_id=2&rn=b3403793d3102564347cfa2b4d6d180d&user_id=2215988303&is_b=1 | 天猫
6 | 消防器材-消火栓铜头备品（每项目20-40个） | 成都辉阳 |  | 二分之一 | 个
7 | 消防器材-灭火器 | ABC |  | 4公斤 | 个 | 淮海 | 72
8 | 消防器材-机房用二氧化碳灭火器 | 台州台达 |  | 3kg | 个 | 淮海 | 159
9 | 消防器材-防火毯 | 金山 |  | 1.2*1.5 | 条 | 金山 | 106 |  |  | 106元/块
10 | 消防器材-车库用35公斤泡沫车 | 共安 |  | 50升 | 个 | 金盾 | 1736
11 | 消防器材-强光手电 | 特警专用 |  | 充电两用 | 把 | 神火 | 65
12 | 消防器材-空气呼吸器 | 华兴 |  | 6L | 个 | V＆A | 1699 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.36.5ddTyS&id=14166381375&areaId=330100&cat_id=2&rn=28f6de721bec48b50e750da00faeb9c0&user_id=690482645&is_b=1 | 天猫
13 | 消防器材-消防液压剪 | 易工 |  | 240 | 把
14 | 消防器材-灭火器箱 | 上海 |  | 4KG | 个 | 通用 | 84
15 | 橡胶（钢管）警示柱 | 迪百龙 |  |  | 根 | 襄辰 | 74
16 | 交通铁马 | 豫贵 |  | 2*1.2 | 个 | XC | 497
17 | 指示牌 |  |  |  | 个 |  | 64 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.21.O4cg4Q&id=44823086179&skuId=88041291605&areaId=330104&city=330100&posx=120.36915&posy=30.27346&cat_id=50030802&rn=f7e07c31176a2ab88b314aa9258082a8&user_id=2456468853&is_b=1 | 天猫
18 | 警戒带 | 台达 |  |  | 米 | 斯图 | 10
19 | 广场用方尖锥（带反光膜） | 豫贵 |  | 75Mm | 个
20 | 标识牌-商场安防、消防警示标贴 | 定做 |  |  | 个
21 | 标识牌-临时配合政府要求标识 | 定做 |  |  | 个
22 | 安防费-对讲机 | 摩托罗拉 |  |  | 个 | 摩托罗拉 | 330 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.1.0CYMmu&id=19183700214&skuId=62983987888&areaId=330100&cat_id=50928007&rn=97de25e9eb1159b7060ecf6a0aea3997&standard=1&user_id=666494806&is_b=1 | 天猫
23 | 安防费-反光背心 | 星华 |  |  | 件 | 优驰 | 18
24 | 防汛防台费-防汛沙袋及实物 | 河北永安居 |  |  | 包 | 谋福 | 80
25 | 防汛防台费-防汛沙袋箱 | 定做 |  | 1000*700*600 | 个
26 | 自救绳 | 晨光 |  | 8Mm | 米 |  | 54
27 | 担架 | 鑫邦 |  | 不锈钢担架200*54 | 副 | 协和 | 260
28 | 铁铲 | 台达 |  |  | 个 | 开拓 | 48
29 | 锁车器 | 皇驰 |  |  | 只 | 金盾 | 165
30 | 消防扳手 | 台达 |  |  | 把 | 谋福 | 47
31 | 烟感 | 北京京华 |  |  | 只 | 凌防 | 20
32 | 雪糕筒 | 豫贵 |  | 70 | 个 | 宇斯顿 | 18
33 | 交通指挥棒 | 豫贵 |  |  | 个 | 谋福 | 71
34 | 防毒面具 | 友安 |  |  | 个 | 谋福 | 51
35 | 消防头盔 | 世安 |  |  | 只 | 谋福 | 180
36 | 消防斧 | 豫贵 |  |  | 把 | 汉顿 | 70
37 | 消防桶 | 豫贵 |  |  | 只 | 谋福 | 24
38 | 消火栓测压探头 | 北京京华 |  |  | 个
40 | 防尘口罩 | 3M |  |  | 个 | 3M | 36
投标须知：1、品牌有标注的投标单位可以优先选用推荐品牌，如公司没有该品牌则选用同级别品牌，未标注的投标单位选用中等品牌。

## Sheet4
名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注（推荐品牌）
胶带 | 正泰 | PVC 10m | 卷
电线 | 鸽牌/长城/田泰 | WDZ-1.5/2.5 | 卷
电线 | 鸽牌/长城/田泰 | WDZ-4 | 卷
安装铝合金线槽明敷 | 上海日成/联塑 | 20mm*12mm-40mm*20mm | 米
电缆 | 津达 | 2*10 | 卷
温控开关 | 海林、华科 | SWK-1027 | 个
温控开关 | 百圣 | AC系列 | 个
“Y”型过滤器 | 上海阀门 | GL11HYY | 个
排气阀 | 上海阀门 | JL-AVAX自动排气阀 | 个
更换三通 | 金州 | DN15 | 个
更换三通 | 金州 | DN20 | 个
更换三通 | 金州 | DN25 | 个
更换三通 | 金州 | DN32 | 个
蓝色油漆（防锈漆） | 乐化 | 15公斤 | 桶
黑色油漆（防锈漆） | 乐化 | 15公斤 | 桶
沙子 |  | 细沙 | 方
黏土砖（红砖） |  | 240*120 | 块
水泥 | 山水 | 425/50kg | 袋
地弹簧 | 皇冠 | 180KG | 套
轻钢龙骨 | 龙牌 | 60型 | 米
皮老虎（大） |  | 250M | 套
皮老虎（小） |  | 200M | 套
电缆盘（单相） |  | 3*25*50 | 台
电缆盘（三相） |  | 2*15*50 | 台
管道疏通机 | 大力 |  | 台
成套瓦工工具 |  |  | 套
应急灯 | 煜城 |  | 个
维修指示牌 |  |  | 个
铝合金人字梯 |  | 3.5M | 个
铝合金人字梯 |  | 2.5M | 个
铝合金人字梯 |  | 2M | 个
铝合金人字梯 |  | 1.5M | 个
台钻 | 杭州西湖 | 16" | 台
立式砂轮机 |  | 250/380V | 台
把子（大、中、小） |  |  | 套
木工卡口器 |  | 22M/25M/53M | 套
木工锯 |  | 600MM | 把
手动葫芦（1.5吨） |  | 1.5T*3M | 台
风速仪 |  |  | 台
噪声计 |  |  | 台
电焊机 | 东升 | 220v/380v | 台
电焊面罩 |  |  | 个
可调试高压清洗机 |  |  | 台
三脚架 |  |  | 个
空气压缩机 |  | 气泵 | 台
检修电话 |  |  | 台
照度机 |  |  | 台
玻璃吸盘 | 赫力斯 |  | 台
氩弧焊机 |  | 逆变直流氩弧焊机 | 台
玻璃刀 |  |  | 把
卡簧钳 | 世达 | SA72002 | 把
滚筒刷 |  |  | 把
油漆刷 |  |  | 把
排笔 |  | 羊毛排笔 | 把
钢丝刷 |  |  | 把
喷枪 |  |  | 把
公英制压力表及高压软管 |  |  | 套
工作行灯 |  | （36W及220W） | 套
吹吸风机 | 东成 |  | 台
搬运平板车 |  |  | 辆
电动管道疏通机 |  | 7.5M | 台
手动疏通器 |  | 5M | 台
疏通钢带（20米） | 沪工 | 2.5mm | 米
消火栓测压探头 | 北京京华 |  | 个
防汛防台费-防汛沙袋箱 | 定做 | 1000*700*600 | 个