## Sheet1
采购物品 | 采购量 | 采购要求
水喷头 | 1000套
四面出风室内机 | 10000台 | L=3.6kw、N=0.2kw； L=11.2kw、N=0.2kw
送风机 | 10000台 | Q=1251m3/h，全压300Pa，N=0.3KW； Q=3783m3/h，全压300Pa，N=0.5KW； Q=4800m3/h，全压400Pa，N=1.1KW Q=6768m3/h，全压350Pa，N=1.1KW Q=4431m3/h，全压480Pa，N=1.1KW； Q=6441m3/h，全压350Pa，N=1.1KW； Q=4000m3/H，全压400Pa，N=1.1KW
铜管泡沫橡塑保温套 | 10000米 | Φ12.7/6.35； Φ15.88/9.53； Φ25.4/12.7； Φ31.75/15.88； Φ38.1/19.05；
温湿度传感器 | 1000支
木板 | 10000平方
无缝钢管 | 10000米 | 碳钢 Φ219×6
灭火器 | 10000个 | MF5磷酸铵盐干粉2具； MF5磷酸铵盐干粉灭火器
灭火器专用支架 | 1000个
排风排烟风机 | 10000台 | Q=3783/7566m3/h，全压250/1000Pa，N=0.5/4kw； Q=4708/9416m3/h，全压250/1000Pa，N=0.6/5.5kw
排气扇 | 10000台 | Q=500m3/h,N=0.2kw,220V
排烟风机 | 10000台 | Q=13536m3/h，全压600Pa，N=4KW； Q=9600m3/h，全压800Pa，N=4KW
平焊法兰 | 10000片
回排风机 | 10000台 | Q=4748m3/h，全压350Pa，N=1.1KW
金属管壳式消声器 | 10000个 | 500(W)×400(H)×1200(L) ； 800(W)×300(H)×1200(L)； 1250(W)×500(H)×1200(L)； 500(W)×500(H)×1200(L)； 250(W)×200(H)×500(L)； 630(W)×400(H)×1500(L)； 1000(W)×800(H)×1500(L)； 400(W)×400(H)×1200(L)
冷媒管（汽管/液管） | 10000个 | Φ12.7/6.35； Φ15.88/9.53； Φ25.4/12.7； Φ31.75/15.88； Φ38.1/19.05
冷凝水管 | 10000米 | DN32
冷却塔 | 1000台
消毒器 | 1000台
新风处理机 | 1000台 | Q=1942m3/h，全压480Pa，N=1.01KW
闸阀 | 1000个 | DN15
真空泵 | 10000台 | 排气量1.33立方米/分钟； 排气量1.33立方米/分钟
真空地漏提升器 | 10000台 | PVC，瞬时流量5L/S； PVC，瞬时流量5L/S； PVC，瞬时流量5L/S；
逆止阀 | 10000个 | 500×320
排风机 | 10000个 | Q=1942m3/h，全压300Pa，N=0.3KW； Q=3700m3/h，全压400Pa，N=0.75KW； Q=4710m3/h，全压450Pa，N=1.1KW； Q=1251m3/h，全压300Pa，N=0.3KW； Q=1332m3/h，全压300Pa，N=0.3KW
三速开关及恒温控制器 | 10000台 | N=200W,220V
双金属温度计 | 1000个
石屑 | 10000立方
风机高温软接头 | 20000m | 规格：Φ500，L=200,280℃ Φ300，L=200,280℃ Φ400，L=200,280℃ Φ600，L=200,280℃
风机软接头 | 20000平方 | 帆布，Φ200，L=200,70℃ 帆布，Φ300，L=200,70℃ 帆布，Φ800，L=200,70℃ 帆布，Φ400，L=200,70℃ 帆布，Φ500，L=200,70℃
风量调节阀 | 10000个 | 800×500 500×500 320×200 320×250 200×200 500×500
柜式空调机 | 10000台 | Q=4748m3/h，Q=22.2KW,N=2.72KW Q=27313m3/h，Q=110.69kw,N=13.55KW Q=6229m3/h，Q=28KW,N=0.6KW Q=7731m3/h，Q=38KW,N=1.5KW Q=36426m3/h，Q=260.6KW,N=11KW L=15237m3/h，Q=74KW,N=5.5KW
各种管材附件 | 10000个
管材 | 10000米
防静电环氧自流平 | 5000平方米
防霉防潮涂料 | 30000平方 | 深国彩
乳胶漆 | 5000平方 | 多乐士（DuIux)
离壁墙 | 5000平方 | 松本
卫生间隔板 | 200平方
砖 | 1000000块
砂 | 20000方
石 | 20000方
水泥 | 5000吨