
鼎盛佳园A座钢质防火门、防火窗报价表
	序号
	名称、级别
	型  号
	规  格

（mm）
	数量

（樘）
	面 积

（m2）
	单 价

(元)
	合  价

(元)

	1
	甲级钢质防火门
	甲FM0821
	800*2100
	2
	3.36
	
	甲级：49.56 m2


	2
	甲级钢质防火门
	甲FM0921
	900*2100
	8
	15.12
	
	

	3
	甲级钢质防火门
	甲FM1021
	1000*2100
	4
	8.40
	
	

	4
	甲级钢质防火门
	甲FM1521
	1500*2100
	4
	12.60
	
	

	5
	甲级钢质防火门
	甲FM1224
	1200*2400
	2
	5.76
	
	

	6
	甲级钢质防火门
	甲FM1824
	1800*2400
	1
	4.32
	
	

	7
	乙级钢质防火门
	乙FM1021
	1000*2100
	256
	537.60
	
	乙级：1244.04 m2


	8
	乙级钢质防火门
	乙FM1221
	1200*2100
	234
	589.68
	
	

	9
	乙级钢质防火门
	乙FM1421
	1400*2100
	14
	41.16
	
	

	10
	乙级钢质防火门
	乙FM1521
	1500*2100
	24
	75.60
	
	

	11
	丙级钢质防火门
	丙FM0814
	800*1400
	2
	2.24
	
	丙级：481.60 m2



	12
	丙级钢质防火门
	丙FM0818
	800*1800
	128
	184.32
	
	

	13
	丙级钢质防火门
	丙FM1214
	1200*1400
	2
	3.36
	
	

	14
	丙级钢质防火门
	丙FM1218
	1200*1800
	128
	276.48
	
	

	15
	丙级钢质防火门
	丙FM1818
	1800*1800
	4
	12.96
	
	

	16
	丙级钢质防火门
	丙FM0814
	800*1400
	2
	2.24
	
	

	19
	钢质乙级防火窗
	乙FHC1217
	1200*1700
	7
	14.28
	
	防火窗：14.28 m2


	合 计
	
	
	926
	2113.96
	
	

	说

明
	1、钢质防火门面积为图纸洞口规格尺寸（长*宽），按平米报价；

2、本次报价包括四边框钢质防火门、五金配件、安装、运输、税金及验收；
3、付款方式： 




