## Sheet1
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
5 | 高密度聚乙烯管材 |  | 61426
21 | PEHD 63 PE 100 PN 16 | Ml | 1015
22 | PEHD 75 PE 100 PN 16 | Ml | 28975
23 | PEHD 110 PE 100 PN 16 | Ml | 8186
24 | PEHD 160 PE 100 PN 16 | Ml | 5463
25 | PEHD 200 PE 100 PN 16 | Ml | 11565
26 | PEHD 250 PE 100 PN 16 | Ml | 6222
6 | 高密度聚乙烯三通接头
27 | TE PEHD 63 PN 16 | U | 5
28 | TE PEHD 75 PN 16 | U | 176
29 | TE PEHD 90 PN 16 | U | 1
30 | TE PEHD 110 PN 16 | U | 60
31 | TE PEHD 160 PN 16 | U | 61
32 | TE PEHD 200 PN 16 | U | 76
33 | TE PEHD 250 PN 16 | U | 30
7 | 高密度聚乙烯弯头
7.1 | 110 PN 16 | U | 82
7.2 | 160 PN 16 | U | 58
7.3 | 200 PN 16 | U | 97
7.4 | 250 PN 16 | U | 94
8 | 锥形管
8.1 | PEHD 90 PN 16 锥体 | U | 1
8.2 | PEHD 110 PN 16 锥体 | U | 6
8.3 | PEHD 125 PN 16 锥体 | U | 1
8.4 | PEHD 160 PN 16 锥体 | U | 2
8.5 | PEHD 200 PN 16 锥体 | U | 1
9 | 通讯器
9.1 | 通讯器 PEHD 75 PN 16 | ft | 229
12 | 管道连接
12.1 | 连接 PEHD 63 的现有接口 | U | 57
12.2 | 连接 PEHD 的现有接口 75 | U | 1916
12.3 | 连接 PEHD 110 的现有接口 | U | 536
12.4 | 连接 PEHD 160 的现有接线 | U | 443
12.5 | 将现有接口连接至高密度聚乙烯 200 | U | 599
12.6 | 将现有接口连接至高密度聚乙烯 250 | U | 269
12.7 | 将现有连接件与 DN 600 铸铁连接 | U | 10
12.8 | 现有消防栓与 PEHD 110 新消防栓的连接 | U | 1
12.9 | 将现有消防栓与新的 HDPE 250 连接 | U | 2
12.10 | 连接 PEHD 的新接线 63 | U | 28
12.11 | 连接 PEHD 的新接口 75 | U | 481
12.12 | 连接 PEHD 110 的新接口 | U | 64
12.13 | 连接高密度聚乙烯的新接口 160 | U | 57
12.14 | 连接高密度聚乙烯 200 的新接口 | U | 89
12.15 | 将新接口连接至高密度聚乙烯 250 | U | 41
12.16 | 将新接口连接到现有的 75 PVC 管线上 | U | 33
12.17 | 将新接口连接到现有接口 80 铸铁接口 | U | 2
12.18 | 将新接口连接到现有的 90 PVC 管线上 | U | 20
12.19 | 连接 DN 600 铸铁的新接头 | U | 2
12.2 | PEHD 75 连接现有 DN80 阀门 | U | 2
12.21 | PEHD 110 PN 10 连接现有 DN 100 阀门 | U | 7
12.22 | PEHD 110 PN 16 连接现有 DN 100 阀门 | U | 4
12.23 | PEHD 160 PN 16 与现有 DN 150 阀门连接 | U | 4
12.24 | 在现有DN 150阀门上连接200 PN 16 PEHD | U | 1
12.25 | HDPE 200 PN 16 与现有 DN 200 阀门连接 | U | 1
12.26 | 高密度聚乙烯 63 与现有 60/63 连接 | U | 3
12.27 | PEHD 75 连接现有的 60/63 | U | 11
12.28 | 将高密度聚乙烯 75 连接至现有的聚氯乙烯 75 | U | 8
12.29 | 高密度聚乙烯 75 与现有铸铁 80 的连接 | U | 6
12.3 | 连接高密度聚乙烯 75 和现有的聚氯乙烯 90 | U | 3
12.31 | 现有高密度聚乙烯 75 至 100 铸铁连接件 | U | 6
12.32 | 高密度聚乙烯 75 与现有铸铁 150 的连接 | U | 5
12.33 | PEHD 75 连接现有 350 铸铁 | U | 3
12.34 | HDPE 110 与现有 PVC/Galva 50 连接 | U | 1
12.35 | HDPE 110 与现有的 63/60/50 PVC/Galva 连接 | U | 11
12.36 | 高密度聚乙烯 110 与现有聚氯乙烯 75 的连接 | U | 12
12.37 | HDPE 110 与现有 PVC 90 的连接 | U | 2
12.38 | HDPE 110 与现有 PVC 110 的连接 | U | 2
12.39 | PEHD 110连接至 80铸铁现有 | U | 1
12.4 | 在现有100铸铁上连接PEHD 110 | U | 1
12.41 | HDPE 110 与现有铸铁 125 的连接 | U | 1
12.42 | 现有铸铁 150 上的高密度聚乙烯 110 接头 | U | 2
12.43 | 高密度聚乙烯 110 与现有的聚氯乙烯 160 连接 | U | 1
12.44 | 高密度聚乙烯 110 与现有铸铁 200 的连接 | U | 2
12.45 | HDPE 110 与现有铸铁 250 的连接 | U | 1
12.46 | PEHD 160 连接至 50/60/63 PVC/Galva | U | 15
12.47 | 高密度聚乙烯 160 至 75 PVC 连接 | U | 8
12.48 | 高密度聚乙烯 160 连接现有铸铁 80 | U | 5
12.49 | HDPE 160 与现有 PVC 90 连接 | U | 2
12.5 | 高密度聚乙烯 160 连接现有铸铁 100 | U | 5
12.51 | HDPE 160 连接现有的 110 PVC | U | 1
12.52 | 现有铸铁 150 上的高密度聚乙烯 160 接头 | U | 8
12.53 | 现有铸铁 200 上的高密度聚乙烯 160 接头 | U | 1
12.54 | 高密度聚乙烯 160 连接现有铸铁 250 | U | 4
12.55 | HDPE 200 与现有 63/60/50 PVC/Galva 连接 | U | 31
12.56 | HDPE 200 连接现有的 75 PVC | U | 5
12.57 | HDPE 200 与现有 PVC 90 的连接 | U | 4
12.58 | HDPE 200 与现有 HDPE DN 110 连接 | U | 2
12.59 | 连接高密度聚乙烯 200 和现有的 DN 110 PVC | U | 1
12.6 | 连接高密度聚乙烯 200 和现有铸铁 80 | U | 1
12.61 | 高密度聚乙烯 200 与现有铸铁 DN 100 连接 | U | 4
12.62 | 高密度聚乙烯 200 与现有铸铁 DN 125 连接 | U | 1
12.63 | 高密度聚乙烯 200 与现有铸铁 DN 150 连接 | U | 4
12.64 | 高密度聚乙烯 200 与现有铸铁 DN 200 连接 | U | 3
12.65 | 高密度聚乙烯 200 与现有铸铁 DN 250 连接 | U | 2
12.66 | 高密度聚乙烯 200 与现有铸铁 DN 300 连接 | U | 1
12.67 | 高密度聚乙烯 200 与现有铸铁 DN 350 的连接 | U | 2
12.68 | 连接 HDPE 250 至 63/60/50 PVC/Galva ex | U | 6
12.69 | HDPE 250 连接现有 PVC 90 | U | 1
12.7 | 高密度聚乙烯 250 与现有铸铁 DN 100 连接 | U | 3
12.71 | HDPE 250 与现有铸铁 DN 250 连接 | U | 3
12.72 | HDPE 250 与现有铸铁 DN 350 连接 | U | 1
12.73 | HDPE 250 与现有铸铁 DN 400 连接 | U | 2
12.74 | PEHD 250 连接到 Mandroseza 一号站 | U | 1
12.75 | DN 600 铸铁与现有 DN 400 铸铁的连接 | U | 1
12.76 | DN 600 铸铁与现有 DN 500 铸铁的连接 | U | 3
12.77 | DN 600 与 Mandroseza 的铸铁连接 | ft | 1
12.78 | 在现有DN 150铸铁上进行DN 63分支 | U | 1
12.79 | 在现有DN 300铸铁上DN 63分支 | U | 2
12.8 | 现有 DN 350 铸铁上的 DN 63 接头 | U | 1
12.81 | 现有 DN 400 铸铁上的 DN 63 接头 | U | 2
12.82 | 现有 DN 75 或 80 PVC 上的 DN 75 接头 | U | 19
12.83 | DN 75 至 DN 80 现有铸铁或钢攻丝机 | U | 12
12.84 | 在现有 DN 100 铸铁上攻丝 DN 75 | U | 27
12.85 | 现有 DN 90 PVC 上的 DN 75 接头 | U | 3
12.86 | 现有 DN 110 PVC 上的 DN 75 接头 | U | 1
12.87 | 在现有 DN 125 铸铁上攻丝 DN 75 | U | 2
12.88 | 在现有 DN 150 铸铁上攻丝 DN 75 | U | 24
12.89 | 现有 DN 200 PVC 上的 DN 75 接头 | U | 4
12.9 | 在现有 DN 200 铸铁上攻丝 DN 75 | U | 24
12.91 | 在现有 DN 250 铸铁上攻丝 DN 75 | U | 28
12.92 | 在现有 DN 350 铸铁上攻丝 DN 75 | U | 6
12.93 | 在现有 DN 400 铸铁上攻丝 DN 75 | U | 5
12.94 | 在现有 DN 500 铸铁上攻丝 DN 75 | ft | 2
12.95 | 在现有110 PEHD上安装DN 75分支 | U | 2
12.96 | 在现有 DN 160 高密度聚乙烯上攻丝 DN 75 | U | 13
12.97 | PEHD 250 ET 连接于 Amoronakona 站 | ft | 1
12.98 | 在Ambohimahitsy储罐上的PEHD 200 ET连接 | ft | 1
12.99 | 在Ambohimahitsy增压器上的PEHD 200 ET连接 | ft | 1
12.100 | PEHD 250 ET 连接于 Ambohimahitsy 增压器 | ft | 1