| 序号 | 名称 | 编号 | 规格 | 管理周期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缕纱测长机 | JD-CCJ-01 | YG086C | 12 |  |
| 2 | COD快速测定仪 | SAH2015B80-242 | 6B-80 | 12 |  |
| 3 | 可见分光光度计 | 070915030215040032 | 723N | 12 |  |
| 4 | 电子万能材料试验机 | 150709 | CMT4304 | 12 |  |
| 5 | 电子万能材料试验机 | 150710 | CMT7503 | 12 |  |
| 6 | 电导率仪 | 611400N0105040045 | DDSJ-308F | 12 |  |
| 7 | 智能消解仪 | SAH2019B12-2773S | 6B-12 | 12 |  |
| 8 | 数显PH计 | 601011N0015050023 | PHSJ-4F | 12 |  |
| 9 | 红外碳硫分析仪 | TYPH 0011 | 锐意5 | 12 |  |
| 10 | 电热恒温干燥箱 | 3626 | 202-2EBS | 12 |  |
| 11 | 电热恒温干燥箱 | 3628 | 202-2EBS | 12 |  |
| 12 | 电热恒温干燥箱 | 3629 | 202-2EBS | 12 |  |
| 13 | 电热恒温干燥箱 | 2416 | 202-2EBS | 12 |  |
| 14 | 激光粒度分析仪 | 332150059 | SCF-126C | 12 |  |
| 15 | 马弗炉 | 16080061 | TC-4-10 | 12 |  |
| 16 | 马弗炉 | 1506043 | TC-4-10 | 12 |  |
| 17 | 马弗炉 | XJR2512G-061704-0025 | SX2-2.5-12G | 12 |  |
| 18 | 马弗炉 | JR0410S-121705-0049 | SX2-4-10S | 12 |  |
| 19 | 电子天平 | 0803435 | XB6200C | 12 |  |
| 20 | 电子天平 | B632845376 | LE84E | 12 |  |
| 21 | 电子天平 | 36692325 | BSA224S | 12 |  |
| 22 | 电子天平 | B523026617 | CP213 | 12 |  |
| 23 | 电子天平 | B3137519330 | BSA224S | 12 |  |
| 24 | 电子天平 | 34390629 | BSA224S | 12 |  |
| 25 | 电子天平 | 3138414558 | BSA224S | 12 |  |
| 26 | 电子秤 | A00055 | JKS-5027 | 12 |  |
| 27 | 干湿温度计 | JD-15112204 | TAL-2 | 12 |  |
| 28 | 干湿温度计 | JD-15112203 | TAL-2 | 12 |  |
| 29 | 干湿温度计 | JD-15112206 | TAL-2 | 12 |  |
| 30 | 干湿温度计 | JD-15112205 | TAL-2 | 12 |  |
| 31 | 干湿温度计 | JD-15112202 | TAL-2 | 12 |  |
| 32 | 火焰光度计 | 06031710101017120008 | FP6410 | 12 |  |
| 33 | 标准COD消解器 | 081508016 | H CA-102 | 12 |  |
| 34 | 数显恒温水浴锅 | SDJD-JC-37 | DZKW-4 | 12 |  |
| 35 | 测厚仪 | 000-06100016022-D02BN | CHY-C2A | 12 |  |
| 36 | 砝码（50g） | 3505 | 50g | 12 |  |
| 37 | 砝码（100g） | 3501 | 100g | 12 |  |
| 38 | 砝码（200g） | 1620097 | 200g | 12 |  |
| 39 | 智能BOD培养箱 | 58744 | SH-100L | 12 |  |
| 40 | 氟化物测定仪 | SAH2019SH-107 | SH-50FHW | 12 |  |
| 41 | 电动离心机 | 206814 | 80-2 | 12 |  |
| 42 | 显微镜 | 150403 | XSP-44X9 | 12 |  |
| 43 | 偏光显微镜 | 004976 | 59XC-PC | 12 |  |
| 44 | 阿贝折射仪 | C03014 | 2WAJ | 12 |  |
| 45 | 粘度计 | '233015052502 | SNB-1 | 12 |  |
| 46 | 荧光仪 | 2001802 | WDX200 | 12 |  |
| 47 | 游标卡尺 | 2-40606111 | （0～150）mm | 12 |  |
| 48 | 智能型分光测色仪 |  | YS3060BA | 12 |  |
| 49 | 纸张纸箱水分仪 |  | JT-X1 | 12 |  |
| 50 | 电子式张力仪 | 17030210 | Y2301 | 12 |  |
| 51 | 钢直尺 | 02810122 | 30cm | 12 |  |
| 52 | 钢直尺 | 00722098 | 100cm | 12 |  |
| 53 | 振动筛 | 890215060078 | WQS | 12 |  |
| 54 | 便携式红外测温仪 |  | TD360 | 12 |  |
| 55 | 卷尺 |  | 5m | 12 |  |
| 56 | 电子天平 | B522984254 | CP213 | 1年 |  |
| 57 | 电子天平 | B523020741 | CP213 | 1年 |  |
| 58 | 电子天平 | B523026619 | CP213 | 1年 |  |
| 59 | 电子天平 | B523026614 | CP213 | 1年 |  |
| 60 | 电子天平 | B751184341 | CP213 | 1年 |  |
| 61 | 电子天平 | B917567069 | PR223ZH/E | 1年 |  |
| 62 | 电子天平 | B916556025 | PR223ZH/E | 1年 |  |
| 63 | 电子秤 | B512733555 | TCS-60 | 1年 |  |
| 64 | 电子秤 | B512733554 | TCS-60 | 1年 |  |
| 65 | 电子秤 | B512733553 | TCS-60 | 1年 |  |
| 66 | 电子秤 | B512733556 | TCS-60 | 1年 |  |
| 67 | 电子秤 | B550841940 | SCS-3 | 1年 |  |
| 68 | 电子秤 | B550841941 | SCS-3 | 1年 |  |
| 69 | 电子秤 | 20207168 | TCS-300 | 1年 |  |
| 70 | 电子台秤 | 2800602 | TCS-300 | 1年 |  |
| 71 | 钢板尺 | 02000119 |  | 1年 |  |
| 72 | 电子天平 | 34390733 | BSA224S | 12 |  |
| 73 | 热式风速仪 | 4968 | 6606-3C | 12 |  |
| 74 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2414 | 202-2EBS | 12 |  |
| 75 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 0019 | 202-2EBS. | 12 |  |
| 76 | 马弗炉 | 1506044 | TC-4-10 | 12 |  |
| 77 | 马弗炉 | TT81-04 | TC-4-10 | 12 |  |
| 78 | 转速表 | 1295687 | 8001 | 12 |  |
| 79 | 电子秤 | B812581232 | 3000kg | 12 |  |
| 80 | 游标卡尺 | 240606111 | （0-300）mm | 12 |  |
| 81 | 红外测温仪 | 222683 | TD360 | 12 |  |
| 82 | 缕纱测长机 | LS-13 | YG086C | 12 |  |
| 83 | 配制罐 | AF20150205JB04 | 6000KG | 12 |  |
| 84 | 配制罐 | AF20150205JB03 | 4000KG | 12 |  |
| 85 | 配制罐 | AF20150205JB02 | 2000KG | 12 |  |
| 86 | 稀释罐 | AF20150205JB01 | 1000KG | 12 |  |
| 87 | 称重罐 | AF20150205JB027 | 700KG | 12 |  |
| 88 | 称重罐 | AF20150205JB026 | 700KG | 12 |  |
| 89 | 称重罐 | AF20150205JB029 | 300KG | 12 |  |
| 90 | 称重罐 | AF20150205JB028 | 300KG | 12 |  |
| 91 | 称重罐 | AF20150205JB030 | 100KG | 12 |  |
| 92 | 称重罐 | AF20150205JB031 | 100KG | 12 |  |
| 93 | 电子秤 | B517856203 | 6kg | 12 |  |
| 94 | 电子秤 | B517856204 | 6kg | 12 |  |
| 95 | 电子秤 | 2015008 | TCS-300kg | 12 |  |
| 96 | 电子秤 | JRJ-01 | TCS-100 | 12 |  |
| 97 | 电子万能试验机 | 150712 | CMT-2506 | 12 |  |
| 98 | 马弗炉 | JR0410S-121705-0047 | SX2-4-10S | 12 |  |
| 99 | 电子秤 | 2017010708 | 400kg | 12 |  |
| 100 | 电子秤 | 2017010709 | 400kg | 12 |  |
| 101 | 电子天平 | B723222919 | CP213 | 12 |  |
| 102 | 电子天平 | JL0803429 | XB6200C | 12 |  |
| 103 | 电热恒温干燥箱 | 3627 | 202-2EBS | 12 |  |
| 104 | 电子万能试验机 | 150712 | CMT-2506 | 12 |  |
| 105 | 电子地上衡 | B504523682 | IND560 | 12 |  |
| 106 | 电子地上衡 | IND245 | PFA584 | 12 | 3号线 |
| 107 | 电子秤 | 2017010710 | 400kg | 12 | 3号线 |
| 108 | 大料秤 | 15022302 | 15022302 | 一年 |  |
| 109 | 中料秤 | 15022303 | 15022303 | 一年 |  |
| 110 | 小料秤 | 15041108 | 15041108 | 一年 |  |
| 111 | 捡漏秤 | SFRF11032 | SFRF11032 | 一年 |  |
| 112 | 电子地上衡 | B946594504 | SCS-1.5 | 12 |  |
| 113 | 电子天平 | 0811323 | XB6200C | 12 |  |
| 114 | 电子天平 | 14049 | HZQ-A20 | 12 |  |
| 115 | 电子台秤 | 212908642 | TCS-200 | 12 |  |
| 116 | 红外测温仪 | 01406966 | AR872+ | 12 |  |
| 117 | 万用表 | 093530632 | VC890D | 12 |  |
| 118 | 绝缘电阻表 | 090738782 | VC60B+ | 12 |  |
| 119 | 可燃气体检测报警器 | D340115240348 | ES2000T | 12 |  |
| 120 | 可燃气体检测报警器 | D340115240349 | ES2000T | 12 |  |
| 121 | 可燃气体检测报警器 | D340115240350 | ES2000T | 12 |  |
| 122 | 可燃气体检测报警器 | 274 | SST-9801TB | 12 |  |
| 123 | 可燃气体检测报警器 | 276 | SST-9801TB | 12 |  |
| 124 | 可燃气体检测报警器 | 281 | SST-9801TB | 12 |  |
| 125 | 可燃气体检测报警器 | 001 | SST-9801TB | 12 |  |
| 126 | 可燃气体检测报警器 | 002 | SST-9801TB | 12 |  |

填报部门：                      审核：                        批准：                            填报时间：