
[image: image1.png]HHEBE

HE BB REW): 20

5 FERPM): 750
BEIENM): 283

U (V) AC400

A EIR(A): 28.86

HERTR: F

HE (%) 9

RHIE: BRI, SHER, KRS,
AR 204

TAEIFE 25C—40°C
SR M 0-900rpm





[image: image2.png]AR

R (Kg):

AL (< NM):

40Cr

AR SRR s ok

#®

150

L)

150

AR LR

P54





[image: image3.png]



[image: image4.png]SLBGE

SRS R R S ML

W B W ow w o ow m @ o n
S (e) 43k (rvm) R





[image: image5.png]W B

BT EEW):

SKW375rpmAC400V

5 FERPM):

U HFENM):

I HIRV):

W A

HERTR:

HE (>%)

R HURE:

AR

TAEIFE

EEE





[image: image6.png]AR

R (Kg):

AL (< NM):

40Cr

AR SRR s ok

#®

150

L)

150

AR LR

P54




[image: image7.png]SLBGE

ZERAE Bl P il ]





[image: image8.png]



[image: image9.png]B N

A
a  1000W

WL &% = OEKD v 0

[FEEEAE BRI AHEGN RS &
[FhE el R AL

KRBT AAFIRFIRS S JIFD1-003





污水泵 WQS系列郑州神龙污水泵80米高扬程污水泵 神龙泵业直销处

	型号
	口径(mm)
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	转速(r/min)
	功率(kw)

	　AS/WQ25 - 8 - 22 - 1.1
	25
	8
	22
	2825
	1.1

	　AS/WQ32 - 12 - 15 - 1.1
	32
	12
	15
	2825
	1.1

	　AS/WQ　40 - 15 - 15 - 1.5
	40
	15
	15
	2840
	1.5

	　AS/WQ40 - 15 - 30 - 2.2
	40
	15
	30
	2840
	2.2

	　AS/WQ0 - 20 - 7 - 0.75
	50
	20
	7
	1390
	0.75

	　AS/WQ50 - 10 - 10 - 0.75
	50
	10
	10
	1390
	0.75

	　AS/WQ　50 - 20 - 15 - 1.5
	50
	20
	15
	2840
	1.5

	　AS/WQ50 - 15 - 25 - 2.2
	50
	15
	25
	2840
	2.2

	　AS/WQ　50 - 18 - 30 - 3
	50
	18
	30
	2880
	3

	　AS/WQ　50 - 25 - 32 - 5.5
	50
	25
	32
	2900
	5.5

	　AS/WQ　　50 - 20 - 40 - 7.5
	50
	20
	40
	2900
	7.5

	　AS/WQ　65 - 25 - 15 - 2.2
	65
	25
	15
	2840
	2.2

	　AS/WQ　65 - 37 - 13 - 3
	65
	37
	13
	2880
	3

	　AS/WQ　65 - 25 - 30 - 4
	65
	25
	30
	2890
	4

	　AS/WQ　　60 - 30 - 40 - 7.5
	65
	30
	40
	2900
	7.5

	AS/WQ　　　65 - 35 - 50 - 11
	65
	35
	50
	2930
	11

	　AS/WQ　　65 - 35 - 60 - 15
	65
	35
	60
	2930
	15

	　AS/WQ　　80 - 40 - 7 - 2.2
	80
	40
	7
	1420
	2.2

	　AS/WQ　　80 - 43 - 13 - 3
	80
	43
	13
	2880
	3

	　AS/WQ　　80 - 40 - 15 - 4
	80
	40
	15
	2890
	4

	　AS/WQ　　80 - 65 - 25 - 7.5
	80
	65
	25
	2900
	7.5

	　AS/WQ　　100 - 80 - 10 - 4
	100
	80
	10
	1440
	4

	　AS/WQ　100 - 110 - 10 - 5.5
	100
	110
	10
	1440
	5.5

	　AS/WQ　　100 - 100 - 15 - 7.5
	100
	100
	15
	1440
	7.5

	　AS/WQ　　100 - 85 - 20 - 7.5
	100
	85
	20
	1440
	7.5

	　AS/WQ　　100 - 100 - 25 - 11
	100
	100
	25
	1460
	11

	　AS/WQ　　100 - 100 - 30 - 15
	100
	100
	30
	1460
	15

	　AS/WQ　　100 - 100 - 35 - 18.5
	100
	100
	35
	1470
	18.5

	　AS/WQ　　125 - 130 - 15 - 11
	125
	130
	15
	1460
	11

	　AS/WQ　　125 - 130 - 20 - 15
	125
	130
	20
	1460
	15

	　AS/WQ　　150 - 145 - 9 - 7.35
	150
	145
	9
	1440
	7.35

	　AS/WQ　　150 - 180 - 15 - 15
	150
	180
	15
	1460
	15

	　AS/WQ　　150 - 180 - 20 - 18.5
	150
	180
	20
	1470
	18.5

	　AS/WQ　　150 - 180 - 25 - 22
	150
	180
	25
	1470
	22

	　AS/WQ　　150 - 130 - 30 - 22
	150
	130
	30
	1470
	22


 [image: image10.jpg]




[image: image11.jpg]



