1.功能要求:

1.1要求便于携带。

1.2需具备实时存储和无线传输功能，至少能够存储200组测量数据，无操作时能转自动节电模式。

1.3需快速测出配电线与地面的垂直距离，从而得出线间距。

1.4需能够高精度专业测量，实现线缆间距测高专业要求。

2.技术要求:

测量范围：3~40m

测量精度：±2cm

工作温度：-40℃~50℃

传感器：高频超声波传感器

需配置专业作业巡线装备：

| 配置清单 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 巡线包 | 1个 | 巡线包（户外型） |
|  | 手电筒 | 1个 | 工业级防爆手电筒 |
|  | 应急救援包 | 1套 | 现场作业意外备用，标配创可贴、纱布、酒精棉、医用胶布；体现人性化管理 |
|  | 万能扳手 | 1套 | 1套万能扳手有2个，大扳手22-32，小扳手8-22 |
|  | 望远镜 | 一具 | 直筒望远镜 |