超声波驱鸟器

2.1使用环境：温度：-20℃~+80℃；湿度：1~100%；

2.2适用海拔高度：适用于我国全部地区的海拔高度。

2.3适用线路电压等级：10kV配电杆、塔；

技术要求

3.1驱鸟器要求必须具有先进性、安全性和可靠性，并达到如下要求：

3.1.1确保安全，质量第一，要有省级以上质量技术监督部门的检验证书。

3.1.2安装操作简捷，使用方便，设计合理，可以改变角度，以适应不同方向的安装要求。便拆卸,便于检修。

3.1.3配件结构标准化，适用于各种杆塔

3.1.4使用寿命长，产品抗高低温、抗风、抗震、抗覆冰、抗老化，能在各种恶劣环境下保持正常功效，电池使用寿命不小于5年，不允许使用铅酸电池等低端电池。

3.1.5适用于各种复杂自然条件，抗不均匀覆冰，可保证长期稳定运行。不得造成冰闪、雪闪和雨闪等线路故障。

3.2 主要功能

3.2.1低电压、超低功耗、性能可靠、使用寿命长、维修量小。
3.2.2驱鸟器超声波频率在20 KHz～30 KHz之间，在此频段中应能不断变换频点循环工作。

3.2.3超声波扬声器的喇叭要设计为朝上，以增强驱鸟效果。
3.2.4能识别白天与黑夜，白天工作晚上休息，不扰民。
3.2.5驱鸟器下面装有高亮度发光二极管。运输与安装时不会产生误动作；发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。
3.2.6驱鸟器低压工作，工作电压小于20V；超声波声压为120dB超声波发生器不少于4个，有效工作半径5—10米。
- 2 -
- 1 -

