| 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打压检漏 | 项 | 1 |  |  |  |
| R22制冷剂 | 22.7KG/瓶 | 6 |  |  |  |
| 漏点修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 过滤器清洗 | 个 | 1 |  |  |  |
| 辅材 | 项 | 4 |  |  |  |
| 电机 | 个 | 1 |  |  |  |
| 抽真空加注制冷剂 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 最终优惠价为人民币 元整（RMB 元） |  |  |  |  |  |

地源热泵中央空调机房设备维护保养明细

公司名称：

联系人：

联系电话：