## Sheet1
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价 | 备注
PV杆及配套元件 | 满足本站需求 | 套 | 60
T型线夹 | TY-240/30 | 套 | 3
T型线夹 | TY-300/25 | 套 | 3 |  |  |  | 报价附件填完请在报价的时候上传哦~
T型线夹 | TY-500/35(单引线LGJ-300/25) | 套 | 6
壁灯 | NWF809 220V 60W | 套 | 4
壁挂式工厂灯 | NFC9180-J100 220VAC 100W | 套 | 10
壁挂式工厂灯 | NFC9180-J70 220VAC 70W | 套 | 4
标准夜光警示牌 | 防水型 | 只 | 10
穿墙套箱子 | FCRG2-40.5W/2500A | 只 | 6
带开关三极暗装插座 | 250V 16A | 套 | 16
单极单控暗开关 | 220V 10A | 套 | 28
单极单控暗开关 | 220V 10A | 套 | 13
单相带保护接地暗插座 | 250V 20A | 套 | 102
单相二极联三极暗插座 | 250V 10A | 套 | 122
单相二孔三孔暗插座 | 250V 10A | 套 | 6
电缆冷缩头 | NLS-35-3*150（三相） | 套 | 4
电缆冷缩头 | NLS-35-3*180(三相) | 套 | 2
电缆冷缩头 | WLS-35-3*150(三相) | 套 | 4
电缆冷缩头 | WLS-35-3*185(三相) | 套 | 2
电子围栏合金丝 | 18#超低阻抗（六线制） | 米 | 2200
吊杆式荧光灯 | NYC9330/NX-2*28W | 套 | 75
镀锌槽钢 | 8 | 米 | 300
镀锌槽钢 | 10 | 米 | 300
镀锌角钢 | L50*50*5 | 米 | 200
端子箱 | XDW1 | 个 | 6
泛光灯 | FG05 220V 400W | 套 | 19
防爆灯 | BFC 8120-J70 220VAC 70W | 套 | 3
防潮吸顶灯 | 220VAC 15W | 套 | 11
防腐导电涂料 | SE-88 | 公斤 | 200
分线盒 | 250V 20A 一进二出 | 套 | 5
辅助灯光 | 400W | 套 | 4
杆吊式工厂灯（铝灯罩） | 白炽灯 220V 70W |  | 8
钢板 | δ6-220*220 | 块 | 30
钢管 | Ф100*4L=1.5m | 根 | 30
钢芯铝绞线 | LGJ-240/30 | 米 | 40
钢芯铝绞线 | LGJ-300/25 | 米 | 250
钢芯铝绞线 | LGJ-500/35 | 米 | 150
广照型工厂照明壁灯 | 节能灯 220V 40W |  | 2
花纹钢板 | 花纹86根据现场情况切割并刷防锈漆 | m² | 15
火灾报警联动电源总线 | NH-VV-1-2*4 | 米 | 100
火灾报警信号总线 | MH-KVV22-500-2*1.5 | 米 | 100
火灾报警信号总线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 560
检修箱 | 户外3台 户内2台 | 个 | 5
角钢（热镀锌） | ∠40X40X4 | 米 | 800
角钢（热镀锌） | ∠50X50X5 | 米 | 800
角钢（热镀锌） | ∠63X63X6.3 | 米 | 500
接地热镀锌扁钢 | 60*6 | 米 | 600
接地热镀锌扁钢 | 60*8 | 米 | 4500
警示牌 | 防水型 | 只 | 30
绝缘铜导线 | 120mm² | 米 | 400
绝缘铜导线 | 25mm² | 米 | 100
绝缘铜导线 | 4mm² | 米 | 100
绝缘铜导线 | 70mm² | 米 | 150
绝缘子串 | FXBW-126/100 | 串 | 27
绝缘子串 | FXBW-126/100 "V"型。附全套金具 | 串 | 3
空调插座 | 250V 16A | 套 | 16
联动电源总线 | ZR-RVS-2*2.5 | 米 | 220
母线伸缩节 | MSS-100*10 | 套 | 12
母线伸缩节 | MST-100*10 | 套 | 12
耐张线夹 | NY-240/30 | 套 | 21
膨胀螺栓热镀锌 | M10*25 | 个 | 80
其他消耗性材料 | 辅材 | 批 | 1
球形门垛灯 | JHTD400 100W | 套 | 2
热镀锌钢管 | φ20 | 米 | 2000
热镀锌钢管 | φ25 | 米 | 1200
热镀锌钢管 | φ32 | 米 | 700
热镀锌钢管 | Ф200 | 米 | 50
热镀锌钢管 | Ф40L=0.5m | 根 | 18
三合一防雷器 | DXH06-AVC/22 | 套 | 1
设备线夹 | SY-240/30A-100*100 | 套 | 12
设备线夹 | SY-240/30A-100*75 | 套 | 7
设备线夹 | SY-240/30A-110*120 | 套 | 15
设备线夹 | SY-240/30A-125*125 | 套 | 6
设备线夹 | SY-240/30B-110*120 | 套 | 7
设备线夹 | SY-240/30B-125*125 | 套 | 6
设备线夹 | SY-240/30C-100*150 | 套 | 1
设备线夹 | SY-240/30C-110*120 | 套 | 9
设备线夹 | SY-240/30C-120*90 | 套 | 3
室外立杆 | 不锈钢，直径100mm，高6000mm | 套 | 3
双联开关 | 250V 10A | 套 | 16
水煤气管 | φ20 | 米 | 580
铜铝过度线夹 | SYG-240/30A-80*80mm | 套 | 3
铜铝过度线夹 | SYG-240/30C-80*80mm | 套 | 1
铜母线 | TMY-100*10 | 米 | 120
铜母线 | TMY-40*5 | 米 | 10
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-0.5-1*2.5 | 米 | 2650
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-0.5-1*4 | 米 | 1820
铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-0.5-1*6 | 米 | 3970
图像监控主机 | 满足本站需求 | 台 | 1
微型断路器 | DZ47 | 套 | 7
应急灯 | 220V 40W | 套 | 9
应急防眩平台泛光灯 | TG720 220V 70W | 套 | 5
应急通道指示灯 | ZYJ-A515aA 40W | 套 | 5
硬母线固定金具 | MWP-103 | 套 | 85
正方吸顶灯 | 220VAC 15W 节能灯 | 套 | 34
支柱绝缘子 | FZBW-35/8 | 只 | 85
中间杆、终端杆及配套元件 | 不锈钢材质、厚度3mm | 根 | 50
主机 | 内含：发射机1台、接收机、电源控制、模块1套、微型断路器 | 台 | 1
综合电源 | 满足本期需求 | 台 | 1