## Sheet1
物资名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 技术参数 | 税率 | 单价 | 总价
断路器操动机构 | 断路器操动机构,BLK,ABB | 断路器操动机构BLK，适用于LTB145断路器，ABB | 个 | 6 | 断路器操动机构BLK，适用于LTB145断路器，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,BLK,ABB | 断路器操动机构BLK，适用于LTB245断路器，ABB | 个 | 6 | 断路器操动机构BLK，适用于LTB245断路器，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,BLK,ABB | 断路器操动机构BLG，适用于220kV断路器，ABB | 个 | 6 | 断路器操动机构BLG，适用于220kV断路器，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,HMB-2/4,ABB | 断路器操动机构,HMB-2/4,ABB | 个 | 6 | 断路器操动机构,HMB-2/4,ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,HMB-4,ABB | 断路器操动机构，HMB4.3，ABB | 个 | 6 | 断路器操动机构，HMB4.3，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,HMB-4,ABB | 断路器操动机构，CYA3-ⅡHMB4.3，ABB | 个 | 6 | 断路器操动机构，CYA3-ⅡHMB4.3，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,HMB-4,ABB | 断路器操动机构，HMB-4，ABB | 个 | 4 | 断路器操动机构，HMB-4，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,HMB-8,ABB | 断路器操动机构，HMB-8.3，ABB | 个 | 4 | 断路器操动机构，HMB-8.3，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,HMB-8,ABB | 断路器操动机构，HMB-8，ABB | 个 | 4 | 断路器操动机构，HMB-8，ABB | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,通用性型号,通用性厂家 | 断路器操动机构，CT23-D，福州天宇 | 个 | 4 | CT23-D | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,通用性型号,通用性厂家 | 断路器操动机构，HDS，阿海珐 | 个 | 3 | HDS | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,通用性型号,通用性厂家 | 断路器操动机构，CT26，山东泰开 | 个 | 3 | CT26 | 16%
断路器操动机构 | 断路器操动机构,通用性型号,通用性厂家 | 断路器操动机构，FK3-12，阿海珐 | 个 | 3 | FK3-12 | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | HS4010M-31MF-CSH型开关配套梅花触头 | 个 | 3 | HS4010M-31MF-CSH型开关配套梅花触头，上海富士电机 | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | eVB-12型开关配套梅花触头 | 个 | 3 | eVB-12型开关配套梅花触头，上海安奕极 | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | evolis型开关配套梅花触头 | 个 | 3 | evolis型开关配套梅花触头，施耐德电气 | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | ZN63A(VS1)型开关配套梅花触头 | 个 | 3 | ZN63A(VS1)型开关配套梅花触头，天水长城开关厂 | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | evolis型开关配套梅花触头 | 个 | 3 | evolis型开关配套梅花触头，施耐德电气 | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | VS1型开关配套梅花触头，1250A | 个 | 3 | VS1型开关配套梅花触头，1250A | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | VS1型开关配套梅花触头，3150A | 个 | 3 | VS1型开关配套梅花触头，3150A | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | VS1型开关配套梅花触头，4000A | 个 | 3 | VS1型开关配套梅花触头，4000A | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | VD4型开关配套梅花触头，1250A | 个 | 3 | VD4型开关配套梅花触头，1250A | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | VD4型开关配套梅花触头，3150A | 个 | 3 | VD4型开关配套梅花触头，3150A | 16%
断路器触头 | 断路器触头,通用性型号,通用性厂家 | VD4型开关配套梅花触头，4000A | 个 | 3 | VD4型开关配套梅花触头，4000A | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于110kV瓷柱式断路器，ABB | 个 | 3 | 适用于110kV瓷柱式断路器，ABB | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于220kV瓷柱式断路器，ABB | 个 | 3 | 适用于220kV瓷柱式断路器，ABB | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于500kV瓷柱式断路器，ABB | 个 | 3 | 适用于500kV瓷柱式断路器，ABB | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于110kV瓷柱式断路器，西门子 | 个 | 3 | 适用于110kV瓷柱式断路器，西门子 | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于220kV瓷柱式断路器，西门子 | 个 | 3 | 适用于220kV瓷柱式断路器，西门子 | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于500kV瓷柱式断路器，西门子 | 个 | 3 | 适用于500kV瓷柱式断路器，西门子 | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于110kV瓷柱式断路器，阿海珐 | 个 | 3 | 适用于110kV瓷柱式断路器，阿海珐 | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于220kV瓷柱式断路器，阿海珐 | 个 | 3 | 适用于220kV瓷柱式断路器，阿海珐 | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于500kV瓷柱式断路器，阿海珐 | 个 | 3 | 适用于500kV瓷柱式断路器，阿海珐 | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于110kV瓷柱式断路器，高强瓷 | 个 | 3 | 适用于110kV瓷柱式断路器，高强瓷 | 16%
断路器支柱 | 断路器支柱,通用性型号,通用性厂家 | 适用于220kV瓷柱式断路器，高强瓷 | 个 | 3 | 适用于220kV瓷柱式断路器，高强瓷 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,5KA520399,北京ABB | 分闸线圈,5KA520399,北京ABB | 个 | 3 | 分闸线圈,5KA520399,北京ABB | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,CT14,平顶山高压开关厂 | 分闸线圈 CT14 DC220V 91Ω±5Ω | 个 | 3 | 分闸线圈 CT14 DC220V 91Ω±5Ω | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,CT14,山东泰开 | 分闸线圈,CT14,山东泰开 | 个 | 3 | 分闸线圈,CT14,山东泰开 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,CT19-II,西安高压开关厂 | 分闸线圈,CT19-II,西安高压开关厂 | 个 | 3 | 分闸线圈,CT19-II,西安高压开关厂 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,CT19-III,西安高压开关厂 | 分闸线圈,CT19-III,西安高压开关厂 | 个 | 3 | 分闸线圈,CT19-III,西安高压开关厂 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,LW14-110,西安高压开关厂 | 分闸线圈5KA.520.397.2(LW14-110) | 个 | 3 | 分闸线圈5KA.520.397.2(LW14-110) | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,LW14-110,西安高压开关厂 | 分闸线圈 型号：5KA.520.397.2，适用于LW14-110断路器 | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：5KA.520.397.2，适用于LW14-110断路器 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,LW25-126,西安高压开关厂 | 分闸线圈 型号：5KA.520.447，适用于LW25-126断路器 | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：5KA.520.447，适用于LW25-126断路器 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,VS1(ZN63A),常州森源开关 | 分闸线圈 VS1(ZN63A) | 个 | 3 | 分闸线圈 VS1(ZN63A) | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,VS1(ZN63A),常州森源开关 | 分闸线圈 VS1(ZN63A) | 个 | 3 | 分闸线圈,VS1(ZN63A),常州森源开关 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,VS1-12,华仪电气 | 分闸线圈,VS1-12,华仪电气 | 个 | 3 | 分闸线圈,VS1-12,华仪电气 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,ZN12-10,ABB | 分闸线圈,ZN12-10 | 个 | 3 | 分闸线圈,ZN12-10,厦门ABB | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,ZN28-10Q,上海西门子 | 分闸线圈ZN28-10Q | 个 | 3 | 分闸线圈,ZN28-10Q,上海西门子 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,ZN28-12,北京北开 | 分闸线圈,ZN28-12,北京北开 | 个 | 3 | 分闸线圈,ZN28-12,北京北开 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,ZN63A(VS1)-12,天水长城 | 分闸线圈,ZN63A(VS1)-12,天水长城 | 个 | 3 | 分闸线圈,ZN63A(VS1)-12,天水长城 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,ZN65A-12,华东森源 | 分闸线圈,ZN65A-12,华东森源 | 个 | 3 | 分闸线圈,ZN65A-12,华东森源 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,ZN85-40.5,施耐德(陕西) | 分闸线圈,ZN85-40.5,施耐德(陕西) | 个 | 3 | 分闸线圈,ZN85-40.5,施耐德(陕西) | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈， 型号：220VDC 1A,LA516771-AY（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈， 型号：220VDC 1A,LA516771-AY（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈，型号：220VDC 2A,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈，型号：220VDC 2A,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：110VDC 2A,LA516771-AL（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：110VDC 2A,LA516771-AL（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：220VDC 1A HPL B1~1P,1HSB532691-1CN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：220VDC 1A HPL B1~1P,1HSB532691-1CN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BB（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BB（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：110VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-AL（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：110VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-AL（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：220VDC 1A HPL B1~1P,LA516771-AY（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：220VDC 1A HPL B1~1P,LA516771-AY（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈，适用于HMB-4，北京ABB | 个 | 3 | 分闸线圈，适用于HMB-4，北京ABB | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈，KTS GM4001，北京ABB | 个 | 3 | 110/125VDC 39Ω | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC220V； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 分闸线圈；DC220V； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC110V； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 分闸线圈；DC110V； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC220V； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 分闸线圈；DC220V； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC110V； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 分闸线圈；DC110V； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈；DC110V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分、合闸线圈；DC110V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈；DC220V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 分、合闸线圈；DC220V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 7 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈；DC110V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分、合闸线圈；DC110V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈；DC220V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分、合闸线圈；DC220V；分闸线圈为普通分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈；DC110V；分闸线圈为普通分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分、合闸线圈；DC110V；分闸线圈为普通分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 412 11176 024 分、合闸线圈；DC220V；分闸线圈为普通分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | [唯一码:c060890]；412 11176 024 分、合闸线圈；DC220V；分闸线圈为普通分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸线圈； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分闸线圈；DC110V；快速分闸线圈； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸线圈； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 分闸线圈；DC220V；快速分闸线圈； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈,3AP1FG,西门子(杭州) | 个 | 3 | 分闸线圈,3AP1FG,西门子(杭州) | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | ABB断路器分闸线圈 ZF11-252（户内）型号：980501000007、ABB液压碟簧机构 | 个 | 3 | ABB断路器分闸线圈 ZF11-252（户内）型号：980501000007、ABB液压碟簧机构 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | CYT断路器分闸线圈 ZF11-252（户内） 型号：4126004220115193、CYT液压机构 | 个 | 3 | CYT断路器分闸线圈 ZF11-252（户内） 型号：4126004220115193、CYT液压机构 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 断路器分闸线圈 ZF12-126（户内） 型号：4126100014220210、断路器机构用、需电压匹配 | 个 | 3 | 断路器分闸线圈 ZF12-126（户内） 型号：4126100014220210、断路器机构用、需电压匹配 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 CT19-II DC220V 108Ω±5Ω | 个 | 3 | 分闸线圈 CT19-II DC220V 108Ω±5Ω | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 CT8 DC220V 90Ω±6Ω | 个 | 3 | 合闸线圈 CT8 DC220V 90Ω±6Ω | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：33Ω，适用于LW15-220断路器 | 个 | 3 | 分闸线圈 型号：33Ω，适用于LW15-220断路器 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈DC-220V 68±5Ω | 个 | 3 | 分闸线圈DC-220V 68±5Ω | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈LW36-126 | 个 | 3 | 分闸线圈LW36-126 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈016G1 | 个 | 3 | 分闸线圈016G1 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 (220kv组合电器) 型号：5TK.520.051-3（弹簧） | 个 | 3 | 分闸线圈 (220kv组合电器) 型号：5TK.520.051-3（弹簧） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 (110kv组合电器) 型号：5TK.520.051-4T | 个 | 3 | 分闸线圈 (110kv组合电器) 型号：5TK.520.051-4T | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 (220kv断路器) 型号： 5TK.520.051-4 | 个 | 3 | 分闸线圈 (220kv断路器) 型号： 5TK.520.051-4 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 (110kv断路器)型号： 5TK.520.051-4 | 个 | 3 | 分闸线圈 (110kv断路器)型号： 5TK.520.051-4 | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 5TK.520.051-4 0.33mm 1900 DC220V 2.8A | 个 | 3 | 5TK.520.051-4 0.33mm 1900 DC220V 2.8A | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 5TK.520.051-4 0.33mm 1900 DC220V 2.8A | 个 | 3 | 5TK.520.051-4 0.33mm 1900 DC220V 2.8A | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | ZF6-126 DC220V （66欧姆） | 个 | 3 | ZF6-126 DC220V （66欧姆） | 16%
分闸线圈 | 分闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | ZF6-110 DC220V（20欧姆） | 个 | 3 | ZF6-110 DC220V（20欧姆） | 16%
辅助开关 | 辅助开关,BL-12D,ABB | 辅助开关,BL-12D | 个 | 3 | 辅助开关,BL-12D | 16%
辅助开关 | 辅助开关,F2(DW8-35),西安高压开关厂 | 辅助开关,F2(DW8-35),西安高压开关厂 | 个 | 3 | 辅助开关,F2(DW8-35),西安高压开关厂 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,F4-12J/W/10A,西安高压开关厂 | 辅助开关,F4-12J/W/10A,西安高压开关厂 | 个 | 3 | 辅助开关,F4-12J/W/10A,西安高压开关厂 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,LXW5-11G3,河南平高 | LXW5-11G3 AC380V 10A | 个 | 3 | LXW5-11G3 AC380V 10A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 辅助开关S1； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S2； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 辅助开关S2； 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 辅助开关S1； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-001； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-001； 220kV 3AP1 FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-001； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 5 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-001； 220kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 3 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-002； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-002； 35KV/110kV 3AP1 FG弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S16；储能辅助开关3B-23-30006-003； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-001； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S1；位置辅助开关3B-23-30006-001； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；6NO/6NC；手动箱（仅作备件）； 隔离开关备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S1；6NO/6NC；手动箱（仅作备件）； 隔离开关备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；10NO10NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S1；10NO10NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；18NO/2NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S1；18NO/2NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；12NO/12NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S1；12NO/12NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关S1；15NO/15NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关S1；15NO/15NC；电动箱； 隔离开关备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关；6NO/6NC；手动箱（现场可直接安装）； 隔离开关备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关；6NO/6NC；手动箱（现场可直接安装）； 隔离开关备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关；10NO10NC；手动箱（现场可直接安装）； 隔离开关备品备件 | 个 | 15 | 辅助开关；10NO10NC；手动箱（现场可直接安装）； 隔离开关备品备件 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | ABB辅助开关 ZF11-252（户内） 型号：980801000002、ABB液压碟簧机构 | 个 | 15 | ABB辅助开关 ZF11-252（户内） 型号：980801000002、ABB液压碟簧机构 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 断路器辅助开关 型号：4113200003026221、CYT液压机构 | 个 | 3 | 断路器辅助开关 型号：4113200003026221、CYT液压机构 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关 ZF11-252（户内） 型号：4113232262219610、F6-32Ⅱ/WBS、10B液压机构 | 个 | 3 | 辅助开关 ZF11-252（户内） 型号：4113232262219610、F6-32Ⅱ/WBS、10B液压机构 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113400000024262、FT□-24Ⅱ/W(S)、断路器机构用 | 个 | 3 | 辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113400000024262、FT□-24Ⅱ/W(S)、断路器机构用 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113400000001426、FT□-14Ⅱ/W、断路器机构用 | 个 | 3 | 辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113400000001426、FT□-14Ⅱ/W、断路器机构用 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113300000028260\F10-28Ⅱ/W2、小机构用 | 个 | 3 | 辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113300000028260\F10-28Ⅱ/W2、小机构用 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 带分合指示的辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113200162629611、F6-16Ⅱ/WB、小机构用 | 个 | 3 | 带分合指示的辅助开关 ZF12-126（户内） 型号：4113200162629611、F6-16Ⅱ/WB、小机构用 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关,S,华仪电气 | 个 | 3 | 辅助开关,S,华仪电气 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关,F9-11II型/W,乐清市隆顶电气厂 | 个 | 3 | 辅助开关,F9-11II型/W,乐清市隆顶电气厂 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | LADN22 | 个 | 3 | LADN22，施耐德 | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | F6-26II/W2 AC380V 10A | 个 | 3 | F6-26II/W2 AC380V 10A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | ZKF6-8K/W AC220V 10A | 个 | 3 | ZKF6-8K/W AC220V 10A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | F9-28IA/W AC220V 12.5A | 个 | 3 | F9-28IA/W AC220V 12.5A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | F6-24ⅡKWB AC380V 10A | 个 | 3 | F6-24ⅡKWB AC380V 10A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | F9-32III/W DC220V 4A | 个 | 3 | F9-32III/W DC220V 4A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | F6-24IIK/WB AC380V 10A | 个 | 3 | F6-24IIK/WB AC380V 10A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | ZKF2-10-180-Z AC380V 5A | 个 | 3 | ZKF2-10-180-Z AC380V 5A | 16%
辅助开关 | 辅助开关,通用性型号,通用性厂家 | RXD20S/D12 DC220V | 个 | 3 | RXD20S/D12 DC220V | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,3AP1FG,西门子 | 断路器操动机构,3AP1-FG,西门子(杭州) | 个 | 3 | 3AP1-FG | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,CT14,河南平高 | 合闸线圈,CT14,河南平高 | 个 | 3 | 合闸线圈,CT14,河南平高 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,CT26,泰开高压 | 合闸线圈,CT26,泰开高压 | 个 | 3 | 合闸线圈,CT26,泰开高压 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,LW14-110,西安高压开关厂 | 合闸线圈5KA.520.397.1（LW14-110) | 个 | 3 | 合闸线圈5KA.520.397.1（LW14-110) | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,LW14-110,西安高压开关厂 | 合闸线圈 型号：5KA.520.397.1，适用于LW14-110断路器 | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：5KA.520.397.1，适用于LW14-110断路器 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,LW14-110,西安高压开关厂 | 合闸线圈,LW14-110 | 个 | 3 | 合闸线圈,LW14-110,西安高压开关厂 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,LW14-110,西安高压开关厂 | 分合闸线圈 型号：220V-DC 200欧 | 个 | 3 | 分合闸线圈 型号：220V-DC 200欧 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,LW25-126,西安高压开关厂 | 合闸线圈 型号：5KA.520.436.1，适用于LW25-126断路器 | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：5KA.520.436.1，适用于LW25-126断路器 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,LW25-252,西安高压开关厂 | 合闸线圈 型号：5KA.520.399，适用于LW25-252断路器 | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：5KA.520.399，适用于LW25-252断路器 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,LW36-40.5,江苏如高开关厂 | 合闸线圈,LW36-40.5,江苏如高开关厂 | 个 | 3 | 合闸线圈,LW36-40.5,江苏如高开关厂 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,VS1(ZN63A),常州森源开关 | 合闸线圈 VS1(ZN63A) | 个 | 3 | 合闸线圈 VS1(ZN63A) | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,ZN12-10,ABB | 合闸线圈,ZN12-10,ABB | 个 | 3 | 合闸线圈,ZN12-10,ABB | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,ZN28-12,北京北开 | 合闸线圈,ZN28-12 | 个 | 3 | 合闸线圈,ZN28-12 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,ZN63A(VS1)-12,天水长城 | 合闸线圈,ZN63A(VS1)-12 | 个 | 3 | 合闸线圈,ZN63A(VS1)-12 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,ZN85-40.5,施耐德（陕西） | 合闸线圈,ZN85-40.5,施耐德（陕西） | 个 | 3 | 合闸线圈,ZN85-40.5,施耐德（陕西） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈 型号：220VDC 1A，1HSB592691-3（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLK222断路器（ABB） | 个 | 3 | 分、合闸线圈 型号：220VDC 1A，1HSB592691-3（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLK222断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈 型号：220VDC 2A，LA516771-BB（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLK222断路器（ABB） | 个 | 3 | 分、合闸线圈 型号：220VDC 2A，LA516771-BB（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLK222断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分、合闸线圈 型号：110VDC 2A，1HSB592691-1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLK222断路器（ABB） | 个 | 3 | 分、合闸线圈 型号：110VDC 2A，1HSB592691-1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLK222断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：220VDC 1A,1HSB532691-1CN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：220VDC 1A,1HSB532691-1CN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：220VDC 2A,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：220VDC 2A,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：110VDC 2A,LA516771-ALCN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：110VDC 2A,LA516771-ALCN1（厂家材料号），适用于LTB72.5~245E1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：220VDC 1A HPL B1~1P,1HSB532691-1CN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：220VDC 1A HPL B1~1P,1HSB532691-1CN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BB（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BB（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：220VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-BBCN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：110VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-ALCN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 个 | 3 | 合闸线圈 型号：110VDC 2A HPL B1~1P,LA516771-ALCN1（厂家材料号），适用于HPL72.5~245B1-BLG1002A断路器（ABB） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈，适用于HMB-8，北京ABB | 个 | 15 | 合闸线圈，适用于HMB-8，北京ABB | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈,5KA520399,北京ABB | 个 | 8 | 合闸线圈,5KA520399,北京ABB | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈,KTS GM4001,北京ABB | 个 | 15 | 110/125VDC 39Ω | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈；DC220V；普通分合闸线圈通用 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 个 | 10 | 合闸线圈；DC220V；普通分合闸线圈通用 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈；DC110V；普通分合闸线圈通用 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 个 | 160 | 合闸线圈；DC110V；普通分合闸线圈通用 500kV 3AT2/3-EI液压机构断路器备品备件 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈；DC220V；普通分合闸线圈通用； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 个 | 15 | 合闸线圈；DC220V；普通分合闸线圈通用； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈；DC110V；普通分合闸线圈通用； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 个 | 15 | 合闸线圈；DC110V；普通分合闸线圈通用； 220kV 3AQ1EE/EG液压机构断路器备品备件 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈；DC110V； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 160 | 合闸线圈；DC110V； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈；DC220V； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 个 | 15 | 合闸线圈；DC220V； 550kV 3AP2/3FI弹簧机构断路器备品备件 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分闸线圈 型号：适用于法国维奥HB9组合电器液压机构 | 个 | 160 | 分闸线圈 型号：适用于法国维奥HB9组合电器液压机构 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：适用于法国维奥HB9组合电器液压机构 | 个 | 160 | 合闸线圈 型号：适用于法国维奥HB9组合电器液压机构 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 断路器操动机构，3AT2-EI，杭州西门子 | 个 | 3 | 3AT2-EI | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 断路器合闸线圈 ZF12-126（户内） 型号：4126100024220195、断路器机构用、需电压匹配 | 个 | 5 | 断路器合闸线圈 ZF12-126（户内） 型号：4126100024220195、断路器机构用、需电压匹配 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 CT14 DC220V 126Ω±6Ω | 个 | 5 | 合闸线圈 CT14 DC220V 126Ω±6Ω | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | ABB断路器合闸线圈 ZF11-252（户内） 型号：980502000007、ABB液压碟簧机构 | 个 | 5 | ABB断路器合闸线圈 ZF11-252（户内） 型号：980502000007、ABB液压碟簧机构 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 ZF11-252（户内） 型号：4126004220115193、CYT液压机构 | 个 | 5 | 合闸线圈 ZF11-252（户内） 型号：4126004220115193、CYT液压机构 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：19Ω，适用于LW15-220断路器 | 个 | 5 | 合闸线圈 型号：19Ω，适用于LW15-220断路器 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | LA516771-BB D=0.224 n=1565+865 | 个 | 10 | LA516771-BB D=0.224 n=1565+865 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | ZF16-252 DC220V（95欧姆） | 个 | 10 | ZF16-252 DC220V（95欧姆） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | ZF6-126 DC220V （110欧姆） | 个 | 10 | ZF6-126 DC220V （110欧姆） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈DC-220V 105±5Ω | 个 | 9 | 合闸线圈DC-220V 105±5Ω | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈LW36-126 | 个 | 9 | 合闸线圈LW36-126 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈015G1 | 个 | 9 | 合闸线圈015G1 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：VMPCOIL厂家：上海泰高 | 个 | 9 | 合闸线圈 型号：VMPCOIL厂家：上海泰高 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分合闸线圈 型号：MCL-1F/TH 110V 57.7欧 厂家：北京崇文 | 个 | 9 | 分合闸线圈 型号：MCL-1F/TH 110V 57.7欧 厂家：北京崇文 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分合闸线圈 型号：DC220V+_181+_6欧 | 个 | 9 | 分合闸线圈 型号：DC220V+_181+_6欧 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 型号：适用于LW36-40.5型开关 | 个 | 9 | 合闸线圈 型号：适用于LW36-40.5型开关 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 (220kv组合电器) 型号：5TK.520.051-4（弹簧） | 个 | 9 | 合闸线圈 (220kv组合电器) 型号：5TK.520.051-4（弹簧） | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 (110kv组合电器) 型号： 5TK.520.051-9 | 个 | 9 | 合闸线圈 (110kv组合电器) 型号： 5TK.520.051-9 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 (220kv断路器) 型号： 5TK.520.051-3 | 个 | 9 | 合闸线圈 (220kv断路器) 型号： 5TK.520.051-3 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 合闸线圈 (110kv断路器) 型号： 5TK.520.051-3 | 个 | 9 | 合闸线圈 (110kv断路器) 型号： 5TK.520.051-3 | 16%
合闸线圈 | 合闸线圈,通用性型号,通用性厂家 | 分合闸线圈 型号：220V-DC 200欧 | 个 | 9 | 分合闸线圈 型号：220V-DC 200欧 | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,100A | 100A；纽扣式高压熔丝100A，适用于ABB丝具 | 只 | 15 | 100A；纽扣式高压熔丝100A，适用于ABB丝具 | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,100A | 100A | 只 | 15 | 100A | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,20A | 20A；纽扣式高压熔丝20A，适用于ABB丝具 | 只 | 15 | 20A；纽扣式高压熔丝20A，适用于ABB丝具 | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,20A | 20A | 只 | 15 | 20A | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,25A | 25A | 只 | 15 | 25A | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,30A | 30A；纽扣式高压熔丝30A，适用于ABB丝具 | 只 | 15 | 30A；纽扣式高压熔丝30A，适用于ABB丝具 | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,30A | 30A | 只 | 15 | 30A | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,40A | 40A；纽扣式高压熔丝40A，适用于ABB丝具 | 只 | 15 | 40A；纽扣式高压熔丝40A，适用于ABB丝具 | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,40A | 40A | 只 | 15 | 40A | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,50A | 50A；纽扣式高压熔丝50A，适用于ABB丝具 | 只 | 15 | 50A；纽扣式高压熔丝50A，适用于ABB丝具 | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,50A | 50A | 只 | 15 | 50A | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,75A | 75A；纽扣式高压熔丝75A，适用于ABB丝具 | 只 | 15 | 75A；纽扣式高压熔丝75A，适用于ABB丝具 | 16%
熔丝（保险丝） | 熔丝（保险丝）,75A | 75A | 只 | 15 | 75A | 16%
熔丝管 | 熔丝管,10kV,0.5A,RN2,日升集团有限公司 | 10kV,0.5A,RN2 | 个 | 15 | 10kV,0.5A,RN2 | 16%
熔丝管 | 熔丝管,10kV,40A,XRNT,施耐德 | 40A | 个 | 15 | 40A | 16%
熔丝管 | 熔丝管,35kV,0.5A,RW5,日升集团有限公司 | 35kV,0.5A,RW5 | 个 | 15 | 35kV,0.5A,RW5 | 16%
隔离开关操动机构 | 隔离开关操动机构,CJ11,西安高压开关厂 | CJ11 | 个 | 5 | CJ11隔离开关操动机构 | 16%
隔离开关操动机构 | 隔离开关操动机构,CJ5,西安高压开关厂 | CJ5 | 个 | 5 | 隔离开关操动机构用于与隔离开关匹配，CJ5 | 16%
隔离开关操动机构 | 隔离开关操动机构,CS17A-G,湖南长高高压开关 | 隔离开关操动机构,CS17A-G,湖南长高高压开关 | 个 | 9 | 隔离开关操动机构,CS17A-G,湖南长高高压开关 | 16%
隔离开关操动机构 | 隔离开关操动机构,CS17II,湖南长高高压开关 | 隔离开关操动机构,CS17II,湖南长高高压开关 | 个 | 9 | 隔离开关操动机构,CS17II,湖南长高高压开关 | 16%
隔离开关操动机构接点 | 隔离开关操动机构接点,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关与GW-4型刀闸匹配 | 个 | 43 | 辅助开关与GW-4型刀闸匹配 | 16%
隔离开关操动机构接点 | 隔离开关操动机构接点,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关与GW-7型刀闸匹配 | 个 | 43 | 辅助开关与GW-7型刀闸匹配 | 16%
隔离开关操动机构接点 | 隔离开关操动机构接点,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关与GW-10型刀闸匹配 | 个 | 43 | 辅助开关与GW-10型刀闸匹配 | 16%
隔离开关操动机构接点 | 隔离开关操动机构接点,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关与GW-16型刀闸匹配 | 个 | 43 | 辅助开关与GW-16型刀闸匹配 | 16%
隔离开关操动机构接点 | 隔离开关操动机构接点,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关与GW-17型刀闸匹配 | 个 | 43 | 辅助开关与GW-17型刀闸匹配 | 16%
隔离开关操动机构接点 | 隔离开关操动机构接点,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关与GW-22型刀闸匹配 | 个 | 43 | 辅助开关与GW-22型刀闸匹配 | 16%
隔离开关操动机构接点 | 隔离开关操动机构接点,通用性型号,通用性厂家 | 辅助开关与GW-23型刀闸匹配 | 个 | 43 | 辅助开关与GW-23型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,GW16A-126W,湖南长高 | 隔离开关触头匹配GW36-550ⅡD1D2W型刀闸 | 个 | 9 | 隔离开关触头匹配GW36-550ⅡD1D2W型刀闸 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,GW4-35/1250A,山东泰开 | GW4-35/1250A | 个 | 9 | 1250A | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,GW4-35/1250A,山东泰开 | GW4-35/1250A,山东泰开 | 个 | 9 | GW4-35/1250A,山东泰开 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,记忆合金型,通用性厂家 | CZ-200 | 个 | 20 | 高弹防腐触指【详细描述】特点：触指硬度≥150HV；镀银层厚度≥40μm；镀银层硬度≥120HV | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀动触头触指与GW-4型刀闸匹配，全套完整触指总成 | 个 | 10 | 主刀动触头触指与GW-4型刀闸匹配，全套完整触指总成 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀动触头旋转杆（含触指）与GW-7型刀闸匹配，全套完整动触头总成 | 个 | 5 | 主刀动触头旋转杆（含触指）与GW-7型刀闸匹配，全套完整动触头总成 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-10型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 个 | 5 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-10型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-16型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 个 | 5 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-16型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-17型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 个 | 5 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-17型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-22型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 个 | 5 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-22型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-23型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 个 | 5 | 主刀上导电臂（含触指）与GW-23型刀闸匹配，全套上导电臂动触头总成 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀静触头总成，与GW-4型刀闸匹配 | 个 | 5 | 主刀静触头总成，与GW-4型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀静触头座总成，与GW-7型刀闸匹配 | 个 | 5 | 主刀静触头座总成，与GW-7型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀静触头杆总成，与GW-10型刀闸匹配 | 个 | 5 | 主刀静触头杆总成，与GW-10型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀静触头杆总成，与GW-16型刀闸匹配 | 个 | 5 | 主刀静触头杆总成，与GW-16型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀静触头座总成，与GW-17型刀闸匹配 | 个 | 5 | 主刀静触头座总成，与GW-17型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀静触头杆总成，与GW-22型刀闸匹配 | 个 | 5 | 主刀静触头杆总成，与GW-22型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 主刀静触头座总成，与GW-23型刀闸匹配 | 个 | 5 | 主刀静触头座总成，与GW-23型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关全套动静导电臂（支柱绝缘子上部导电部分全套），与GW-4型刀闸匹配 | 个 | 5 | 隔离开关全套动静导电臂（支柱绝缘子上部导电部分全套），与GW-4型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关全套动导电臂、静触头座（支柱绝缘子上部导电部分全套），与GW-7型刀闸匹配 | 个 | 5 | 隔离开关全套动导电臂、静触头座（支柱绝缘子上部导电部分全套），与GW-7型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-16型刀闸匹配 | 个 | 5 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-16型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-17型刀闸匹配 | 个 | 5 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-17型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-22型刀闸匹配 | 个 | 5 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-22型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-23型刀闸匹配 | 个 | 5 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-23型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-10型刀闸匹配 | 个 | 5 | 隔离开关全套动导电臂（含上下导电臂），与GW-10型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-4型刀闸匹配 | 个 | 5 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-4型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-7型刀闸匹配 | 个 | 5 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-7型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-10型刀闸匹配 | 个 | 5 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-10型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-16型刀闸匹配 | 个 | 5 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-16型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-17型刀闸匹配 | 个 | 5 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-17型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-22型刀闸匹配 | 个 | 5 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-22型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-23型刀闸匹配 | 个 | 5 | 接地刀闸静触头触指全套总成，与GW-23型刀闸匹配 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关触指,GW4-110,江苏如高 | 个 | 9 | 隔离开关触指,GW4-110,江苏如高 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关触指,GW4-220/2000A,江苏如高 | 个 | 9 | 隔离开关触指,GW4-220/2000A,江苏如高 | 16%
隔离开关触头 | 隔离开关触头,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关触指,GW4G-40.5/1600,江苏如高 | 个 | 9 | 隔离开关触指,GW4G-40.5/1600,江苏如高 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,GW16-220IW,河北华能源 | 隔离开关导电杆,GW16-220IW,河北华能源 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆,GW16-220IW,河北华能源 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,GW17-220IW,河北华能源 | 隔离开关导电杆,GW17-220IW,河北华能源 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆,GW17-220IW,河北华能源 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,GW4-35,山东泰开 | GW4-35 | 个 | 10 | 1250A | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 软导电带总成与GW-4型刀闸匹配 | 个 | 5 | 软导电带总成与GW-4型刀闸匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 软导电带总成与GW-7型刀闸匹配 | 个 | 5 | 软导电带总成与GW-7型刀闸匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 软导电带总成与GW-10型刀闸匹配 | 个 | 5 | 软导电带总成与GW-10型刀闸匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 软导电带总成与GW-16型刀闸匹配 | 个 | 5 | 软导电带总成与GW-16型刀闸匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 软导电带总成与GW-17型刀闸匹配 | 个 | 5 | 软导电带总成与GW-17型刀闸匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 软导电带总成与GW-22型刀闸匹配 | 个 | 5 | 软导电带总成与GW-22型刀闸匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 软导电带总成与GW-23型刀闸匹配 | 个 | 5 | 软导电带总成与GW-23型刀闸匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关导电杆，与GW16A-252W型匹配 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆，与GW16A-252W型匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关导电杆，与GW16A-252DW型匹配 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆，与GW16A-252DW型匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关导电杆，与GW16A-252DDW型匹配 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆，与GW16A-252DDW型匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关导电杆，与GW17-252DW型匹配 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆，与GW17-252DW型匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关导电杆，与GW10-252W型匹配 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆，与GW10-252W型匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关导电杆，与GW10-252DW型匹配 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆，与GW10-252DW型匹配 | 16%
隔离开关导电杆 | 隔离开关导电杆,通用性型号,通用性厂家 | 隔离开关导电杆，与GW11-252DDW型匹配 | 个 | 9 | 隔离开关导电杆，与GW11-252DDW型匹配 | 16%
闸刀 | 闸刀,GN19-12-2000,北京北开 | GN19-12-2000 | 个 | 2 | 2000A | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | CHN40.5 | 个 | 20 | 额定电压：40.5kV 工频耐压：95kV/1min 局部放电量：52.6kV≤3pc(参考值) 雷电冲击电压：185kV 玻璃化温度：105°±3° | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | TCH40.5 | 个 | 20 | 额定电压：40.5kV 工频耐压：95kV/1min 局部放电量：40.5kV≤3pc(参考值) 雷电冲击电压：200kV 玻璃化温度：105°±3° | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | ZB40.5 | 个 | 20 | 工频耐压：95kV/1min | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | ZNN40.5 | 个 | 20 | 工频耐压：100kV/1min 电压44.6kV，局部放电量＜5pC 折弯断裂负荷≥8kN 爬电距离＞810mm | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | ZNN40.5 | 个 | 20 | 工频耐压：100kV/1min 电压28kV，局部放电量＜5pC 电容量：43±3PF 爬电距离＞810mm | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | CHN3-10Q | 个 | 20 | 额定电压：12kV 额定电流：1250A 工频耐压：48kV/1min 试验电压13.2kV,局部放电量＜5pC | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | TGN1-10Q | 个 | 20 | 工频耐压：48kV/1min 试验电压13.2kV,局部放电量＜5pC | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | ψ77*130/140 | 个 | 20 | 额定电压：12kV 两端施加工频耐压：48kV/1min，不允许击空、闪络。 折弯断裂负荷＞7.5kN 爬电距离：≥240mm | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | ψ77*130/140 | 个 | 20 | 工频耐压：48kV/1min 局部放电量：在13.2kV电压下≤3pc 雷电冲击耐受电压：75kV 爬电距离：≥240mm 电容器20pf±5pf | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | 热缩套管，瑞侃 | 个 | 20 | 热缩套管 | 16%
开关柜（箱）绝缘件 | 开关柜（箱）绝缘件,通用性型号,通用性厂家 | 自粘胶带，瑞侃 | 个 | 20 | 自粘胶带 | 16%
开关柜检修小车 | 开关柜检修小车,1000mm | 开关柜检修小车,1000mm | 只 | 35 |  | 16%
开关柜检修小车 | 开关柜检修小车,800mm | 开关柜检修小车,800mm | 只 | 35 |  | 16%
开关柜接地小车 | 开关柜接地小车,1000mm,3150A | 开关柜接地小车,1000mm,3150A | 只 | 35 |  | 16%
开关柜接地小车 | 开关柜接地小车,800mm,1250A | 开关柜接地小车,800mm,1250A | 只 | 35 |  | 16%
开关柜验电小车 | 开关柜验电小车,1000mm | 开关柜验电小车,1000mm | 只 | 30 |  | 16%
开关柜验电小车 | 开关柜验电小车,800mm | 开关柜验电小车,800mm | 只 | 30 |  | 16%
开关状态综合指示仪 | 开关状态综合指示仪,CG6000C,常州常工电子 | 开关状态综合指示仪CG6000C | 台 | 40 | 开关状态综合指示仪CG6000C | 16%
开关状态综合指示仪 | 开关状态综合指示仪,SP-8000,杭州休普电子技术有限公司 | 开关状态综合指示仪SP-8000V4 | 台 | 25 | 开关状态综合指示仪SP-8000V4 | 16%
开关状态综合指示仪 | 开关状态综合指示仪,SP-8000,杭州休普电子技术有限公司 | 开关状态综合指示仪,SP-8000 | 台 | 10 | 开关状态综合指示仪,SP-8000,杭州休普电子技术有限公司 | 16%
开关状态综合指示仪 | 开关状态综合指示仪,通用性型号,通用性厂家 | STID116 | 台 | 300 | 1、带高压带电显示闭锁功能； 2、自检功能； 3、2路温湿度控制； 4、装置电源：AC/DC 100V~240V 50HZ； 5、负载电源：1C/DC 100V~240V 50HZ； 6、整机功耗：≤15W； 7、接点容量：5A、220V AC/28V DC； 8、RS458通信功能。 | 16%
一次静接插件 | 一次静接插件,KS-3-2,常州常工电子仪器有限公司 | 一次静插接件『商品信息』带电显示器,DXN | 个 | 25 | 一次静插接件『商品信息』带电显示器,DXN | 16%
一次静接插件 | 一次静接插件,WSK-1SH,杭州鸿程科技有限公司 | 一次静接插件，WSK-1SH | 个 | 25 | 一次静接插件，WSK-1SH | 16%
SF6气体密度继电器配件 | SF6气体密度继电器配件,通用性型号 | 阀门,工业用三通阀,DN300,手动,铸钢 | 个 | 300 | 阀门,工业用三通阀,DN300,手动,铸钢 | 16%
高压带电显示闭锁装置 | 高压带电显示闭锁装置-型号:通用性型号,原设备生产厂家:通用性厂家 | 高压带电显示闭锁装置，通用性型号，通用性厂家 | 台 | 20 | 高压带电显示闭锁装置，通用性型号，通用性厂家 | 16%
高压带电显示闭锁装置 | 高压带电显示闭锁装置-型号:通用性型号,原设备生产厂家:通用性厂家 | STDGXN | 台 | 800 | 1、等电位带电显示； 2、标称电压：12kV、40.5KV； 3、额定频率：50Hz～60Hz； 4、闪光频率：30～60次/min。 | 16%