## 表1设备
表1. 设备报价
单位：人民币（元）
项目号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
200章 | 监控系统设备
201 | 闭路电视监视系统
1 | 激光夜视遥控摄像机 | 台 | 9 |  | 0 | 含云台、防护罩、解码器、安装支架等
2 | 激光夜视固定摄像机 | 台 | 5 |  | 0 | 含防护罩等
3 | 机箱 | 台 | 9 |  | 0 | 含电源、接线端子、光终端盒、尾纤、防雷设施
4 | 摄像机立柱、避雷针装置 | 套 | 9 |  | 0
5 | 视频编码节点设备 | 台 | 9 |  | 0 | 两口
6 | 视频同轴电缆（SYV-75-5） | m | 210 |  | 0 | 具体数量按实计量
7 | 视频控制电缆RVVP-2*1.0mm2 | m | 135 |  | 0 | 具体数量按实计量
8 | 六类屏蔽双绞线 | m | 60 |  | 0 | 具体数量按实计量
9 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
202 | 微波车辆检测器 |  |  |  | 0
1 | 微波车辆检测器 | 套 | 1 |  | 0 | 含机箱、防雷设备等
2 | 立柱及避雷针装置 | 套 | 1 |  | 0
3 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0
4 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0 | 包括从配电箱至设备之间的供电电缆、光端机到设备之间的传输电缆、接地系统到设备之间的连接线缆等
203 | 一类站检测器
1 | 一类站检测器 | 套 | 1 |  | 0 | 包括基础、立柱或门架、机箱、防雷等相关设备
2 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0
3 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0 | 包括从配电箱至设备之间的供电电缆、光端机到设备之间的传输电缆、接地系统到设备之间的连接线缆等
204 | 大型可变信息标志
1 | 显示板（三车道，12m*1m） | 套 | 2 |  | 0 | 含显示屏、微处理器、驱动器、外壳、控制箱、电缆及分线盒、电源、软件、防雷设备、门架及避雷针装置等
2 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0
3 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0 | 包括从配电箱至设备之间的供电电缆、光端机到设备之间的传输电缆、接地系统到设备之间的连接线缆等
208 | 数据传输
1 | 以太网光端机 | 对 | 2 |  | 0 | 单模、4口
2 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
209 | 外场设备供电
1 | YJHLV22-1KV-2*6mm2 | m | 1800 |  | 0 | 具体数量按实计量
2 | YJHLV22-1KV-3*25+1*16mm2 | m | 2190 |  | 0 | 具体数量按实计量
3 | YJHLV22-1KV-3*35+1*25mm2 | m | 6160 |  | 0 | 具体数量按实计量
4 | 混凝土 | m3 | 8 |  | 0 | 具体数量按实计量
5 | 三相升压变压器（380V/660V,20KVA) | 套 | 1 |  | 0
6 | 三进单出降压变压器（660V/220V,2KVA) | 套 | 4 |  | 0
7 | 三相降压变电器（660V/380V,15KVA) | 套 | 1 |  | 0
8 | 配电箱（室内型） | 套 | 1 |  | 0
9 | 配电箱（室外型，含基础及防雷接地） | 套 | 6 |  | 0
10 | 30KVA三相交流稳压器 | 台 | 1 |  | 0
11 | 电缆上桥和沿线过桥的钢管防护（2*φ75*4.0mm） | m | 900 |  | 0 | 具体数量按实计量
12 | 电缆接线盒 | 个 | 27 |  | 0 | 具体数量按实计量
13 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
210 | 外场设备基础及接地
1 | 摄像机基础及接地 | 处 | 9 |  | 0
2 | 微波车辆检测器基础及接地 | 处 | 1 |  | 0
3 | 大型可变信息标志基础及接地 | 对 | 2 |  | 0
4 | 配电箱基础及接地 | 处 | 6 |  | 0
5 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
220 | 滨海新区高速公路监控中心
1 | 本路段数据和视频的接入和调试 | 项 | 1 |  | 0
400章 | 通信系统设备
402 | 业务、指令电话系统
1 | 业务电话分机（DTMF话机） | 部 | 2 |  | 0
2 | 4路语音光端机 | 对 | 1 |  | 0
3 | 系统的联网调试 | 项 | 1 |  | 0
404 | 光缆工程 |  |  |  | 0
1 | 48芯单模通信光缆 | m | 12000 |  | 0
2 | 54芯单模监控光缆 | m | 12000 |  | 0
3 | 4芯单模光缆 | m | 1000 |  | 0
4 | 光接头盒及其安装材料 | 个 | 15 |  | 0
5 | 与相邻路段光缆接续工程 | 项 | 1 |  | 0 | 与西外环高速、海滨大道南段高速光缆熔接
405 | 电缆工程
1 | 停车区配线电缆、市话电缆的接续 | 项 | 1 |  | 0
2 | 电缆安装材料 | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## 表2设备
表2. 设备备件、专用工具和测试设备
单位：人民币（元）
项目号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注
200章 | 监控系统备件、专用工具
1 | 激光夜视固定摄像机 | 套 | 1 |  | 0
2 | 激光夜视遥控摄像机 | 套 | 1 |  | 0
3 | 以太网光端机 | 对 | 1 |  | 0
4 | 视频编码节点设备（2路） | 台 | 1 |  | 0
400章 | 通信系统备件、专用工具
1 | 电力电缆、汇流条夹头、支撑件、熔丝及其他各种易损耗件 | 项 | 1 |  | 0
2 | 通用工作包 | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## 表3安调
表3. 设备安装及调试等相关费用
单位：人民币（元）
项目号 | 名称 | 单位 | 数量 | 安装、调试及其他费用 综合单价 | 安装调试及其他费用合计
一 | 监控系统设备
201 | 闭路电视监视系统
1 | 激光夜视遥控摄像机 | 台 | 9 |  | 0
2 | 激光夜视固定摄像机 | 台 | 5 |  | 0
3 | 机箱 | 台 | 9 |  | 0
4 | 摄像机立柱、避雷针装置 | 套 | 9 |  | 0
5 | 视频编码节点设备 | 台 | 9 |  | 0
6 | 视频同轴电缆（SYV-75-5） | m | 210 |  | 0
7 | 视频控制电缆RVVP-2*1.0mm2 | m | 135 |  | 0
8 | 六类屏蔽双绞线 | m | 60 |  | 0
9 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
202 | 微波车辆检测器
1 | 微波车辆检测器 | 套 | 1 |  | 0
2 | 立柱及避雷针装置 | 套 | 1 |  | 0
3 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0
4 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
203 | 一类站检测器
1 | 一类站检测器 | 套 | 1 |  | 0
2 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0
3 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
204 | 大型可变信息标志
1 | 显示板（三车道，12m*1m） | 套 | 2 |  | 0
2 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0
3 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
208 | 数据传输
1 | 以太网光端机 | 对 | 2 |  | 0
2 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
209 | 外场设备供电
1 | YJHLV22-1KV-2*6mm2 | m | 1800 |  | 0
2 | YJHLV22-1KV-3*25+1*16mm2 | m | 2190 |  | 0
3 | YJHLV22-1KV-3*35+1*25mm2 | m | 6160 |  | 0
4 | 混凝土 | m3 | 8 |  | 0
5 | 三相升压变压器（380V/660V,20KVA) | 套 | 1 |  | 0
6 | 三进单出降压变压器（660V/220V,2KVA) | 套 | 4 |  | 0
7 | 三相降压变电器（660V/380V,15KVA) | 套 | 1 |  | 0
8 | 配电箱（室内型） | 套 | 1 |  | 0
9 | 配电箱（室外型，含基础及防雷接地） | 套 | 6 |  | 0
10 | 30KVA三相交流稳压器 | 台 | 1 |  | 0
11 | 电缆上桥和沿线过桥的钢管防护（2*φ75*4.0mm） | m | 900 |  | 0
12 | 电缆接线盒 | 个 | 27 |  | 0
13 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
210 | 外场设备基础及接地
1 | 摄像机基础及接地 | 处 | 9 |  | 0
2 | 微波车辆检测器基础及接地 | 处 | 1 |  | 0
3 | 大型可变信息标志基础及接地 | 对 | 2 |  | 0
4 | 配电箱基础及接地 | 处 | 6 |  | 0
5 | 完成本系统所需的其他材料及工作 | 项 | 1 |  | 0
220 | 滨海新区高速公路监控中心
1 | 本路段数据和视频的接入和调试 | 项 | 1 |  | 0
400章 | 通信系统设备
402 | 业务、指令电话系统
1 | 业务电话分机（DTMF话机） | 部 | 2 |  | 0
2 | 4路语音光端机 | 对 | 1 |  | 0
3 | 系统的联网调试 | 项 | 1 |  | 0
404 | 光缆工程
1 | 48芯单模通信光缆 | m | 12000 |  | 0
2 | 54芯单模监控光缆 | m | 12000 |  | 0
3 | 4芯单模光缆 | m | 1000 |  | 0
4 | 光接头盒及其安装材料 | 个 | 15 |  | 0
5 | 与相邻路段光缆接续工程 | 项 | 1 |  | 0
405 | 电缆工程
1 | 停车区配线电缆、市话电缆的接续 | 项 | 1 |  | 0
2 | 电缆安装材料 | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：所有项目均应报价，如果确实不需要安装调试费的则单价和合价按“0”报价。

## 表4项目管理
表4. 项目管理
单位：人民币（元）
项目号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 设备厂验费 | 项 | 1 |  | 0
2 | 竣工文件、施工期间的资料、照片、建设丛书、资料及维护手册费 | 项 | 1 |  | 0
3 | 试运行和交/竣工验收 | 项 | 1 |  | 0
4 | 技术支持 | 项 | 1 |  | 0
5 | 保险费用 | 项 | 1 | 0 | 0 | 包括工程一切险和第三方责任险、施工人员意外伤害险
6 | 安全生产费 | 项 | 1 |  | 0 | 不低于投标上限的1.5%
合计 |  |  |  |  | 0

## 表5培训
表5. 培训费
单位：人民币（元）
项目号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
200章 | 监控系统培训
1 | 高级管理人员工程师 | 人×天 | 1×14 |  | 0 | 含培训教材编制、出版费
2 | 技术人员 | 人×天 | 2×14 |  | 0 | 含培训教材编制、出版费
3 | 操作人员 | 人×天 | 2×7 |  | 0 | 含培训教材编制、出版费
400章 | 通信系统
1 | 维护人员培训 | 人×天 | 1×7 |  | 0 | 含培训教材编制、出版费
合计 |  |  |  |  | 0

## 表7汇总
表7. 报价汇总表
工程名称：津港高速公路工程（西外环-临港）机电工程施工招标
单位：人民币（元）
序号 | 报价表 | 项目名称 | 合价
1 | 表1 | 设备报价 | 0
2 | 表2 | 设备备件、专用工具和测试设备 | 0
3 | 表3 | 设备安装及调试等相关费用 | 0
4 | 表4 | 项目管理 | 0
5 | 表5 | 培训费 | 0
6 |  | 表1～表5合计 | 0