	8月配件报价单

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用地点（用途）
	供应商
	单价(元）
	总价（元）
	技术指标

	1 
	接触器
	LC1-D250 M5C（220V）
	个
	2 
	空压站空压机控制盘接触器使用时间较长触点损坏需要采购更换
	
	
	
	D25M7C

	2 
	接触器
	LC1-D205 M5C（220V）
	个
	4 
	K-BC2皮带机、水泵电机接触器使用时间较长触点损坏需要采购更换
	
	
	
	D

	3 
	接触器
	LC1-D300 M5C（220V）
	个
	2 
	4#线空压机电机使用
	
	
	
	

	4 
	接触器
	LC1-D245 M5C（220V）
	个
	2 
	4#线空压机电机使用
	
	
	
	

	5 
	接触器
	LC1-D170 M5C（220V）
	个
	4 
	1#线空压机使用
	
	
	
	17000.00 

	6 
	热继电器
	LR9 F 5371(132-220)
	个
	3 
	K-BC2皮带机、水泵电机热继电器使用时间较长触点损坏需要采购更换
	
	
	
	

	7 
	热继电器
	LRD3365C（80-104）
	个
	3 
	水泵电机热继电器损坏需要采购更换
	
	
	
	

	8 
	热继电器
	LR9 F 5371(132-220)
	个
	4 
	配电室MCC柜部分接触器因使用时间过长造成接触器触点磨损较大吸合不稳定需要采购更换
	
	
	
	

	9 
	热继电器
	LR9 F 5369(90-150)
	个
	4 
	配电室MCC柜部分接触器因使用时间过长造成接触器触点磨损较大吸合不稳定需要采购更换
	
	
	
	

	10 
	打滑检测器
	JYB/rdc-c电压220v
	个
	3 
	现场皮带机打滑开关损坏需要采购更换
	
	
	
	

	11 
	QB18斜槽离心风机电机电机
	Y2-112M-4,4KW,8.1A，2888r/min
	台
	1 
	1#库顶斜槽离心风机电机因底脚断裂电机无法使用需要采购更换
	
	
	
	

	12 
	电机风扇片
	Y2-112M-4,4KW,8.1A，2888r/min
	个
	3 
	1#线现场电机风扇叶片因使用时间较长造成叶片磨损较大。散热能力差需要采购更换
	
	
	
	

	13 
	磨机入口温度
	wzp 430 0-500°
	根
	3 
	磨机入口热电偶壳体磨穿测温不稳定需要采购更换
	
	
	
	热电偶长度？法兰尺寸？耐磨头长度？

	14 
	高压验电笔
	10KV
	个
	1 
	高压室检修使用
	
	
	
	

	15 
	轴承加热器
	JG   DCL-T
	台
	1 
	现场电机检修使用
	
	
	
	

	16 
	风扇叶片
	型号：Y2-100L-6,920r/min,3.9A,1.5KW,30KG,
	个
	4 
	1#线磨辊回油泵电机风扇损坏需要采购更换
	
	
	
	

	17 
	风扇叶片
	Y2-225S-4,70.2A,1475r/min,
	个
	2 
	1#线煤破电机风扇损坏需要采购更换
	
	
	
	

	18 
	中间继电器
	24VDC，8针，施耐德
	个
	20 
	4线空气炮控制柜中间继电器损坏，需采购
	
	
	
	

	19 
	中间继电器
	220VAC，14针，施耐德
	个
	20 
	4线低压室部分MCC柜中间继电器损坏，需采购更换
	
	
	
	

	20 
	中间继电器
	24VDC，14针，施耐德
	个
	20 
	4线PLC柜中间继电器线圈烧损，需采购更换
	
	
	
	

	21 
	热继电器
	保护值75-120，施耐德
	个
	2 
	4线收尘器收尘风机MCC柜热继电器烧损，需采购更换
	
	
	
	

	22 
	接触器
	CJX20912,线圈220V
	个
	4 
	4线主收尘器卸灰电机使用
	
	
	
	

	23 
	电源模块
	魏德米勒20A
	个
	1 
	4线PLC柜电源模块老化，需采购
	
	
	
	

	24 
	交流接触器
	LC1-D95 M5C（220V）
	个
	2 
	4线煤收尘器抽尘风机交流接触器烧损，需采购
	
	
	
	

	25 
	铂铑铂热电偶
	WRP-230
	个
	2 
	热风炉炉膛温度损坏，需采购
	
	
	
	热电偶长度？螺纹大小？（M27*2）

	26 
	验电笔
	史丹利
	支
	4 
	点检配置
	
	
	
	

	27 
	接触器
	LC1 D25 M5C
	个
	6 
	3#4#电液三通因接触器使用时间过长触电磨损较大需要采购更换
	
	
	
	

	28 
	NDK-3000控制变压器
	浙江正泰
	个
	1 
	4线低压进线柜MCC柜变压器
	
	
	
	

	29 
	温度变送器
	KFD2-STC4-1,PEPPERL+FUCHS
	个
	2 
	4线PLC柜温度变送器损坏，需采购更换
	
	
	
	没有量程，及分度号

	30 
	时间继电器
	DH48S-S
	个
	2 
	4线空气炮控制柜
	
	
	
	

	31 
	照明灯
	100W，亚明LED
	个
	20 
	现场照明灯损坏，需采购更换
	
	
	
	

	32 
	冷却风机
	G-90
	个
	4 
	1-3#线圆盘喂煤机电机冷却风机损坏需要采购更换
	
	
	
	

	33 
	电缆
	3*16+2*6，电力电缆
	米
	100 
	4线高压室空调进线电源线
	
	
	
	

	34 
	压力控制器
	ywk-50-c
	个
	1 
	滤油机
	
	
	
	’－0.1～0MPa，可调范围0.0065～0.01MPa，西安仪器仪表公司

	
	
	
	
	
	
	合计：
	0.00 
	


