- 第三章 采购需求

二、项目清单

| 细目号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  |  | 参数要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS100 | 收费站监控室、车道、通信机房及管理中心机电设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 监控室工作站 |  | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | UPS |  | 台 | 11 |  |  | 20kVA，在线式，1小时 |  |  |
| 1.3 | 嵌入式车道控制器 |  | 台 | 2 |  |  | 含省联网收费软件 |  |  |
| 1.4 | 电视墙服务器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| TS200 | 高清摄像机采购安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 收费广场摄像机 |  | 套 | 17 |  |  | 高速球型摄像机 |  |  |
| 2.2 | 水面摄像机 |  | 套 | 2 |  |  | 红外枪型摄像机，带云台 |  |  |
| 2.3 | 桥下摄像机 |  | 套 | 1 |  |  | 红外枪型摄像机，带云台 |  |  |
| 2.4 | 更换摄像机 |  | 套 | 10 |  |  | 红外枪型摄像机，带云台 |  |  |
| 2.5 | 电缆 |  | 米 | 1000 |  |  | YJV22-1kV-3*6 |  |  |
| 2.6 | 电缆 |  | 米 | 1000 |  |  | YJV22-1kV-5*10 |  |  |
| 2.7 | 电缆 |  | 米 | 2500 |  |  | YJV-1kV-5*10 |  |  |
| 2.8 | 光缆 |  | km | 1 |  |  | 4芯单模光缆 |  |  |
| 2.9 | 铠装光缆 |  | km | 1 |  |  | 4芯单模光缆 |  |  |
| 2.1 | 百兆光纤收发器 |  | 对 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 4路高清解码器 |  | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 线缆辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| TS300 | 收费广场照节能灯更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 广场高杆灯 |  | 套 | 16 |  |  | 600W LED灯 |  |  |
| 3.2 | 广场照明灯 |  | 套 | 72 |  |  | 250W LED灯 |  |  |
| 3.3 | 广场照明灯 |  | 套 | 8 |  |  | 100W LED灯 |  |  |
| 3.4 | 低压电力电缆 |  | 米 | 500 |  |  | YJV-1kV-3*2.5 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS400 |  | 收费站配电房高压柜及变压器采购安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 室内干式变压器 |  |  | 套 | 1 |  | SCB10-500KVA/10/0.4 |  |
| 4.2 |  | 室内干式变压器 |  |  | 套 | 1 |  | SCB10-200KVA/10/0.4 |  |
| 4.3 |  | 高压配电柜 |  |  | 套 | 2 |  | 10kV，XGN17-12 |  |
| TS500 |  | 机电系统备品备件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 自动栏杆机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.2 |  | 嵌入式工控机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.3 |  | 非接触式IC卡读写器 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 5.4 |  | 固态硬盘 |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 5.5 |  | 收费打印机 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 5.6 |  | 机械硬盘 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 5.7 |  | 栏杆臂 |  |  | 根 | 12 |  |  |  |
| 5.8 |  | 低压电力电缆 |  |  | 米 | 100 |  | YJV-1kV-3*2.5 |  |
| 5.9 |  | 低压电力电缆 |  |  | 米 | 100 |  | YJV-1kV-3*6 |  |
| 5.1 |  | 低压电力电缆 |  |  | 米 | 100 |  | YJV-1kV-4*16 |  |
| 5.11 |  | 低压电力电缆 |  |  | 米 | 100 |  | YJV-1kV-4*25 |  |
| 5.12 |  | 外场配电箱 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 5.13 |  | 配电箱锁 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 5.14 |  | 机柜卡扣 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 5.15 |  | 蓄电池测试仪 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5.16 |  | 投包机打印机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.17 |  | 投包机显示器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.18 |  | 投包机密码锁 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.19 |  | 车牌识别支架 |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 5.2 |  | 闪光灯支架 |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 5.21 |  | 手动栏杆 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5.22 |  | 语音报价器 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 5.23 |  | 收费车道摄像机 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 5.24 |  | 费显面板 |  |  | 块 | 12 |  |  |  |
| 5.25 |  | 雨棚信号灯控制板 |  |  | 快 | 10 |  |  |  |
| 5.26 |  | 触发器 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 5.27 |  | 5口交换机 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.28 |  | 黄闪报警器 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.29 |  | 车牌识别闪光灯 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5.30 |  | 串口服务器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5.31 |  | 顶棚灯 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 5.32 |  | 电源适配器 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 5.33 |  | 电源适配器 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.34 |  | 电源适配器 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 5.35 |  | 电源适配器 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.36 |  | 电源适配器 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.37 |  | 电源适配器 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.38 |  | 电源适配器 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.39 |  | 雾灯控制板 |  |  | 块 | 5 |  |  |  |
| 5.4 |  | 雾灯电源 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 5.41 |  | 雾灯面板 |  |  | 块 | 5 |  |  |  |
| 5.42 |  | 爱峰子机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.43 |  | 无线键鼠 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5.44 |  | 有线键鼠 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 5.45 |  | 无绳电话 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 5.46 |  | 静电地板 |  |  | 块 | 50 |  |  |  |
| 5.47 |  | 蓄电池充电器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |