机电询价函022601-022634 PPR

Pedido de cotação para materiais de Eletromecânica

22601-22634 PPR

日期：2018年1月2日

Data: 2 de Jan. de 2018

事项：给水机房阀门询价

Assunto: Pedido de cotação para Válvulas da sala tecnica de abastecimento de água

我们是佛得角综合娱乐城项目总承包施工单位，得知贵司出售询价产品，我们希望得到您具有诚意的价格，能够促成我们的进一步合作。

A nossa empresa, empreiteiro geral da obra “Projecto Complexo Turístico, no Ilhéu de Santa Maria e Gamboa" na Praia - Cabo Verde, serve-se do presente para solicitar a vossa melhor cotação do material supra referido podendo assim contribuir para uma cooperação mutua.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号 Número** | **名称** | **规格/参数** | **参考图片** | **单位**  | **工程量**  | **单价** | **小计** |
| **Descrição** | **Especificação/parâmetro** | **Imagem do material**  | **Unidade** | **Quantidade** | **preço unitário em**  | **Subtotal** |
| 02-26.1 | 旋翼式法兰水表*Rotor flanged water meter*Medidor de fluxo flangeado com rotor. |  DN150，PN10，阀体，铸铁*valve body，cast iron* DN150，PN10: Textura: ferro fundido | 　 | 个Un. | 1 |  |  |
| 02-26.2 | 旋翼式丝扣水表*Rotor flanged water meter*Medidor de fluxo flangeado com rotor. | DN75，PN10，阀体，铸铁*valve body，cast iron*DN75，PN10 Textura: ferro fundido.  |  | 个Un | 1 |  |  |
| 02-26.3 | 旋翼式丝扣水表*Rotor flanged water meter*Medidor de fluxo flangeado com rotor. | DN63，PN10，阀体，铸铁*valve body，cast iron* DN63，PN10: Textura: ferro fundido. | 个Un. | 2 |  |  |
| 02-26.4 | 法兰止回阀*Flanged check valve.*Válvula de retenção flangeada. | DN150，PN10，铜brass*bronze.* |  | 个Un. | 1 |  |  |
| 02-26.5 | PPR止回阀*PPR check valve.*Válvula de retenção PPR. | DN63，PN10，铜brass*bronze.* |  | 个Un. | 2 |  |  |
| 02-26.6 | PPR止回阀*PPR check valve.*Válvula de retenção PPR. | DN75，PN10，铜brass*bronze.* | 个Un. | 1 |  |  |
| 02-26.7 | 减压阀*Pressure Reducing Valve.*Válvula de redução de pressão. | DN63，PN10，不锈钢Stainless*Aço inoxidável* |  | 个Un. | 1 |  |  |
| 02-26.8 | 减压阀*Pressure Reducing Valve.*Válvula de redução de pressão. | DN40，PN10，，黄铜Brass*bronze.* |  | 个Un. | 5 |  |  |
| 02-26.9 | 减压阀*Pressure Reducing Valve.*Válvula de redução de pressão. | DN32，PN10，黄铜Brass*bronze.* | 个Un. | 1 |  |  |
| 02-26.10 | 浮球阀*Float valve*Válvula bóia. | DN63，PN10，不锈钢或黄铜Stainless or brass*Aço inoxidável ou bronze.* |  | 个Un. | 2 |  |  |
| 02-26.11 | PPR球阀*PPR ball valve*Válvula de esfera. | DN75，PN10，铜brass *bronze.* |  | 个Un. | 1 |  |  |
| 02-26.12 | PPR球阀*PPR ball valve*Válvula de esfera. | DN63，PN10，铜brass*bronze.* | 个Un. | 6 |  |  |
| 02-26.13 | PPR闸阀*Gate valve* Válvula de gaveta. | DN40，PN10，PPR |  | 个Un. | 9 |  |  |
| 02-26.14 | PPR闸阀*Gate valve* Válvula de gaveta. | DN32，PN10，PPR | 个Un. | 2 |  |  |
| 02-26.15 | PPR法兰*PPR flange*Flange PPR. | DN150，PN10，PPR |  | 个Un. | 6 |  |  |
| 02-26.16 | PPR法兰*PPR flange*Flange PPR. | DN75，PN10，PPR | 个Un. | 6 |  |  |
| 02-26.17 | PPR法兰*PPR flange*Flange PPR. | DN63，PN10，PPR | 个Un. | 10 |  |  |
| 02-26.18 | 法兰垫*Flange washer*Junta de flange | DN150，聚四氟乙烯垫片.*PTFE gasket.*Junta de teflon |  | 个Un. | 6 |  |  |
| 02-26.19 | 法兰垫*Flange washer*Junta de flange. | DN75，聚四氟乙烯垫片.*PTFE gasket.*Junta de teflon | 个Un. | 6 |  |  |
| 02-26.20 | 法兰垫*Flange washer*Junta de flange. | DN63，聚四氟乙烯垫片.*PTFE gasket.*Junta de teflon | 个Un. | 10 |  |  |
| 02-26.21 | 法兰用六角螺栓*Hexagonal bolt for flange*Parafuso hexagonal para flange. | M16x60，镀锌钢，带一个不锈钢螺母，一个不锈钢平垫*M16x60, stainless steel, with one stainless steel nut, one stainless steel flat cushion.*M16x60, aço inoxidável, com uma porca de aço inoxidável, uma junta plana de aço inoxidável. |  | 个Un. | 64 |  |  |
| 02-26.22 | 法兰用六角螺栓*Hexagonal bolt for flange*Parafuso hexagonal para flange. | M20x75，镀锌钢，带一个不锈钢螺母，一个不锈钢平垫*M20x75, stainless steel, with one stainless steel nut, one stainless steel flat cushion.*M20x75, aço inoxidável, com uma porca de aço inoxidável, uma junta plana de aço inoxidáve. | 个Un. | 48 |  |  |
| 02-26.23 | 正三通Tê simples.  | DN75，PN10，PPR |  | 个Un. | 1 |  |  |
| 02-26.24 | ,异径三通Tê de redução. | DN63x40，PN10，PPR |  | 个Un. | 2 |  |  |
| 02-26.25 | 变径直接RedutorConcêntrico. | DN75x63，PN10，PPR  |  | 个Un. | 2 |  |  |
| 02-26.26 | 变径直接RedutorConcêntrico. | DN63x40，PN10，PPR |  | 1 |  |  |
| 02-26.27 | 变径直接RedutorConcêntrico. | DN40x32，PN10，PPR |  | 1 |  |  |
| 02-26.28 | 90°弯头Joelho de 90° | DN63，PN10，PPR |  |  | 12 |  |  |
| 02-26.29 | 90°弯头Joelho de 90° | DN40，PN10，PPR |  | 10 |  |  |
| 02-26.30 | 90°弯头Joelho de 90° | DN32，PN10，PPR |  | 14 |  |  |
| 02-26.31 | 直接União simples. | DN63，PN10，PPR |  |  | 25 |  |  |
| 02-26.32 | 直接União simples. | DN32，PN10，PPR |  | 10 |  |  |
|  | ***Important Note:*****Nota importante:** | 请厂家提供产品样册*Please provide the quotations accompanied with the product catalog.*Forneça a cotação acompanhada do catálogo de produtos. |  |  |  |  |  |

报价为CIF价格（PRAIA）或到工地现场价，我们具备免税资质，进口环节涉及的关税及增值税报价时不考虑。

O preço cotado deve ser o preço CIF (ate o Porto da Praia) ou o da entrega na obra. O Projecto tem isenção da taxa e IVA e esta não deve ser considerada na proposta.

报价请标明交货地点及付款条件，并发送产品认证、说明、检测报告等相关信息。

 O local de entrega e as condições de pagamento devem constar da cotação. Agradecemos o envio da Ficha Técnica, Certificado da Conformidade e Declaração de Desempenho.

最后，致以我们最诚挚的问候。

Sem mais, despedimos-nos com os melhores cumprimentos.

**佛得角综合娱乐城项目部**

**Projecto Turístico Integrado do Ilhéu de St. Maria e Gamboa Cidade da Praia, Cabo Verde**