机电询价函022601STA-022624STA

Pedido de cotação para materiais de Eletromecânica 22601-22624STA

日期：2018年1月2日

Data: 2 de Jan. de 2018

事项：给水机房不锈钢阀门询价

Assunto: Pedido de cotação de válvulas de aço inoxidável para sala tecnica de abastecimento de água.

我们是佛得角综合娱乐城项目总承包施工单位，得知贵司出售询价产品，我们希望得到您具有诚意的价格，能够促成我们的进一步合作。

A nossa empresa, empreiteiro geral da obra “Projecto Complexo Turístico, no Ilhéu de Santa Maria e Gamboa" na Praia - Cabo Verde, serve-se do presente para solicitar a vossa melhor cotação do material supra referido podendo assim contribuir para uma cooperação mutua.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号 Número** | **名称** | **规格/参数** | **参考图片** | **单位** | **工程量** | **单价** | **小计** |
| **Descrição** | **Especificação/parâmetro** | **Imagem do material** | **Unidade** | **Quantidade** | **preço unitário em** | **Subtotal** |
| 02-26.1 | 吸水底阀  *Flange Suction valve.*  Válvula de Sucção | DN150，PN10，不锈钢  Stainless steel *Aço inoxidável* |  | 个  Un. | 2 |  |  |
| 02-26.2 | 法兰式明杆闸阀  *MING pole flange valve.*  Válvula gaveta flangeada. | DN150，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* |  | 个  Un | 3 |  |  |
| 02-26.3 | 法兰式明杆闸阀  *MING pole flange valve.*  Válvula gaveta flangeada. | DN75，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 4 |  |  |
| 02-26.4 | 法兰式明杆闸阀  *MING pole flange valve.*  Válvula gaveta flangeada. | DN63，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 1 |  |  |
| 02-26.5 | 法兰式止回阀  *Flanged check valve.*  Válvula de retenção flangeada. | DN150，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* |  | 个  Un. | 1 |  |  |
| 02-26.6 | 法兰式止回阀  *Flanged check valve.*  Válvula de retenção flangeada. | DN75，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 4 |  |  |
| 02-26.7 | 法兰式止回阀  *Flanged check valve.*  Válvula de retenção flangeada. | DN63，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | m | 1 |  |  |
| 02-26.8 | 法兰式软接头  *Flexible hose with flange.*  Tubo flexível com flange | *DN75，PN10，*不锈钢*Stainless steel*  *Aço inoxidável* |  | 个  Un. | 3 |  |  |
| 02-26.9 | 平焊法兰  *Flat welding flange*  Flange de solda plana | DN150，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* |  | 个  Un. | 12 |  |  |
| 02-26.10 | 平焊法兰  *Flat welding flange*  Flange de solda plana | DN75，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 22 |  |  |
| 02-26.11 | 平焊法兰  *Flat welding flange*  Flange de solda plana | DN63，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 4 |  |  |
| 02-26.12 | 法兰用六角螺栓  *Hexagonal bolt for flange*  Parafuso hexagonal para flange | M20x75，不锈钢，带一个不锈钢螺母，一个不锈钢平垫  *M20x75, stainless steel, with one stainless steel nut, one stainless steel flat cushion.*  M20x75, aço inoxidável, com uma porca de aço inoxidável, uma junta plana de aço inoxidável |  | 个  Un. | 96 |  |  |
| 02-26.13 | 法兰用六角螺栓  *Hexagonal bolt for flange*  Parafuso hexagonal para flange | M16x60，不锈钢Stainless steel，带一个不锈钢螺母，一个不锈钢平垫  *M16x60, stainless steel, with one stainless steel nut, one stainless steel flat cushion.*  M16x60, aço inoxidável, com uma porca de aço inoxidável, uma junta plana de aço inoxidável. | 个  Un. | 88 |  |  |
| 02-26.14 | 法兰垫  *Flange washer*  Junta de flange | DN150，聚四氟乙烯垫片.  *PTFE gasket.*  Junta de teflon |  | 个  Un. | 24 |  |  |
| 02-26.15 | 法兰垫  *Flange washer*  Junta de flange | DN75，聚四氟乙烯垫片.  *PTFE gasket.*  Junta de teflon | 个  Un. | 24 |  |  |
| 02-26.16 | 法兰垫  *Flange washer*  Junta de flange | DN63，聚四氟乙烯垫片.  *PTFE gasket.*  Junta de teflon | 个  Un. | 2 |  |  |
| 02-26.17 | 不锈钢无缝钢管  *Tubo sem costura em aço inoxidável.*  Tubo sem costura em aço inoxidável | DN150\*3.5，PN10  Stainless steel *Aço inoxidável* (AISI 316L) |  | m | 12 |  |  |
| 02-26.18 | 不锈钢90°弯头  *90 ° stainless steel knee.*  Joelho de 90°em aço inoxidável. | DN150\*3.5，PN10  Stainless steel *Aço inoxidável* (AISI 316L) |  | 个  Un. | 8 |  |  |
| 02-26.19 | 对夹式手柄碟阀  *Clamped butterfly valve with lever*.  Válvula borboleta com alavanca. | DN150，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* |  | 个  Un. | 3 |  |  |
| 02-26.20 | 对夹式手柄碟阀  *Clamped butterfly valve with lever*.  Válvula borboleta com alavanca. | DN75，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 4 |  |  |
| 02-26.21 | 对夹式手柄碟阀  *Clamped butterfly valve with lever*.  Válvula borboleta com alavanca. | DN63，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 1 |  |  |
| 02-26.22 | 法兰式手柄碟阀  *Clamped butterfly valve with lever*.  Válvula borboleta com alavanca. | DN150，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* |  | 个  Un. | 3 |  |  |
| 02-26.23 | 法兰式手柄碟阀  *Clamped butterfly valve with lever*.  Válvula borboleta com alavanca. | DN75，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 4 |  |  |
| 02-26.24 | 法兰式手柄碟阀  *Clamped butterfly valve with lever*.  Válvula borboleta com alavanca. | DN63，PN10，不锈钢Stainless steel  *Aço inoxidável* | 个  Un. | 1 |  |  |
|  | ***Important Note:***  **Nota importante:** | 请厂家提供产品样册*Please provide the quotations accompanied with the product catalog.*  Por favor forneça a cotação acompanhada do catálogo de produtos. |  |  |  |  |  |

报价为CIF价格（PRAIA）或到工地现场价，我们具备免税资质，进口环节涉及的关税及增值税报价时不考虑。

O preço cotado deve ser o preço CIF (ate o Porto da Praia) ou o da entrega na obra. O Projecto tem isenção da taxa e IVA e esta não deve ser considerada na proposta.

报价请标明交货地点及付款条件，并发送产品认证、说明、检测报告等相关信息。

O local de entrega e as condições de pagamento devem constar da cotação. Agradecemos o envio da Ficha Técnica, Certificado da Conformidade e Declaração de Desempenho.

最后，致以我们最诚挚的问候。

Sem mais, despeço-me com os melhores cumprimentos.

**佛得角综合娱乐城项目部**

**Projecto Turístico Integrado do Ilhéu de St. Maria e Gamboa Cidade da Praia, Cabo Verde**