## Sheet1
仪器设备基本配置
No. | Prouct Discription | company | Catalogue No. | Quantity | Application | size | power | note
公共实验室（满足分子、生化、免疫检测需求）
31 | 超声波清洗机 |  |  | 1 | 基本配置
32 | millpore纯水仪 | millpore |  | 1 | 基本配置
33 | 灭菌锅 |  |  | 1 | 基本配置
16 | 台式高速冷冻离心机 | 12000r/min,1.5mlx24,可切换离心率 |  | 1 | 分子检测 |  |  | 1.5ml
20 | 超低温冰箱 | thermo,902-ults |  | 1 | 试剂储存 |  |  | 细胞培养室及相关配套（每个房间2个超净工作台，先装备2个房间）
21 | 常规冰箱 | 海尔 | 不带自动除霜功能，先买2台常规，2台-20℃，2台4℃ | 5 | 试剂储存 |  |  | 包含4度，-20度
22 | -20℃低温储存箱系列 | 海尔 |  | 2 | 试剂储存 |  |  | 卧式，仅-20度
23 | 正置显微镜 |  |  | 1 | 基本配置
24 | 制冰机 | 上海比朗FMB100 |  | 1 | 基本配置
36 | 干衣机 |  |  | 1 | 基本配置
37 | 洗衣机 |  |  | 1 | 基本配置
38 | 移液器 | eppendorf | 2ul ，10ul，20ul，100ul，200ul，1000ul，5000ul，先购买2套。 | 5套 | 细胞培养 |  |  | 10,20，100,1000,5000
39 | 电动移液器 | IBS |  | 3 | 细胞培养
细胞培养室及相关配套（每个房间2个超净工作台，先装备2个房间）
1 | 二氧化碳培养箱（含HEPA过滤系统） |  | 311型号，323L，按照需求是一个房间2个，需要确认尺寸大小，能否放下，能否摞起来方便 | 4 | 细胞培养
6 | 推车式医用吸引器 | 斯曼峰YX932D | （很快会请购一个），未来每个超净台会购买一个，看下这个是否可以用。 | 4 | 细胞培养
7 | 细胞房医用移动手术推车 | 上海焊瑞HR-ST-17 | 先买一个 | 2 | 细胞培养
8 | 台式低速低温离心机 | 50mlx8，配15，50ml的套筒，3000r/min，可切换离心率 | 先购买1个 | 2 | 细胞培养 |  |  | 15ml，50ml
9 | 水浴锅 |  | 方块型，容量大一些。 | 2 | 细胞培养
10 | 掌上离心机 |  |  | 2 | 细胞培养
11 | 涡旋震荡器 |  |  | 2 | 细胞培养
12 | 密闭式药物天平 |  | 带门，密封。 | 2 | 细胞培养 |  |  | 密闭式
13 | 移液器 | eppendorf | 2ul ，10ul，20ul，100ul，200ul，1000ul，先购买2套。 | 3套*2 | 细胞培养
14 | 电动移液器 | IBS | 可在询问其他家，IBS作为参考 | 3*2 | 细胞培养
16 | 大容量液氮罐 （100-120L） |  | 先买1个 | 2 | 细胞培养 |  |  | 细胞房外
17 | 小容量液氮罐50L |  | 先买1个 | 1 | 细胞培养 |  |  | 细胞房外
18 | 便携式CO2浓度检测仪 | 吉顺安JSA8-CO2 |  | 2 | 细胞培养 |  |  | 细胞房外
19 | 倒置显微镜 |  | 带拍照功能，先买1台 | 1
20 | 常规冰箱 |  |  | 2