监控说明

- 硬盘录像机型号：海康威视DS-8632N-K8

- 存储容量：视频至少保留60天。

- 24个工位每个工位一个摄像头海康DS-2CD3T35-I3（300W像素）POE供电。

- 所有线路都汇总到二楼机房（在工位15与工位16之间的二楼）。