TW-2000豪华型两翼自动旋转门预算书
	一
	旋转门驱动控制系统

	序
	名   称
	数 量
	规  格 及 用 途
	品 牌
	英文
	价格

	1
	变速驱动马达
	2套
	双包络变速器，AC220V 50HZ，功率0.25KW
	德国伦茨
	LENZE
	

	2
	旋转门制动总成
	2套
	实现转门快速制动停止及夜间保安锁门
	德国伦茨
	LENZE
	

	3
	PLC可编程逻辑控制系统
	1套
	保险端子，显示状态和故障信息（FR-XOL60MR）
	日本松下
	PANASONIC
	

	5
	变频调速控制器
	1套
	驱动平稳可编程、可调速（200V 、1.5KW)
	日本松下
	PANASONIC
	

	6
	变压器
	1套
	提供转门所有感应系统的24V电源
	固泰
	Gutay
	

	7
	保险盒
	1套
	保护感应系统的电流高低平稳
	BUSSMANN
	BM
	

	8
	桥式整流
	1套
	提供刹车电流
	日本松下
	PANASONIC
	

	9
	电阻
	1套
	实现变频器电源阻值
	NOKE
	NOKE
	

	10
	继电器
	4套
	实现转门防夹、防撞的控制，天花灯的开关控制
	日本欧姆龙
	OMRON
	

	11
	控制操作面板
	1套
	三位操作模式，实现锁门，旋转及平开门之间的转换。
	施耐德
	Schneider
	

	12
	工作方式控制面板
	1套
	三位操作方式，实现旋转门冬季夏季连续运转及平开门自动，单向通行，常开等工作方式的转换。
	施耐德
	Schneider
	

	13
	旋转信号滑环
	1套
	镀银20环,各种信号传输
	WTC
	WTC
	

	14
	旋转门控制插座
	22套
	航空
	美国安普
	AMP
	

	15
	旋转门控制插针
	140套
	24K镀金
	美国安普
	AMP
	

	16
	红外安全减速控制板
	1套
	电子控制，物体进入危险区域后自动检测并控制旋转门减速。实现平开自动门的防夹功能。
	比利时比业
	B.E.A
	

	17
	红外安全防撞控制板
	2套
	电子控制，物体靠近门体时控制旋转门紧急停止。
	比利时比业
	B.E.A
	

	18
	天花灯稳压设备
	14套
	雷士35W 14盏
	雷士
	NVC
	

	19
	支撑轮
	6套
	聚氨脂±500C不变形
	英国RS
	RS
	

	20
	转门机械配件
	多套
	滑轮\机座\五金配件
	同拓信
	TTX
	

	二
	

	1
	平移门驱动单元

（电机+控制电路）
	1套
	KASMA
	德国卡西玛
	KASMA
	

	2
	平移门电机减速器
	1套
	KASMA-150
	德国卡西玛
	KASMA
	

	3
	平移门控制单元
	1套
	KASMA-150
	德国卡西玛
	KASMA
	

	4
	平移门支撑轨道
	1根
	高强度6mm厚，静音涂层，加减振。
	德国卡西玛
	KASMA
	

	5
	皮带传动轮
	2个
	耐磨 耐温
	德国卡西玛
	KASMA
	

	6
	平移门挂轮
	4套
	可调整,防脱挂。
	德国卡西玛
	KASMA
	

	三
	

	1
	动作感应器
	4套
	红外线被动式感应器置于出入口，提供启动信号。（FCA-FLYUP）
	比利时比业
	B.E.A
	

	2
	门扉防碰感应器
	2套
	旋转曲壁立柱内圆弧上装红外防夹感应器。

(SMART F0CUS)
	比利时比业
	B.E.A
	

	3
	角度防夹感应器
	2套
	出入口立柱上沿安装红外线防夹感应器。

(SMART F0CUS)
	比利时比业
	B.E.A
	

	4
	门扇防撞减速感应器
	4套
	非接触式,红外感应器,检测到物体时提供减速信号。
	比利时比业
	B.E.A
	

	5
	门扇防撞停止感应器
	8套
	非接触式, ,红外感应器,检测到物体时提供停止信号。(MICROCELL 1, 2, 3)
	比利时比业
	B.E.A
	

	6
	立柱低位防夹感应器
	2套
	探测到出入口右侧立柱距地面高度100-500mm范围内的障碍物时紧急停止。
	德国倍加福
	P+F
	

	7
	门扉防夹感应器
	2套
	(DW50),曲壁立柱安装气囊防夹感应器,感应灵敏。
	瑞士毕澈
	Birch
	

	8
	立柱防夹感应器
	2套
	(DW50),固定曲壁立柱安装气囊防夹感应器,感应灵敏。
	瑞士毕澈
	Birch
	

	9
	残疾人按纽
	2套
	置于出入口门柱边上,按下门扉慢速运转3600
	施耐德
	Schneider
	

	10
	紧急停止按钮
	1套
	置于出入口门柱边上,按下门扉停止转动
	施耐德
	Schneider
	

	四
	

	1
	华盖
	1套
	高强度铝合金型材
	天铝
	TJLCC
	

	2
	转门门扉型材 
	整套
	铝合金型材,挤压式国际标准6063型
	天铝
	TJLCC
	

	3
	外包饰
	整套
	1.2mm拉丝不锈钢
	日本大阳
	DAYANG
	

	4
	天花吊顶
	整套
	白色铝板喷涂
	源基
	YUANJI
	

	5
	曲壁玻璃
	8片
	8mm热弯钢化安全玻璃
	秦皇岛耀华
	YAOHUA
	

	6
	门扉玻璃
	6片
	6mm平板钢化玻璃
	秦皇岛耀华
	YAOHUA
	

	7
	展箱玻璃大
	2片
	6mm热弯钢化安全玻璃
	秦皇岛耀华
	YAOHUA
	

	8
	展箱玻璃小
	4片
	6mm热弯钢化安全玻璃
	秦皇岛耀华
	YAOHUA
	

	五
	

	1
	天花灯
	12套
	35W高显色天花灯
	雷士
	NVC
	

	2
	展箱灯
	2套
	35W高显色天花灯
	雷士
	NVC
	

	3
	密封毛刷
	多条
	精选羊毛, 质地柔软
	WAFE
	WAFE
	

	4
	垂直密封毛刷
	4条
	精选羊毛, 质地柔软
	WAFE
	WAFE
	

	5
	白色层压防尘板
	1套
	起防潮防尘作用
	源基
	YUANJI
	


