重庆市林业科学研究院手持式负离子检测仪采购
（项目编号： 14A1965）
询

价

文

件
采购人：重庆市林业科学研究院

二〇一四年六月
各供应商：
我单位现需采购手持式负离子检测仪一批（项目编号：14A1965），具体要求如下：
	名称
	型号
	单位
	参考价（限价）
	数量
	小计（元）
	备注

	手持式负离子检测仪
	AIC-1000
	台
	3500
	30
	105000
	详细参数见附件

	合计（元）
	
	
	
	
	105000
	


询价说明：
1、参与询价的供应商需提供：营业执照副本复印件、税务登记证（国税、地税）复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人授权书及项目执行人（联系人）身份证明等资料；
2、供货期：合同签订后一周内完成交货，保证质量，质保二年；
3、请各参与单位于2014年6月12日下午4：00前将报价表、资质文件、详细参数说明（加盖公章）等密封后送交我院。未密封文件概不接受。
4、报价单位需知：
（1）必须完全满足询价文件参数；

（2）必须保证规定时间内交货；
（3）必须具备售后服务能力；为保证后期售后质量，必须提供厂家售后服务承诺函原件盖鲜章。
5、我单位预计2014年6月16日通知成交单位，并签订采购合同。
联系人：王老师            电话：023-65509346 13018313505
重庆市林业科学研究院

二〇一四年六月九日
附件：手持式负离子检测仪详细参数。

1、型号：AIC1000空气负离子检测仪
2、空气流速：200 CM/秒
3、可测量正、负离子
4、线性速度：40CM/秒
5、离子显示：数字显示
6、动力范围：10个离子/ CM³—2百万个离子/ CM³
7、反应时间：大约10秒
8、分三档:低、中、高离子浓度读数
9、最小检测量：10离子/CM³（100离子/CM³）

10、湿度≤99 %R.H（不凝结水）

11、工作温度：温度 －20～ ＋60°C

12、电池：9 Volt

3
2

