## 【10】锅炉补充水处理系统
彭州九尺冷链产业园分布式能源项目EPC总承包工程-锅炉补充水处理系统询价20210613
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料费（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合计
1 | 全自动软化水处理设备 出力 60t/h（含离子交换树脂、树 脂捕捉器、喷射器、管道过滤 | 台 | 2 |  | 0
2 | 软化水箱 V=120m³ （碳钢内防腐） | 台 | 1 |  | 0
3 | 软水泵 50m³/h，1.0MPa，30KW | 台 | 3 |  | 0
4 | 原水箱 V=120m³ （碳钢内防 腐） | 台 | 1 |  | 0
5 | 原水泵 120m³/h，0.32MPa，22KW | 台 | 2 |  | 0
6 | 再生水泵 IH65-50-160A Q=22.7m3/h P=0.26MPa | 台 | 1 |  | 0
7 | 自吸泵 80WFB-F Q=50m3 P=0.26MPa | 台 | 2 |  | 0
| 汇总 |  | 12 |  | 0
报价含税运13%；交货地址：彭州市九尺冷链产业园内四川彭州铁能能源开发有限公司;采购设备材料全部按国标验收；询价截止日期：2021.06.25