## 零散类
防鼠挡板 | 2440*1220*10mm，PVC,灰色 | 个 | 40
防鼠挡板 | 1180mm×500mm×10mm 绝缘塑胶灰色 | 个 | 4
防鼠挡板 | 防鼠挡板：1480mm×500mm×10mm 绝缘塑胶 灰色 | 张 | 10
防鼠挡板 | 防鼠挡板：1180mm×500mm×10mm 绝缘塑胶 灰色 | 块 | 3
防鼠挡板 | 770mm×500mm×10mm 绝缘塑胶 灰色 | 块 | 15
防鼠挡板 | 1070mm×500mm×10mm 绝缘塑胶 灰色 | 块 | 5
防鼠挡板 1350*600*10mm | 防鼠挡板 1350*600*10mm | 张 | 45
防水防爆插头 | 防水防爆插头: TYP10749,2P,两极圆触头，16A/250V，IP44，MENNEKES | 个 | 6
防水防爆插头 | 防水防爆插头:32A,5P（3P+N+接地）,380V，IP44，南京曼奈柯斯 | 个 | 6
防水防爆插头 | 防水防爆插头:3P(2P+接地),16A,250V,南京曼奈柯斯248# | 个 | 1
防水防爆插头 | 防水防爆插头:5P(3P+N+接地),16A,380V,南京曼奈柯斯3# | 个 | 2
防淹门控制系统 | 安全型继电器：Safety Relay H-462，Hengstler | 个 | 1
防淹门控制系统 | 液位传感器：UFK-4磁浮球液位控制器 | 套 | 1
防淹门控制系统 | 开度仪：HLC-3/JZB-16384/64B，正天 | 套 | 1
防淹门控制系统 | 电动锁定装置：0.55KW 2800rpm 推力:440kg | 台 | 1
防淹门控制系统 | 启闭机：双钩电动葫芦 2×80kN | 台 | 1
防淹门控制系统 | 触摸屏：5.7" MT506S | 块 | 1
防淹门控制系统 | UPS电源主机:C1KS 深圳山特 不配外置电池 | 台 | 1
防淹门控制系统 | 电源模块：TSX PSY3610，施耐德 | 个 | 1
防淹门控制系统 | CPU模块：TSX P57104，施耐德 | 个 | 1
防淹门控制系统 | PLC输入模块：Prenium TSX DEY32D2K， 施耐德 | 个 | 1
防淹门控制系统 | 开关量输出模块:TSX DSY32T2K,施耐德 | 个 | 1
防淹门控制系统 | PLC通讯模块：Prenium，TSX SCY21601，施耐德 | 个 | 1
防淹门控制系统 | 开关量输入模块:TSX DMY28FK,施耐德 | 个 | 1
分体空调压缩机 | LH400VBDC,三菱电机（广州）压缩机有限公司 | 个 | 5
分体空调压缩机 | PH420×3CS-8KUC1,220V,50HZ,TOSHIBA,广州美芝制冷设备有限完公司 | 个 | 5
分体空调压缩机 | KF-70 | 台 | 1
分体空调压缩机 | KF-100 | 台 | 1
分体空调压缩机 | KF-120 | 台 | 1
分体空调压缩机 | KF-60 | 台 | 1
分体空调用铜管 | 铜管:Φ19、厚0.5mm，带保温棉 | 米 | 20
分体式空调器压缩机 | PH240X2C-3FTC，TOSHIBA | 台 | 1
分体式空调器压缩机 | PH290X2C-CFTI，TOSHIBA | 台 | 1
分体式空调器压缩机 | PH310G2C-4KUL，TOSHIBA | 台 | 1
分体式空调器压缩机 | PH340X2CS-8kuc1，TOSHIBA | 台 | 1
分体式空调器压缩机 | PH420X3CS-8KUC1,TOSHIBA | 台 | 1
分体式空调器压缩机 | PH480X3CS-8MUC1,TOSHIBA | 台 | 1

## 风机电机类
风机 | DTF-8 | 台 | 1
风机 | DTF-11.2 | 台 | 1
风机 | DTF-12.5 | 台 | 1
风机 | DTF-7 | 台 | 1
风机 | DTF-6.3 | 台 | 1
风机 | SDF-5 | 台 | 1
风机 | SDF-5.6 | 台 | 1
风机 | T35-4 | 台 | 1
风机 | HTF-6 | 台 | 1
风机电机 | 风机电机:适配于GDF-3.0-6型号风机,YDWL6P/0.18KW | 台 | 27
风机电机 | Y180L-4 | 台 | 1
风机电机 | Y712-2 | 台 | 1
风机电机 | Y711-2 | 台 | 1
风机电机 | Y712-4 | 台 | 1
风机电机 | Y132S1-2 | 台 | 1
风机电机 | Y132M-4 | 台 | 1
风机电机 | Y132S-6 | 台 | 1
风机电机 | Y132M1-6 | 台 | 1
风机电机 | Y132M2-6 | 台 | 1
风机电机 | Y160L-6 | 台 | 1
风机电机 | Y160M-4 | 台 | 1
风机电机 | Y160M-6 | 台 | 1
风机电机 | Y160M1-2 | 台 | 1
风机电机 | Y200L1-6 | 台 | 1
风机电机 | Y160M2-8 | 台 | 1
风机电机 | Y160L-8 | 台 | 1
风机电机 | 电机型号规格4P 22kW、H级、IP55原产地/供应商:浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 个 | 1
风机电机 | 电机型号规格4/2P 2.5/3kW、H级、IP55原产地/供应商:浙江卧龙电气集团股份有限公司 | 个 | 1
风机机壳组件 | 风机型号规格DTF-10原产地/供应商:浙江上风实业股份有限公司 | 个 | 1
风机就地控制箱 | 风机就地控制箱：XJDP1 XJDP1 | 个 | 3
风机叶轮组件 | 风机型号规格DTF-10原产地/供应商:浙江上风实业股份有限公司 | 个 | 1
风机轴承 | ----- | 套 | 1
风机轴承脂 | 风机轴承脂：MP脂:NLGI2 美孚 | Kg | 61
风冷机电源开关 | 伊顿，JW-40K(160A) | 个 | 1
风冷机冷凝风扇吊架 | ACDX-068型顿汉布什风冷机组用 | 个 | 20
风冷机水泵电机 | 风冷机水泵电机：G132SC2-28FF265-D1，4KW，绝缘等级：F级；防护等级：IP55；转速：3510-3540 rpM | 个 | 1
风冷机水泵电机 | 风冷机水泵电机：G132SC2-38FF265-D1，5.5KW，绝缘等级：F级；防护等级：IP55；转速：2910-2930rpM | 个 | 1
风冷机水泵电机 | 风冷机水泵电机：G132SC2-38FF265-D1，7.5KW，绝缘等级：F级；防护等级：IP55；转速：2900-2920 rpM | 个 | 1
风冷机压缩机温度保护器 | 顿汉布什INT369R | 个 | 5
风冷机组接线柱 | 1111/1113/1115压缩机用，顿汉布什风冷机组 | 套 | 1
风冷机组冷凝风扇电机 | ACDX-068型顿汉布什风冷机组用 | 个 | 1
风冷机组压缩机油加热丝 | 200W、115V长度1250mm:顿汉布什风冷机组用 | 条 | 1
风冷机组油加热带温控器 | 顿汉布什风冷机组用 | 个 | 4
风冷式冷水机组并联压缩机 | 风冷式冷水机组并联压缩机:YCAB170型，厂家零件编号：015G00001-080，约克空调有限公司 | 个 | 1
风冷式冷水机组并联压缩机 | 风冷式冷水机组并联压缩机:YCAB330型，厂家零件编号：015G00001-146，约克空调有限公司 | 个 | 1
风扇电机 | 风扇电机:适用于SPW-XDR304~604GXH56 | 个 | 1
风扇电机 | 风扇电机:适用于SPW-DR964GXH56 | 个 | 1
风扇电机 | 风扇电机:适用于SPW-CR704/CR904/CR1154DDXCH8 | 个 | 1
风扇电机风叶 | 风扇电机风叶 | 个 | 1

## 风阀执行器
风阀70℃温感器片70℃ | 70℃ | 个 | 40
风阀Ω型密封条Ω型 | Ω型 | kg | 40
风阀操作器 | DFD－20B: | 个 | 1
风阀单元阀 | 风阀单元阀:1280*1208,汉威 | 个 | 6
风阀阀体密封件R150型 | R150型 | kg | 40
风阀阀体密封件R160型 | R160型 | kg | 40
风阀无油润滑轴承JH1T型 | JH1T型 | 个 | 40
风阀小节点:汉威 | 风阀小节点:汉威 | 个 | 30
风阀执行器 | 风阀执行器SMC-220 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器NMC-230 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器SMD-230 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器：BE230-12 北京京仪仪器仪表厂 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器DKJ41KS | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ-310X,北京汉威 | 个 | 1
风阀执行器 | 主风阀执行器:TKJ-1100/S/R2 高温型 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ-310XT,北京汉威 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ-310XG,北京汉威 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ-410X,北京汉威 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ-410XT,北京汉威 | 个 | 1
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ-410XG,北京汉威 | 个 | 1
风阀执行器 | DKJ-410XG | 个 | 1
风阀执行器 | DKJ-310XG | 个 | 1
风阀执行器 | TKJ-2100/S/R2 普通型 | 个 | 1
风阀执行器 | TKJ-1400A | 个 | 1
风阀执行器 | BELIMO型号：BE230-12 | 个 | 2
风阀执行器 | DKJ11KS | 台 | 30
风阀执行器 | DKJ21KS | 台 | 50
风阀执行器 | DKJ31KS | 台 | 80
风阀执行器 | DKJ41KS | 台 | 30
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ21KS;汉威 | 个 | 10
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ31KS-G,北京汉威 | 个 | 10
风阀执行器 | 风阀执行器:DKJ31KS-T,北京汉威 | 个 | 10
风阀执行器 | DKJ41KS | 个 | 1
风阀执行器 | DKJ21KS;汉威 原型号SMC-220停产 | 个 | 30
风阀执行器 | DKJ31KS,北京汉威 | 个 | 30
风阀执行器 | DKJ31KS-T,北京汉威 | 个 | 30
风阀执行器 | DKJ31KS-G,北京汉威 | 个 | 30
风阀执行器 | DKJ310XG，重庆广达 | 个 | 1
风阀执行器 | DKJ410XG，重庆广达 | 个 | 1
风阀执行器SMC-220;北京京仪仪器仪表厂 | 风阀执行器SMC-220;北京京仪仪器仪表厂 | 个 | 1
风阀执行器SMD-230;北京京仪仪器仪表厂 | 风阀执行器SMD-230;北京京仪仪器仪表厂 | 个 | 1
风阀执行器电机 | 风阀执行器电机:（TKJ-1400A型用） | 个 | 1
风阀执行器电机 | DKJ-1400 | 个 | 1
风阀执行器电机 | TKJ-1400A型用 | 个 | 1
风阀执行器电机 | （TKJ-1400A型用） | 个 | 1
风管组合风阀的电动执行器 | BE230-12，耐温250℃/1h，搏力谋执行器（上海）有限公司 | 台 | 1
风管组合风阀的电动执行器 | BE230-12，常温，搏力谋执行器（上海）有限公司 | 台 | 1

## 微型断路器
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价
微型断路器 | DS262-C16/0.03 | 个 | 6
微型断路器 | DS262-C20/0.03 | 个 | 6
微型断路器 | DS263-D10 | 个 | 6
微型断路器 | DS263-D16 | 个 | 6
微型断路器 | DS263-D3 | 个 | 3
微型断路器 | DS263-D32 | 个 | 3
微型断路器 | DS263-D6 | 个 | 3
微型断路器 | PL9-C10 | 个 | 2
微型断路器 | PL9-C4 | 个 | 2
微型断路器 | PL9-C6 | 个 | 2
微型断路器 | PL9-C63/4 | 个 | 8
微型断路器 | DS261-C10 | 个 | 3
微型断路器 | DS261-C16 | 个 | 3
微型断路器 | DS261-D10 | 个 | 3
微型断路器 | DS262-C10 | 个 | 3
微型断路器 | DS263-C16 | 个 | 2
微型断路器 | DS263-C10 | 个 | 2
总金额：
注：
1.注明品牌或厂家
2.报含17%增值税的价格
3.备注运费和货期

## 塑壳断路器
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH100NS,15A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH100NS,20A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH100NS,30A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH100NS,40A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH100NS,50A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH100NS,75A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH100NS,100A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH225NS,125A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH225NS,150A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH225NS,200A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XH225NS,225A,3P,FC,寺崎 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器(固定式):XS400NE,350A、FC,3极 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:XS600NE,600A,3P,FC | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器（插入电子式）:XS800NE/800A、3极 | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器:SACE S5H，400/320A，PR211L1 FF ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器：S7H1250/R1250 PR212-LSI 3P 抽出式水平后接线，WMP+WHR+储能电操作机构220/250V+电操接插件+2个辅助触头+触头接插件+分闸线圈（YO 220/230VAC）+分闸线,ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R100，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R125，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R160，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R50，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R63，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R80，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R100，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R100+RC221/2，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R125，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R160，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R50，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R63，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R80，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R80+RC221/2，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T4H250 PR221DS-LSI 3P R200，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T4H250 PR221DS-LSI 3P R250，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T4H250 PR221DS-LSI 4P R200，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T4H250 PR221DS-LSI 4P R250，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T5H400 PR221DS-LSI 3P R300，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | T5H400 PR221DS-LSI 4P R300，ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | S3H160R160 | 个 | 1
塑壳断路器 | NS160N | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R160 | 只 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R160 | 只 | 1
塑壳断路器 | SACE Tmax 1SDA051147R1,T2H160 PR221DS-LSI R160 F F 3P,ABB | 个 | 1
塑壳断路器 | (S型):S5N 630 PR211 4极,(含M/SJ DC/AC 220V和插件) | 套 | 1
塑壳断路器 | 塑壳断路器：S3N250，R250，FFC，4P | 个 | 9
塑壳断路器 | 3VL160H 100A ETU20 F/3P，西门子 | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL160H 63A ETU20 F/3P | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL250H 250A ETU20 F/3P | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL400H 315A ETU20 F/3P | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL400H 400A ETU20 F/3P | 个 | 1
塑壳断路器 | NS160SX | 个 | 1
塑壳断路器 | NS160N | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R100 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R125 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R160 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R63 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 3P R80 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R100 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R100+RC221/2 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R125 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R160 | 个 | 1
塑壳断路器 | T2H160 PR221DS-LSI 4P R80 | 个 | 1
塑壳断路器 | T4H250 PR221DS-LSI 3P R200 | 个 | 1
塑壳断路器 | NS160N-160A/3 | 个 | 1
塑壳断路器 | NS160N-125A/3 | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL2710-2BF43-0AB1 | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL2716-2BF43-0AB1 | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL2710-2AE33-0AB1 | 个 | 1
塑壳断路器 | 3VL3720-2BF46-0AB1 | 个 | 1
塑壳断路器附件3VT9100-1CM30 | 3VT9100-1CM30 | 个 | 2
总金额：
注：
1.注明品牌或厂家
2.报含17%增值税的价格
3.备注运费和货期