## 0722电缆报价单
电缆报价单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元/m) | 备注
1 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | m
2 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | m
3 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | m
4 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*4 | m |  |  |  | 数量还没有确定，请报含税含运价。（/米或/卷均可以，但请标明）要求国内知名品牌（厂家自有品牌）。
5 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*4 | m
6 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*4 | m
7 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-6*6 | m
8 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*6 | m
9 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*10 | m
10 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*10 | m
11 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*16 | m
12 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*16 | m
13 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | m
14 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | m
15 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | m
16 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | m
17 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | m
18 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | m
19 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | m
20 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | m
21 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | m
22 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | m
23 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 | m
24 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*185+1*70 | m
25 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1KV-3*(4*240+1*120) | m
26 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-3*25 | m
27 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*25 | m
28 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*25 | m
29 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*4 | m
30 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*6 | m
31 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*6 | m
32 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*10 | m
33 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*10 | m
34 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*16 | m
35 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*16 | m
36 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | m
37 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | m
38 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | m
39 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | m
40 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-4*2.5 | m
41 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-4*6 | m
42 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-4*10 | m
43 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-4*16 | m
44 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-3*25+1*16 | m
45 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-3*35+1*16 | m
46 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-4*50+1*25 | m
47 | 屏蔽电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-4*70+1*35 | m
48 | 耐火屏蔽电力电缆 | ZBN-YJYP-0.6/1KV-4*2.5 | m
49 | 耐火屏蔽电力电缆 | ZBN-YJYP-0.6/1KV-3*50+1*25 | m
50 | 电缆 | ZRRVVP-3X1.5 | m
51 | 电缆 | ZRVV-3X1.5 | m
52 | 电缆 | BV-3X1.5 | m
53 | 电缆 | BV-3X2.5 | m
54 | 电缆 | RVVP-4*1.0 | m
55 | 电缆 | RVVP-3*1.0 | m
56 | 通讯总线电缆 | MODBUS | m
57 | 网络通信电缆RS485 | RS485 | m
58 | 光纤（10000M) |  | m

## 0722l林延海电气材料(动力及照明系统）(7.22）
动力系统和照明系统部分
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 动力系统
1 | 工艺配电箱 |  | 台 | 4 | MCC
2 | 电力配电箱 |  | 台 | 26 | DP
3 | 应急动力配电箱 |  | 台 | 2 | DPE
4 | 双电源切换箱 |  | 台 | 9 | ATS/UDP
5 | UPS箱 | 60KVA,15MIN | 台 | 1
6 | 变频器 | 14.5KW/380V | 台 | 1
7 | 变频器 | 11KW/380V | 台 | 3
8 | 变频器 | 15KW/380V | 台 | 4
9 | 变频器 | 90KW/380V | 台 | 2
10 | 变频器 | 30KW/380V | 台 | 1
11 | 变频器 | 53KW/380V | 台 | 5
12 | 变频器 | 18KW/380V | 台 | 1
13 | 变频器 | 25KW/380V | 台 | 1
14 | 变频器 | 4KW/380V | 台 | 2
15 | 变频器 | 7.5KW/380V | 台 | 1
16 | 变频器 | 37KW/380V | 台 | 2
17 | 变频器 | 3KW/380V | 台 | 4
18 | 变频器 | 22KW/380V | 台 | 1
19 | 变频器 | 45KW/386V | 台 | 1
20 | 隔离开关箱 | IP65 | 台 | 39
21 | FCV空调盘管 |  | 台 | 90
22 | 轴流风机 |  | 台 | 14
23 | 风机 |  | 台 | 5
24 | 防爆型电机启动器 | 防暴等级；EXDIICT3 | 台 | 4
25 | 梯级式电缆桥架 | 热锌200mmx100mm L=2m | 米 | 340
26 | 梯级式电缆桥架 | 热锌300mmx100mm L=2m | 米 | 40
27 | 梯级式电缆桥架 | 热锌400mmx100mm L=2m | 米 | 570
28 | 梯级式电缆桥架 | 热锌600mmx150mm L=2m | 米 | 120
29 | 梯级式电缆桥架 | 热锌800mmx150mm L=2m | 米 | 234
30 | 槽式电缆桥架 | 热锌200mmx100mm L=2m | 米 | 560
31 | 槽式电缆桥架 | 热锌300mmx100mm L=2m | 米 | 120
32 | 槽式电缆桥架 | 热锌400mmx100mm L=2m | 米 | 200
33 | 槽式电缆桥架 | 热锌600mmx150mm L=2m | 米 | 10
34 | 槽式电缆桥架 | 热锌800mmx150mm L=2m | 米 | 240
35 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | 米 | 30370
36 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | 米 | 3065
37 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | 米 | 3905
38 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*6 | 米 | 135
39 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*4 | 米 | 440
40 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*6 | 米 | 2125
41 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*10 | 米 | 1010
42 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*16 | 米 | 180
43 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-5*16 | 米 | 270
44 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 | 25
45 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 1508
46 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 | 50
47 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 300
48 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*50+1*16 | 米 | 115
49 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 730
50 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 | 米 | 60
51 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 570
52 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | 米 | 180
53 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | 米 | 80
54 | 电力电缆 | ZB-YJYP-0.6/1KV-4*120+1*70 | 米 | 40
55 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | 米 | 430
56 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | 米 | 1420
57 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 1790
58 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | 米 | 9800
59 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | 米 | 1005
60 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | 米 | 1505
61 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*4 | 米 | 190
62 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*4 | 米 | 1180
63 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*6 | 米 | 355
64 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*6 | 米 | 570
65 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*10 | 米 | 880
66 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*10 | 米 | 1190
67 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*16 | 米 | 660
68 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-5*16 | 米 | 360
69 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 | 310
70 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | 米 | 30
71 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | 米 | 210
72 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | 米 | 750
73 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | 米 | 520
74 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | 米 | 170
75 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | 米 | 150
76 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | 米 | 460
77 | 耐火电力电缆 | ZBN-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | 米 | 1420
78 | 镀锌钢管 | ∅25 | 米 | 25000
79 | 镀锌钢管 | ∅32 | 米 | 400
80 | 镀锌钢管 | ∅50 | 米 | 180
81 | 镀锌钢管 | ∅80 | 米 | 80
82 | 镀锌钢管 | ∅100 | 米 | 230
83 | 槽钢 | 10# | 米 | 200
84 | 角钢 | 50*50*5 | 米 | 800
二 | 照明系统
1 | 照明配电箱 |  | 台 | 19 | AL
2 | 应急照明配电箱 |  | 台 | 17 | ALE
3 | 插座配电箱 |  | 台 | 15 | AR
4 | 火灾断电电控箱 |  | 台 | 13 | ALF
5 | 插座箱 |  | 台 | 4
6 | 吸顶式LED洁净灯 | 40W,3863lm,1200mm*150，IP40 | 套 | 16
7 | 吸顶式LED洁净灯 | 80W,7356lm,1200mm*150，IP40 | 套 | 9
8 | 嵌入式LED筒灯 | 11.5W,1000lm,IP20 | 套 | 52
9 | 嵌入式应急LED筒灯 | 11.5W,1000lm,IP20 | 套 | 21
10 | 嵌入式LED筒灯 | 17W,1500lm,IP20 | 套 | 258
11 | 嵌入式应急LED筒灯 | 17W,1500lm,IP20 | 套 | 38
12 | 嵌入式LED灯 | 31W,3100lm,600mm*600mm，IP20 | 套 | 185
13 | 嵌入式应急LED灯 | 31W,3100lm,600mm*600mm，IP20 | 套 | 26
14 | 嵌入式LED灯 | 40W,4000lm,600mm*600mm，IP20 | 套 | 108
15 | 嵌入式应急LED灯 | 40W,4000lm,600mm*600mm，IP20 | 套 | 13
16 | 吊杆式单管LED灯 | 30W,2400lm,1200mm*80mm，IP20 | 套 | 19
17 | 吊杆式应急单管LED灯 | 30W,2400lm,1200mm*80mm，IP20 | 套 | 5
18 | 吊杆式双管LED灯 | 52W,4300lm,1200mm*170mm，IP20 | 套 | 494
19 | 吊杆式应急双管LED灯 | 52W,4300lm,1200mm*170mm，IP20 | 套 | 51
20 | 独立式LED三防灯 | 40W,3800lm,1200mm，IP21 | 套 | 120
21 | 独立式应急LED三防灯 | 40W,3800lm,1200mm，IP21 | 套 | 29
22 | 嵌入式LED低天棚灯 | 100W,10000lm,IP65,335mm*335mm | 套 | 77
23 | 嵌入式应急LED低天棚灯 | 100W,10000lm,IP65,335mm*335mm | 套 | 12
24 | 嵌入式LED高天棚灯 | 90W,9000lm,IP65 | 套 | 696
25 | 嵌入式应急LED高天棚灯 | 90W,9000lm,IP65 | 套 | 96
26 | 暗装应急出口指示灯.自带蓄电池 | 1X3M,单面，常亮，应急时间＞90min | 套 | 414
27 | 暗装单项二、三极插座 | ～250V,10A | 个 | 300
28 | 暗装单项三极防水插座 | ～250V,10A | 个 | 1
29 | 暗装单相三极插座 |  | 个 | 35
30 | 暗装密闭式单项二、三极插座 | ～250V,10A | 个 | 101
31 | 暗装地面插座 | ～250V,10A | 个 | 12
32 | 暗装地面插座二三极防爆插座 | ～250V,10A | 个 | 27
33 | 暗装空调二三极插座 | ～250V,10A | 个 | 4
34 | 单联单控跷板开关 | ～250V,10A | 个 | 33
35 | 双联单控跷板开关 | ～250V,10A | 个 | 37
36 | 三联单控跷板开关 | ～250V,10A | 个 | 45
37 | 单联双控跷板开关 | ～250V,10A | 个 | 57
38 | 三联双控跷板开关 | ～250V,10A | 个 | 1
39 | 单相工业连接器 | ～400V,16A | 个 | 15 | 暗装
40 | 三相工业连接器 | ～400V,20A | 个 | 26 | 暗装
41 | 吊杆式防爆 | 2×21W、4200Lｍ1200ｍ×300ｍ | 个 | 26
42 | 应急式防爆 | 2×21W、4200Lｍ1200ｍ×300ｍ | 个 | 7
43 | 吊杆式防爆 | 1×21W、4200Lｍ1200ｍ×300ｍ | 个 | 10
44 | 吊杆式单管灯 | 10W／2400lm／1200mm×80MIP20 | 个 | 20
45 | 应急式单管灯 | 10W／2400lm／1200mm×80MIP20 | 个 | 6
46 | 吸顶式应急灯 | 12w／600lm／ip65 | 个 | 56
47 | 吸顶式 | 12w／600lm／ip65 | 个 | 2
48 | 嵌入式LED面板灯 | 36w／600mm×600mmiP20 | 个 | 43
49 | 应急式LED面板灯 | 36w／600mm×600mmiP20 | 个 | 3

## 0722林延海给排水系统报价单
给排水系统
序号 | 名称 | 名称1 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
一消防栓系统
1 |  | 室内消防栓及消防箱 | SN65\QZ19，付水带25米韩2具4KG磷酸铵盐干粉灭火器 | 套 | 195 |  |  | 洁净生产区采用不锈钢消防箱
2 |  | 室外消防栓 | DN150，PN2.0MPa | 套 | 7
3 |  | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 450
4 | 内外镀锌钢管 | 内外镀锌钢管 | DN450PN=1.0MPa | 米 | 15
| 内外镀锌钢管 |  | DN200PN=1.6MPa | 米 | 110
| 内外镀锌钢管 |  | DN150PN=1.6MPa | 米 | 1380
| 内外镀锌钢管 |  | DN65PN=1.6MPa | 米 | 754
5 |  | 球墨铸铁管 | DN200PN=2.0MPa | 米
|  |  | DN150PN=2.0MPa | 米
6 | 不锈钢管 | 不锈钢管道（洁净生活区） | DN150PN=1.6MPa | 米
| 不锈钢管 |  | DN65PN=1.6MPa | 米
7 |  | 蝶阀 | DN150PN=1.6MPa | 个 | 60
8 |  | 自动排气阀（含球阀） | DN25PN=1.6MPa | 个 | 10
9 |  | 金属波纹管 | DN150PN=1.6MPa | 个 | 25
10 |  | 管件 | 三通、四通、管箍、适配接头、变径、弯头 | 套 | 500
11 |  | 管道识别 |  | 套 | 1
12 |  | 消防系统调试 |  | 套 | 1
13 |  | 管道冲洗试压 |  | 套 | 1
14 |  | 管道支吊架 |  | 套 | 1
15 |  | 卡箍连接件 |  | 套 | 1
二喷淋系统
1 |  | 湿式报警阀 | DN250PN=2.0MPa | 套 | 1 |  |  | FM认证
|  |  | DN200PN=2.0MPa | 套 | 5 |  |  | FM认证
|  |  | DN150PN=2.0MPa | 套 | 5 |  |  | FM认证洁净生活区采用易熔合金喷头
2 |  | 闭式下垂型标准喷头 | K=115-70℃ 0.1MPa | 个 | 1500 |  |  | FM认证洁净生活区采用易熔合金喷头
|  |  | K=80-70℃ 0.05MPa | 个 | 119 |  |  | FM认证洁净生活区采用易熔合金喷头
3 |  | 闭式直立型标准喷头 | K=115-70℃ 0.1MPa | 个 | 3608 |  |  | FM认证洁净生活区采用易熔合金喷头
|  |  | K=80-70℃ 0.05MPa | 个 | 67 |  |  | FM认证洁净生活区采用易熔合金喷头
4 |  | 闭式快速响应下喷头 | K=360-70℃ 0.41MPa | 个 | 272 |  |  | FM认证
|  |  | K=360-70℃ 0.24MPa | 个 | 289 |  |  | FM认证
|  |  | K=360-70℃ 0.21MPa | 个 | 86 |  |  | FM认证
|  |  | K=240-70℃ 0.24MPa | 个 | 232 |  |  | FM认证
5 |  | 开式仓储型快速响应下喷头 | K=240-70℃ 0.24MPa | 个 | 43
6 |  | 开式直立型标准喷头 | K=160-70℃ 0.17MPa | 个 | 32
7 | 内外热镀锌无缝钢管 | 内外热镀锌无缝钢管 | DN250PN=1.6MPa | 米 | 230
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN200PN=1.6MPa | 米 | 748
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN150PN=1.6MPa | 米 | 1250
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN100PN=1.6MPa | 米 | 2100
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN80PN=1.6MPa | 米 | 2150
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN65PN=1.6MPa | 米 | 760
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN50PN=1.6MPa | 米 | 1178
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN40PN=1.6MPa | 米 | 1370
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN32PN=1.6MPa | 米 | 2000
| 内外热镀锌无缝钢管 |  | DN25PN=1.6MPa | 米 | 2040
8 | 内镀锌钢管 | 内镀锌钢管 | DN300PN=2.0MPa
| 内镀锌钢管 |  | DN200PN=2.0MPa
9 |  | 末端冲洗阀 | DN65PN=1.6MPa | 个 | 11 |  |  | FM认证
10 |  | 水流指示器 | DN250PN=2.0MPa | 个 | 2 |  |  | FM认证
|  |  | DN200PN=2.0MPa | 个 | 4 |  |  | FM认证
|  |  | DN150PN=2.0MPa | 个 | 12 |  |  | FM认证
11 |  | 电信号蝶阀 | DN250PN=2.0MPa | 个 | 2 |  |  | FM认证
|  |  | DN200PN=2.0MPa | 个 | 4 |  |  | FM认证
|  |  | DN150PN=2.0MPa | 个 | 12 |  |  | FM认证
12 |  | 末端试水装置 | K360PN=2.0 | 个 | 3 |  |  | FM认证
|  |  | K240PN=2.0 | 个 | 2 |  |  | FM认证
|  |  | K115PN=2.0 | 个 | 8 |  |  | FM认证
13 |  | 末端试水阀 | DN80PN=2.0MPa | 个 | 1 |  |  | FM认证
|  |  | DN65PN=2.0MPa | 个 | 2 |  |  | FM认证
|  |  | DN50PN=2.0MPa | 个 | 1 |  |  | FM认证
|  |  | DN32PN=2.0MPa | 个 | 1 |  |  | FM认证
|  |  | DN25PN=2.0MPa | 个 | 8 |  |  | FM认证
14 |  | 金属波纹管 | DN250PN=2.0MPa | 个 | 1 |  |  | FM认证
|  |  | DN1500PN=2.0MPa | 个 | 3 |  |  | FM认证
|  |  | DN100PN=2.0MPa | 个 | 2 |  |  | FM认证
15 |  | 自动排气阀（含球阀） | DN25PN=1.6MPa | 个 | 11 |  |  | FM认证
16 |  | 管件 | 三通、四通、管箍、适配接头、变径、弯头 | 套 | 12000 |  |  | FM认证
17 |  | 管道识别 |  | 套 | 1
18 |  | 消防系统调试 |  | 套 | 1
19 |  | 管道冲洗试压 |  | 套 | 1
20 |  | 管道支吊架 |  | 套 | 1 |  |  | FM认证
21 |  | 卡箍连接件 |  | 套 | 1 |  |  | FM认证
22 |  | 室内气体灭火器FM200 |  | 套 | 1 |  |  | FM认证
23 |  | 地上式水泵接合器 |  | 个 | 16 |  |  | FM认证
24 |  | PIV阀 | DN300PN=2.0MPa | 个 | 3 |  |  | FM认证
25 |  | 钢筋混凝土阀门井 | DN200 | 座 | 3
|  |  | DN150 | 座 | 2
|  |  | DN65 | 座 | 2
三给排水
1 | 不锈钢管 | 不锈钢（冷水） | DN100 PN=1.0MPa | 米 | 370
| 不锈钢管 |  | DN80 PN=1.0MPa | 米 | 230
| 不锈钢管 |  | DN65 PN=1.0MPa | 米 | 230
| 不锈钢管 |  | DN50 PN=1.0MPa | 米 | 70
| 不锈钢管 |  | DN40 PN=1.0MPa | 米 | 190
| 不锈钢管 |  | DN32 PN=1.0MPa | 米 | 226
| 不锈钢管 |  | DN25 PN=1.0MPa | 米 | 310
| 不锈钢管 |  | DN20 PN=1.0MPa | 米 | 150
| 不锈钢管 |  | DN15 PN=1.0MPa | 米 | 520
2 |  | PP-R管 | De32 PN=1.0MPa | 米
|  |  | De25 PN=1.0MPa | 米
|  |  | De20 PN=1.0MPa | 米
3 | 不锈钢管 | 不锈钢（热水） | DN100 PN=1.0MPa | 米 | 970
| 不锈钢管 |  | DN80 PN=1.0MPa | 米
| 不锈钢管 |  | DN50 PN=1.0MPa | 米 | 80
| 不锈钢管 |  | DN25 PN=1.0MPa | 米
| 不锈钢管 |  | DN20 PN=1.0MPa | 米
| 不锈钢管 |  | DN15 PN=1.0MPa | 米 | 340
4 |  | 钢筋网骨架PE管 | De250 PN=1.0MPa | 米 | 30
|  |  | De200 PN=1.0MPa | 米 | 150
|  |  | De150 PN=1.0MPa | 米 | 100
|  |  | De100 PN=1.0MPa | 米 | 150
|  |  | De65 PN=1.0MPa | 米
|  |  | De32 PN=1.0MPa | 米
|  |  | De25 PN=1.0MPa | 米
5 |  | 球阀 | DN50 PN=1.0MPa | 个 | 3
|  |  | DN40 PN=1.0MPa | 个 | 4
|  |  | DN32 PN=1.0MPa | 个 | 2
|  |  | DN25 PN=1.0MPa | 个 | 20
|  |  | DN20 PN=1.0MPa | 个 | 15
|  |  | DN15 PN=1.0MPa | 个 | 210
6 |  | 闸阀 | DN150 PN=1.0MPa | 个 | 2
|  |  | DN100 PN=1.0MPa | 个 | 3
|  |  | DN80 PN=1.0MPa | 个 | 1
|  |  | DN65 PN=1.0MPa | 个 | 1
|  |  | DN50 PN=1.0MPa | 个 | 2
7 |  | 倒流防止器 | DN150 | 个 | 1
|  |  | DN65 | 个 | 3
8 |  | 自动排气阀（含球阀） | DN20 PN=1.6MPa | 个 | 6
9 |  | 容积式电热水器 | V=40L N=2.2KW | 个 | 2
10 |  | 高压清洗设备 | Q=10L/min,H=1300m | 套 | 11 |  |  | 高压清洗系统由专业包商深化设计施工
11 |  | 生活水箱 | 30m³ 5mx2.5mx3m(h) | 座 | 1
12 |  | 变频供水泵（至生活生产） | Q=50m³/h,H=50m， N=1.5KW | 台 | 2 |  |  | 一备一用
13 |  | 变频供水泵（至热水系统） | Q=30m³/h,H=50m， N=1.1KW | 台 | 2 |  |  | 一备一用
14 |  | 半容积式换热器（生活热水） | 15m³/h | 套 | 1
15 |  | 半容积式换热器（生产热水） | 15m³/h | 套 | 1
16 |  | 生活热水循环泵 | Q=8m³/h,H=7m， N=1.1KW | 套 | 2 |  |  | 一备一用
17 |  | 生产热水循环泵 | Q=6m³/h,H=7m， N=1.1KW | 套 | 2 |  |  | 一备一用
18 |  | 袋式过滤器 | 80m³/h | 座 | 2 |  |  | 一备一用
19 |  | 坐便器 |  | 套 | 38
20 |  | 台式洗手盆 |  | 套 | 31
21 |  | 自闭式冲洗阀小便池 |  | 套 | 24
22 |  | 拖把池 |  | 套 | 6
23 |  | 紧急冲身洗眼器 |  | 套 | 4
24 |  | 真空破坏器 | DN25 | 套 | 13
25 |  | 水表井 |  | 座 | 1
26 |  | 水表 | DN150 | 个 | 1
|  |  | DN100 | 个 | 4
|  |  | DN65 | 个 | 2
|  |  | DN40 | 个 | 1
|  |  | DN32 | 个 | 1
27 |  | 钢筋混凝土阀门井 | 4000*3500 | 座 | 1
|  |  | DN150 | 座 | 1
|  |  | DN65 | 座 | 1
|  |  | DN50 | 座 | 2
28 |  | 洒水栓 | DN25 | 个 | 15
29 |  | 管道冲洗试压 |  | 套 | 1
四排水系统
1 | 不锈钢管 | 不锈钢管（室内） | DN250 304 | 米 | 60
| 不锈钢管 |  | DN200 304 | 米 | 110
| 不锈钢管 |  | DN150 304 | 米 | 320
| 不锈钢管 |  | DN100 304 | 米 | 830
| 不锈钢管 |  | DN65 304 | 米
| 不锈钢管 |  | DN50 304 | 米
2 |  | UPVC排水管 | De160 | 米
|  |  | De110 | 米 | 220
|  |  | De75 | 米 | 50
|  |  | De50 | 米 | 45
3 |  | HDPE排水管 | De200 | 米 | 230
|  |  | De160 | 米 | 250
|  |  | De110 | 米 | 280
4 |  | 聚乙烯双壁波纹排水管 | De600 SN=8 | 米 | 100
|  |  | De500 SN=8 | 米 | 150
|  |  | De400 SN=8 | 米 | 280
|  |  | De300 SN=8 | 米 | 780
|  |  | De200 SN=8 | 米 | 180
4 |  | 普通排水地漏 | DN50 | 个 | 20
5 |  | 洁净排水地漏 | DN150 | 个 | 15
|  |  | DN100 | 个 | 30
|  |  | DN50 | 个 | 10
7 |  | 清扫口 | DN100 | 个 | 10
8 |  | 87式雨水斗 | DN200 | 个 | 16
|  |  | DN150 | 个 | 30
|  |  | DN100 | 个 | 1
9 |  | 雨水口 |  | 个 | 145
10 |  | 塑料检查口 |  | 个 | 8
11 |  | 塑料污废水检查口 | Φ700 | 座 | 75
12 |  | 塑料雨水水检查口 | Φ700 | 座 | 90
五消防泵房主要设备
1 |  | 喷淋柴油泵 | Q=160I/S,H=90m,N=4KW | 台 | 1 |  |  | FM认证
2 |  | 喷淋电泵（备用泵） | Q=160I/S,H=90m,N=315KW | 台 | 1 |  |  | FM认证
3 |  | 消防栓泵（电动泵） | Q=70L/S,H=85m,N=110KW | 台 | 2 |  |  | FM认证（一备一用）
4 |  | 喷淋稳压泵 | Q=2L/S,H=100m,N=5.5KW | 台 | 2 |  |  | FM认证（一备一用
5 |  | 消防栓稳压泵（电动泵） | Q=2L/S,H=95m,N=5.5KW | 台 | 2 |  |  | FM认证（一备一用
6 |  | 喷淋稳压灌 | 有效容积150L | 座 | 1 |  |  | FM认证
7 |  | 消防栓稳压灌 | 有效容积300L | 座 | 1 |  |  | FM认证
8 |  | A型柔性防水套管 | DN450/50PN=1.0MPa | 个 | 1
9 |  | A型钢性防水套管 | DN350/200/100/65/50PN=1.0MPa | 个 |  |  |  | FM认证
10 |  | 明杆闸阀 | DN450 PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  | FM认证
11 |  | 明杆闸阀 | DN350/300/200/250/65/50PN=1.6MPa | 个 |  |  |  | FM认证
12 |  | 蝶阀 | DN350/250/200/PN=2.0MPa | 个 | 14 |  |  | FM认证
13 |  | 止回阀 | DN300/200/50/PN=2.0MPa | 个 | 8 |  |  | FM认证
14 |  | 泄压阀 | DN250/200//PN=2.0MPa | 个 | 4 |  |  | FM认证
15 |  | 金属柔性接头 | DN350/200/100/PN=2.0MPa | 个 | 20 |  |  | FM认证
16 |  | 流量计 | DN200 | 个 | 2 |  |  | FM认证
17 |  | 压力表（含考克阀） | DN100 O≈2.0MPa | 套 | 11 |  |  | FM认证
18 |  | 安全阀 | DN100 PN=2.0MPa | 个 | 4 |  |  | FM认证
19 |  | 压力开关 | DN300/200/PN=2.0MPa |  |  |  |  | FM认证
20 |  | 管道清洗试压
21 |  | 管件、支吊架 | [5 empty] | FM认证
管道汇总表
一 |  | 室外排水
序号 |  | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |  |  | 备 注
1 |  | 雨排水管道 | DN300 | 米 | 780
2 |  |  | DN400 | 米 | 280
3 |  |  | DN500 | 米 | 150
4 |  |  | DN600 | 米 | 100
5 |  |  | DN200 | 米 | 130
6 |  |  | DN150 | 米 | 90
7 |  | 生产废水管道 | DN300 | 米 | 490
8 |  |  | DN250 | 米 | 30
9 |  |  | DN200 | 米 | 150
10 |  |  | DN150 | 米 | 100
11 |  |  | DN100 | 米 | 150
12 |  | 生活废水管道 | DN300 | 米 | 600
13 |  |  | DN150 | 米 | 30
14 |  |  | DN100 | 米 | 80
15 |  |  | DN50 | 米 | 30
二 |  | 消防泵房及垃圾站
1 |  | 管道 | DN300 | 米 | 60
|  |  | DN200 | 米 | 110
|  |  | DN100 | 米 | 80
|  |  | DN450 | 米 | 15
2 |  | 消防泵房蝶阀 | DN300 | 个 | 2
|  |  | DN200 | 个 | 6
|  |  | DN100 | 个 | 2
3 |  | 消防泵房闸阀 | DN300 | 个 | 3
|  |  | DN200 | 个 | 5
|  |  | DN100 | 个 | 6
4 |  | 止回阀 | DN300 | 个 | 2
|  |  | DN200 | 个 | 2
|  |  | DN100 | 个 | 4
5 |  | 橡胶伸缩节 | DN300 | 个 | 2
|  |  | DN200 | 个 | 2
6 |  | 压力表 | 2.5MPa | 个 | 11 |  |  | 配防震管及15内丝球阀
7 |  | 安全阀 |  | 个 | 4 |  |  | 规格不详
8 |  | 球阀 | DN20 | 个 | 2
9 |  | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2
三 |  | 室外给水及消防管网
1 |  | 雨水回收给水管 | DN65 | 米 | 230
|  |  | DN50 | 米 | 100
|  |  | DN40 | 米 | 130
|  |  | DN32 | 米 | 100
|  |  | DN25 | 米 | 50
2 |  | 雨水喷头 |  | 个 | 11
3 |  | 闸阀 | DN65 | 台 | 1
|  |  | DN50 | 台 | 1
四 |  | 自来水管道
1 |  | 钢管 | DN200 | 米 | 30
|  |  | DN150 | 米 | 200
|  |  | DN100 | 米 | 450
|  |  | DN80 | 米 | 70
|  |  | DN65 | 米 | 50
2 |  | 闸阀 | DN65 | 个 | 4
3 |  | 止回阀 | DN65 | 个 | 2
4 |  | 蝶阀 | DN65 | 个 | 4
5 |  | 消防栓 |  | 个 | 7
五 |  | 室内给排水
1 | 不锈钢管 | 加压管道 | DN15 | 米 | 80
| 不锈钢管 |  | DN25 | 米 | 150
| 不锈钢管 |  | DN32 | 米 | 115
| 不锈钢管 |  | DN40 | 米 | 66
| 不锈钢管 |  | DN50 | 米 | 34
| 不锈钢管 |  | DN65 | 米 | 145
| 不锈钢管 |  | DN80 | 米 | 150
| 不锈钢管 |  | DN100 | 米 | 370
2 |  | 生活排污管道 | DN100 | 米 | 550
|  |  | De110 | 米 | 280
|  |  | De160 | 米 | 250
|  |  | De200 | 米 | 230
|  |  | De50 | 米 | 30
|  |  | DN50 | 米 | 10
3 |  | 生产排污管道 | DN150 | 米 | 870
|  |  | DN100 | 米 | 470
|  |  | DN200 | 米 | 150
|  |  | DN250 | 米 | 60
4 |  | 室内热水管道 | DN100 | 米 | 970
|  |  | DN80 | 米 | 20
|  |  | DN50 | 米 | 150
|  | 水箱补水管 | DN150 | 米 | 20
六 |  | 给排水阀门
1 |  | 闸阀 | DN32 | 个 | 2
2 |  | 闸阀 | DN40 | 个 | 5
3 |  | 闸阀 | DN50 | 个 | 1
4 |  | 闸阀 | DN80 | 个 | 1
5 |  | 闸阀 | DN100 | 个 | 14
6 |  | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3
7 |  | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 1
8 |  | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 1
9 |  | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1
10 |  | 水表 | DN65 | 个 | 2
七 |  | 消防系统
1 |  |  | DN50 | 米 | 20
2 |  | 管道 | DN65 | 米 | 754
|  |  | DN150 | 米 | 1370
3 |  | 消防栓 | DN65 | 个 | 138
4 |  | 闸阀 | DN65 | 个 | 2
|  |  | DN150 | 个 | 42
5 |  | 波纹补偿器 | DN65 | 个 | 14
八 |  | 喷淋系统
1 |  | 喷淋管道 | DN250PN=1.6MPa | 米 | 230
|  |  | DN200PN=1.6MPa | 米 | 748
|  |  | DN150PN=1.6MPa | 米 | 1250
|  |  | DN100PN=1.6MPa | 米 | 2100
|  |  | DN80PN=1.6MPa | 米 | 2150
|  |  | DN65PN=1.6MPa | 米 | 760
|  |  | DN50PN=1.6MPa | 米 | 1178
|  |  | DN40PN=1.6MPa | 米 | 1370
|  |  | DN32PN=1.6MPa | 米 | 2000
|  |  | DN25PN=1.6MPa | 米 | 2040
九 |  | 换热器管道
1 |  | 管道 | DN150 | 米 | 70
|  |  | DN100 | 米 | 80
2 |  | 止回阀 | DN50 | 米 | 50
|  |  | DN150 | 个 | 2
3 |  | 蝶阀 | DN100 | 个 | 2
|  |  | DN200 | 个 | 2
|  |  | DN150 | 个 | 3
4 |  | 球阀 | DN100 | 个 | 6
|  |  | DN50 | 个 | 8
|  |  | DN100 | 个 | 2
5 |  | Y型过滤器 | DN15 | 个 | 7
|  |  | DN100 | 个 | 1
十 |  | 卫生间给排水
1 |  | 给水管道 | DN15 | 米 | 360
|  |  | DN20 | 米 | 120
|  |  | DN25 | 米 | 150
|  |  | DN32 | 米 | 90
|  |  | DN40 | 米 | 35
|  |  | DN50 | 米 | 30
|  |  | DN65 | 米 | 30
|  |  | DN80 | 米 | 30
2 |  | 排水管 | De110 | 米 | 227
|  |  | De75 | 米 | 5
|  |  | De50 | 米 | 45
十（1）卫生间管件及阀门
1 |  | 球阀 | DN32 | 个 | 1
2 |  | 水龙头 | DN20 | 个 | 1
3 |  | 截止阀 | DN15 | 个 | 133
4 |  | 球阀 | DN50 | 个 | 2
5 |  | 球阀 | DN65 | 个 | 2
6 |  | 球阀 | DN15 | 个 | 2
7 |  | 止回阀 | DN15 | 个 | 2
8 |  | 水龙头 | DN15 | 个 | 10
9 |  | 圆形地漏 | DN50 | 个 | 32
10 |  | 存水弯 | DN50 | 个 | 91
11 |  | 清扫口 | DN100/DN50 | 个 | 28
十一 |  | 废水站管道
1 |  | 给水管道 | DN65 | 米 | 4
|  |  | DN25 | 米 | 20
|  |  | DN15 | 米 | 12
2 |  | 球阀 | DN25 | 个 | 1
|  |  | DN15 | 个 | 2
3 |  | 截止阀 | DN15 | 个 | 4
|  | 排气阀 | DN15 | 个 | 1
|  | 排水管 | DN100 | 米 | 45
4 |  | 检查口 | DN50 |  | 5
|  | 防雨帽 | DN80 |  | 4
十二 |  | 生产铺助楼
1 |  | 洗眼水管 | DN65 | 米 | 8
|  |  | DN50 | 米 | 4
|  |  | DN32 | 米 | 30
2 |  | 球阀 | DN32 | 个 | 3
|  |  | DN65 | 个 | 1
3 |  | 防污隔离阀 | DN65 | 个 | 1
|  | 排气阀 | DN32 | 个 | 1
|  | 排水管 | DN100 | 米 | 16
4 |  | 检查口 | DN50 |  | 3
|  | 防雨帽 | DN80 |  | 2
十三 |  | 门卫
1 |  | 管道 | DN25 | 米 | 20
|  |  | DN20 | 米 | 20
|  |  | DN15 | 米 | 20
2 |  | 截止阀 | DN15 | 个 | 8
3 |  | 球阀 | DN20 | 个 | 2
|  |  | DN20 | 个 | 2
4 |  | 排气阀 | DN15 | 个 | 1

## 0722桥架报价单1
电缆桥架
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/m) | 备注
1 | 梯级式电缆桥架 | 热锌200mmx100mm L=2m | m | 150 |  | 带盖板
2 | 梯级式电缆桥架 | 热锌300mmx100mm L=3m | m | 230 |  | 带盖板
3 | 梯级式电缆桥架 | 热锌400mmx100mm L=4m | m | 310 |  | 带盖板
4 | 梯级式电缆桥架 | 热锌600mmx150mm L=5m | m | 220 |  | 带盖板
5 | 梯级式电缆桥架 | 热锌800mmx150mm L=6m | m | 160 |  | 带盖板
6 | 梯级式电缆桥架 | 热锌1000mmx150mm L=7m | m | 120 |  | 带盖板
7 | 槽式电缆桥架 | 热锌200mmx100mm L=2m | m | 180 |  | 带盖板
8 | 槽式电缆桥架 | 热锌300mmx100mm L=3m | m | 110 |  | 带盖板
9 | 槽式电缆桥架 | 热锌400mmx100mm L=4m | m | 80 |  | 带盖板
10 | 槽式电缆桥架 | 热锌600mmx150mm L=5m | m | 120 |  | 带盖板
11 | 槽式电缆桥架 | 热锌800mmx150mm L=6m | m | 120 |  | 带盖板
12 | 槽式电缆桥架 | 热锌1000mmx150mm L=7m | m | 80 |  | 带盖板
13 | 槽式电缆桥架 | 热锌600mmx150mm L=5m | m | 150 |  | 带盖板
14 | 防火电缆桥架 | 热锌400mmx100mm L=4m | m | 60 |  | 带盖板
15 | 防火电缆桥架 | 热锌600mmx150mm L=5m | m | 50 |  | 带盖板
16 | 防火电缆桥架 | 热锌800mmx150mm L=6m | m | 80 |  | 带盖板
17 | 梯级式电缆桥架 | 热锌800mmx150mm L=6m | m | 60 |  | 带盖板
18 | 梯级式电缆桥架 | 热锌1000mmx150mm L=7m | m | 100 |  | 带盖板
含税、运费（上海）
单位：天津市兰博斯特阀门有限公司
地址：上海
要求用卡博菲或OBO品牌、标准

## 0722材料品牌
Appendix 16 Project Eggplant Main Material & Vendor List
附录 16 味好美项目主要材料品牌和供应商列表
S.N 序列号 | Description of Action描述 | Specified Vendor or Brand 要求的供应商或品牌 | Design Base 设计参数基准 | Remark 备注
2 | CSA 土建
2.1 | Standing seam roofing system钢结构直立锁缝屋面 | Buttler巴特勒,ABC美联，中国钢铁结构，士兴国际 无锡现代 | Not Referred
2.2 | 防水涂料 | Astec. Uniflex. Ersystems.
2.3 | Waterproofing Membrance防水卷材 | 凡士通, 西卡,马贝，杰斯曼 | Not Referred
2.3 | Dock leveller卸货平台 | 霍曼,瑞泰，高浦龙 | Suncome
2.4 | Lift电梯 | 苏州通力，奥迪斯，三菱，日立、蒂森 | Not Referred
2.5 | Cleanroom wall & ceiling洁净室墙板和吊顶 | 协多利, 捷能,卡斯特
2.6 | Epoxy & PU Coating特殊涂装施工商 | 巴斯夫，西卡，马贝
2.7 | Epoxy & PU Coating 环氧及聚氨酯涂料 | Sika西卡, Mapei马贝, BASF巴斯夫, Stonhard 斯通哈德
2.8 | Floor Hardener硬化剂地坪 | L&M, Sika西卡, Mapei马贝, BASF巴斯夫
2.9 | Vinyl sheet flooring,Vinyl tile flooring乙烯基地材 | 阿姆斯壮、Toli东理,洁福，盟多，诺拉
2.1 | Acrylic Paint丙烯酸涂料 | 宣伟, 多乐士, 立邦
2.11 | Skim coat腻子 | 麦克斯特，伟伯，百得汉高，马贝,杰科
2.12 | External Wall Paint外墙涂料 | 宣伟, 多乐士, 立邦
2.13 | Suspended Ceiling矿棉板、金属板吊顶 | 阿姆斯壮、林德纳，托斯卡纳，美露达，可耐福，
2.14 | Roof Insulation屋面保温 | 伊索维尔、欧文斯科宁，可耐福,申得欧、索利特
2.15 | Steel door,Fire door,Fire roller shutter钢质门、钢防火门、防火卷帘 | 霍曼,诺沃芬，COCIF,VICAIMA
2.16 | PVC Speed DoorPVC快速提升门 | 霍曼, 西朗， 艾富来 | Suncome
2.17 | Door Hardwares门五金 | 英格索兰,多玛，丝吉利娅 吉斯 格屋 诺托
2.18 | Aluminum Steel Glass Window铝合金玻璃窗 | 德国诺托、德国丝吉利娅，德国维卡，德国汉斯诺克
2.19 | Aluminum Louver铝合金百叶窗 | 德国旭格，德国洋堂，德国维卡，德国汉斯诺克
2.2 | Dry wall干墙 | Knauf可耐福, Lafarge拉法基, American Gypsum美国石膏 圣戈班石膏建材Gyproc 澳大利亚拉法基Lafarge
2.21 | External Fence室外围栏 | 固耐特，上海德卡，安瑞达
3 | Mechanical system 机械系统
3.1 | Cold Storage冷库 | 三洋制冷, 西克制冷 ，昱洋制冷， 大连冰山集团，和顺制冷 （制冷机品牌符合3.5，3.6 要求） | 三洋制冷
3.2 | HPHW system高压热水 | 上海水威 上海凯莲环保科技有限公司 上海洁固清洗设备有限公司 （主要设备需是欧美主流品牌） | 上海水威
3.3 | 水泵 Pump | ITT, Grundfos, EBARA
3.4 | Cooling tower FM Approved冷却塔（FM认证产品） | EVAPCO, BAC, BRAPU
3.5 | Chiller冷冻机组 | Trane, Carrier, York、
3.6 | AHU空调机组 | AL-KO, Trane, Mcquay，约克， 特灵
3.7 | Humidifier加湿器 | 斯派莎克.Spiraxsarco、阿姆斯壮Armstrong 日本雾的池内
3.8 | Air Compressor空压机 | Sullair寿力，Atlas Copco阿特拉斯，Ingersoll Rand英格索兰
3.9 | Dust Collector Plus Exhaust Fan 除尘器及排风风机 | Donaldson ,Camfil,瑞典Nederman,AFF
3.1 | Boiler锅炉 | 博世，Tuff特富、Fulton富尔顿, Loos劳斯 菲斯曼、考克兰 | Fulton富尔顿
3.11 | Chimney烟囱 | 苏州云白华鼎，南京晨光东螺，宁波科达管业，北京航天泰舟、南通中航
3.12 | Fans风机 | 科禄格Kruger （瑞士） 哈利法克斯风机）英国 德国西门子 美国格林瀚克
3.13 | VAV变风量箱 | 妥思Trox
3.14 | Diffuser & Damper风口风阀 | 苏州瑞克Ruike、斯派莎克.Spiraxsarco、阿姆斯壮Armstrong 苏州苏和shuhe
3.15 | Heat Exchanger Skid成套换热机组 | 斯派莎克.Spiraxsarco、阿姆斯壮Armstrong 、欧梅塞尔、APV、阿发拉法
3.16 | Steam Valve蒸汽系统阀门 | 斯派莎克、阿姆斯壮，美国FISHER费希尔
3.17 | Balance Valve平衡阀 | Danfoss, 瑞典TA 德国欧文托谱 美国TALOR
3.18 | Various Industry Valve工业阀门 | 丹佛斯Danfoss、依博罗Ebro，德国HANK汉克，法国TECOFI、丹麦CLORIUS 美国费希尔 法国OTTO阀门
3.19 | Sanitary Valve卫生阀门 | GEA,TOYO-NOCA,Taco，德国盖米
3.20 | Sanitary Pipes&fittings卫生管路管件 | GEA, Kieselmann（德国凯塞曼）,TOYO-NOCA，CSE
3.21 | Hose软管 | 意大利IPL，意大利MTG, 法国Saint- Gobain，美国沃茨，美国爱索尔
3.22 | PVC pipe管道 | 上海公元，台塑，顾地, 联塑
3.23 | Foam Insulation橡塑保温 | 阿乐斯福乐斯(德国品牌). 杜肯福耐斯(美国品牌)，亚罗弗、富乐斯
3.24 | Fiber Glass离心玻璃棉 | 欧文斯科宁 ，美国佳殿，
| 消防主要器材 | 美国泰科 美国泰勒
4 | Electrical 电气
4.1 | Cable电缆 | 远东，华新丽华、天康、 起帆
4.2 | Lights灯具 | Philips飞利浦 , Thorn 索恩、 GE、欧司朗
4.3 | Lighting panel, Distribution Board, MCC照明盘、动力箱、MCC | 南京中通、广东明阳、上海华一 湖北双友
4.4 | HV/LV switch gear高低压开关柜 | 南京中通、广东明阳、上海华一 湖北双友
4.5 | Breaker断路器等元件 | Rockwell罗克韦尔,ABB,Siemens西门子 ,mitsubishi三菱、施耐德、梅兰日兰
4.6 | 开关面板 | 西门子、TCL、罗格朗、西蒙
4.7 | Transformer变压器 | ABB, Siemens 施耐德 GE
4.8 | Diesel Generator柴油发电机 | 康明斯、珀金斯、MTU、卡特彼勒，
4.9 | Cable Tray桥架 | 卡博菲, OBO ,
4.10 | PLC逻辑控制器 | 三菱、西门子、霍尼韦尔、ABB、