	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（RMB）
	总价（RMB）

	1
	电机定子重绕
	匹
	180
	
	

	2
	全套轴承包（SKF）
	套/11个
	1
	
	

	3
	轴承安装费
	套
	1
	
	

	4
	全套密封件
	套
	1
	
	

	5
	压缩机装配工时费
	台
	1
	
	

	6
	积碳油底清洗材料费
	台
	1
	
	

	7
	润滑油
	桶
	3
	
	

	8
	制冷剂
	瓶
	7
	
	

	9
	机油过滤器
	个
	1
	
	

	10
	干燥过滤器
	个
	4
	
	

	11
	接触器
	个
	2
	
	

	12
	水泵电机重绕
	台
	2
	
	

	13
	水泵轴承更换
	台
	2
	
	

	14
	水泵水封更换
	台
	2
	
	

	15
	人工费
	
	
	
	

	16
	合计
	
	
	
	

	最终优惠价： RMB       元整


奔驰4S店中央空调维修项目明细
