
昌吉豪通网络视频监控采购安装调试报价
邀请函

报价邀请人：昌吉豪通汽车销售服务有限公司
日      期：2015年10月28日

1、 招标说明

根据企业管理需要，经研究决定在昌吉豪通汽车销售服务有限公司安装闭路监控系统，现以网络公开招标方式对相关软硬件设备及集成服务进行采购，欢迎具有供货能力的合格制造商或供货商参加投标。

1、 招标内容：昌吉豪通汽车销售服务有限公司网络视频监控采购安装调试。 

2、 工期：_    15 天。_
交货地点：昌吉市乌伊西路先锋路口
3、 投标商资格条件：

（1） 具备中华人民共和国企业法人营业执照及相应的经营范围和足够的资金实力。注册资金不低于100万元。

（2） 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3） 短时间内具有足够的货源组织、供应及服务能力；具有相应的产品销售业绩。

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5） 具有完善的质量保证、售后服务体系和承诺。

（6） 具有建筑智能化工程专业承包三级以上资质或电子工程专业承包三级以上资质；集成商具有所有产品的全权代理资格。

4、 投标报名时间：2015年10月  日    _，报名方式：http://caigou.lt-ih.com（网络投标）；
5、 投标截止时间： 2015年 11月  日

6、 投标书要求：
（1） 投标前结合施工图纸进行实地现场勘查.

（2） 公司必须提交投标确认书（盖公章），表明认可我公司本次招标书上的内容。

（3） 递交的投标书使用A4纸，投标书一式四份，正本一份，副本三份，并附相应产品资料。

（4） 务必提供相关资质证明：营业执照复印件（需加盖营业执照办理单位公章），法人代表授权书，投标单位情况表，产品鉴定证书（复印件），生产（安装）许可证（复印件，实行生产许可证制度的产品提交），投标产品代理（经营）证书（复印件），法人代表和法人代表授权人身份证（复印件），其他相关证明文件。（投标方对提供的复印件的真伪负相应法律责任）。

（5） 列出产品详细参数、技术指标。

（6） 列出工程施工进度表。

（7） 列出工程所需设备单价及工程总报价。

（8） 列出施工案例、付款方式、培训、售后服务及优惠条款。

7、 开标：

（1） 开标时间：2015年11月

（2） 开标地点：昌吉市乌伊西路先锋路口    
（3） 开标后由昌吉豪通招标小组根据供方资质、方案设计、产品质量、报价、售后服务等因素确定中标单位；未中标单位不通知、不解释原因。

（4） 中标单位须按照招标文件的要求及时签订施工承包合同，否则招标人有权取消其中标资格，中标单位不得转包工程。

8、 其他未尽事宜，按招标常规执行。

联系单位：昌吉豪通汽车销售服务有限公司
地址：昌吉市乌伊西路先锋路口
联系电话：  13999973946    联系人：  段波   
2、 背景介绍

根据公司安保工作需要，监控中心设在消防控制室。本次招标工程涉及公司周边环境监控点7个（具体位置见附图）、公司室内监控点19个（具体位置见附图）。

公司监控点主要监控公司入口、出口及走廊内安全情况，均采用固定区域监控。由于光线灯光原因，此次方案设备预订为大华、海康，投标单位需根据环境设计用于满足24小时监控要求。
3、 总体要求

1、 系统方案设计要符合《国家安全部闭路监控监控设计标准》、《安全防范工程技术规范》。

2、 方案设计要讲求实用性、经济性、可扩展性；采用目前监控行业内先进技术，选择技术成熟、标准化的产品；性价比高，监控效果好。

3、 图像清晰无雪花，同步连续无丢帧现象。

4、 监控系统要求运行稳定，实现集中监控，并能够实现监控中心异地网上监控。

4、 要求白天能够看清监控区域内的人员活动和现场安全情况及行人体貌特征。

5、 技术要求

1、 前端部分

（1） 摄像机选用主流品牌（大华、海康）设备，不采用模拟摄像机；并须有工程案例。

（2） 要求安装时，做工美观，尽量走暗管，必须走明线时，必须走线槽或者PVC管。实现固定区域监控。

2、 传输部分

采用符合国家标准的优质线缆。

3、 显示部分

显示设备采用22寸液晶显示屏32画面显示，不需采用电视墙监视。显示屏显示硬盘录像机图像及资料，要求实现全屏幕、单画面、多画面显示，可按顺序切换显示图像，对图像的局部进行放大。

4、 存储记录部分

采用32路硬盘录像机，录制方式支持PAL制，采用高清晰H.264压缩方式，各路监控画面录制视频保存时间不低于15天，硬盘录满后能够自动刷新重新录制；查阅录像方便，能够进行快进、快退操作，并可转录和图片打印；预防病毒入侵，断电自动重启，便于维护。

6、 质量保证及售后服务要求：

设备按厂家标准进行质保，并有供应商提供相应时段的免费上门服务，所有设备由供方提供终身维修。出现故障24小时内到场并予以解决，如遇到24小时内无法正常修复，则供方须提供同等性能的备用机供公司临时使用。

其他优惠条款，需单独说明。

7、 联系方式

如有不详之处，请及时联系。

联系单位：昌吉豪通汽车销售服务有限公司
地    址：昌吉市乌伊西路先锋路口
联系电话：13999973946       联系人：段波
昌吉豪通汽车销售服务有限公司

2015年10月28日

报　　价　　函
在熟知文件和实际情况后，我司愿意根据前述工程投标邀请函的要求，按以下价格承担贵司工程项目的监控采购安装工作，并满足该邀请函文件有关要求。
1）. 网络视频监控采购安装调试金额：
2）.完成委托内容的时间： 
报价人名称(公章)：　　                                              　
公司注册地址：　　　                                               　
法定代表人或委托代表人（签名）：　　　    　          　        　　　
签署日期：　　     　年　　　月　　　日
授 权 委 托 书
委托人（投标人公司全称）：
公司注册地址 ： 
法定代表人：，职务：
被委托人姓名：，工作单位及职务：
联系地址：，邮政编码：
联系电话：，传 真：
(姓名)系(投标人公司名称)的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的代理人，以我公司的名义参加
工程咨询的投标及合同协商签署活动。该委托代理人的评议及在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托人及其法定代表人均予以承认。特此授权委托证明！
委托人（投标人）(盖章)：
法定代表人(签字/盖章)：
签署日期：
