## 动力电缆
动力电缆统计
序号 | 型号 | 长度（米） | 单价 | 小计/元
1 | YJV22-1 3×240+1×120 | 160
2 | YJV22-1 3×185+1×95 | 475
3 | YJV22-1 3×150+1×70 | 370
4 | YJV22-1 3×120+1×70 | 1740
5 | YJV22-1 3×70+1×35 | 140
6 | YJV22-1 3×50+1×25 | 1000
7 | YJV22-1 3×35+1×25 | 450
8 | YJV22-1 3×25+1×16 | 2150
9 | YJV22-1 4×16 | 1170
10 | YJV22-1 5×10 | 270
11 | YJV22-1 5×4 | 1870
12 | YJVP22-1 4×6 | 720
13 | YJV22-1 4×4 | 1370
14 | YJV-1 3×120+1×70 | 30
15 | YJV-1 3×70+1×35 | 50
16 | YJV-1 4×25+1×16 | 50
17 | YJV-1 3×35+2×25 | 10
18 | YJV-1 3×25+2×16 | 50
19 | YJV-1 5×16 | 30
20 | YJV-1 5×10 | 430
21 | YJV-1 5×6 | 410
22 | YJV-1 5×4 | 1650
23 | YJV-1 3×4 | 100
24 | YJV-1 3×35+1×16 | 200
25 | YJV-1 4×16 | 790
26 | YJV-1 4×10 | 120
27 | YJV-1 4×6 | 1000
28 | YJV-1 4×4 | 4090
29 | YJVP-1 4×4 | 120
30 | YJVP-1 4×6 | 120
合计 |  |  |  | 0

## 控制电缆
控制电缆统计 （不包括动力柜至按钮箱、接线盒的控制电缆）
序号 | 型号 | 长度（米） | 单价 | 小计/元
1 | KVVP22-0.75 19×1.5 | 85
2 | KVVP22-0.75 7×1.5 | 2840
3 | KVVP22-0.75 5×1.5 | 1380
4 | KVVP22-0.75 12×1.5 | 850
5 | KVVP22-0.75 14×1.5 | 135
6 | KVVP22-0.75 10×1.5 | 1785
7 | KVVP22-0.75 16×1.5 | 595
8 | KVVP22-0.75 4×1.5 | 1465
9 | DJYPV22 2×2×1.0 | 415
10 | KVVP-0.75 19×1.5 | 30
11 | KVVP-0.75 14×1.5 | 25
12 | KVVP-0.75 10×1.5 | 25
13 | KVVP-0.75 7×1.5 | 385
14 | KVVP-0.75 5×1.5 | 255
15 | KVVP-0.75 4×1.5 | 7420
16 | DJYPV 4×2×1.0 | 375
17 | DJYPV 3×2×1.0 | 240
16 | DJYPV 2×2×1.0 | 380
18 | VV-1 3×1.5 | 615
合计 |  |  |  | 0

## 现场材料
现场电气主要安装材料
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位
1 | 热镀锌扁铁 | 40×4 | 1840 | 米
2 | 热镀锌槽钢 | 10# | 135 | 米
3 | 热镀锌管 | G100 | 60 | 米
4 | 热镀锌管 | G70 | 40 | 米
5 | 热镀锌管 | G50 | 250 | 米
6 | 热镀锌管 | G40 | 20 | 米
7 | 热镀锌管 | G32 | 1480 | 米
8 | 金属软管 | Φ100 | 50 | 米
9 | 金属软管 | Φ50 | 110 | 米
10 | 金属软管 | Φ40 | 20 | 米
11 | 金属软管 | Φ32 | 542 | 米
12 | 安装支架 | L50×50×5 不锈钢 | 625 | 米
13 | 电缆层架 | 热镀锌角钢 L30×30×4 | 180 | 米
14 | 电缆主架 | 热镀锌角钢 L40×40×4 | 156 | 米
15 | 电缆沟主架 | 热镀锌角钢 L50×50×4 | 36 | 米
16 | 电缆沟层架 | 热镀锌角钢 L30×30×3 | 30 | 米
17 | 不锈钢桥架 | 200X150 不锈钢材质 有孔托盘式 配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 80
18 |  | 400X150 不锈钢材质 有孔托盘式 配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 25
19 |  | 600X150 不锈钢材质 有孔托盘式 配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 70
20 | 热镀锌桥架 | 400x200电缆桥架,热浸镀锌配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 85
21 |  | 600X100，电缆桥架,热浸镀锌配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 50
22 |  | 300x100, 电缆桥架,热浸镀锌配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 70
23 |  | 400x100 电缆桥架,热浸镀锌配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 40
24 |  | 200x100 电缆桥架,热浸镀锌配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 265
25 |  | 400x100 电缆桥架,热浸镀锌配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 80
26 |  | 500x150 电缆桥架,热浸镀锌配全托架、盖板、连接片、短接线、固定螺丝 等 | 20