## Sheet1
上海立源水处理技术有限责任公司
产品名称 | 采购量 | 单位 | 要求 | 交货期 | 含税含运费价 | 备注
球阀 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN100/DN15 分别采购1只，3只 位置：加氯间加氯接触池 用途：再生水管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN25 位置：加药间 用途：冲洗水管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 3 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN25 位置：生反、二沉池 用途：醋酸钠加药管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN32 位置：加氯间加氯接触池 用途：盐酸排气管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 5 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN32/DN20/DN15 分别采购 2只，1只，2只， 位置：加氯间加氯接触池 用途：氯酸钠管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 2 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN32/DN25 各1只 位置：加药间 用途：给排水管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN32/DN40 分别采购3只，1只 位置：加氯间加氯接触池 用途：溢流放空管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 1 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：粗格栅 用途：冲洗和消防 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 1 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：鼓风机房 用途：给排水管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 3 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50 位置：加氯间加氯接触池 用途：加氯管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 5 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50/DN32 位置：加药间 用途：絮凝剂投加管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 12 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50/DN32 位置：污泥浓缩机房 用途：加药管 备注：Q41F型 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50/DN32/DN15 位置：加氯间加氯接触池 用途：盐酸管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 9 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50/DN32/DN25 位置：污泥浓缩机房 用途：冲洗水管 备注：Q41F型 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 8 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN50/DN32/DN25/DN15 位置：加氯间加氯接触池 用途：给水管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 4 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN80/DN50/DN32/DN25 位置：污泥浓缩机房 用途：给排水管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 17 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN80/DN65/DN32/DN25 位置：加药间 用途：醋酸钠投加系统 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
球阀 | 17 | 只 | 主要技术参数和技术指标：DN80/DN65/DN32/DN25 位置：加药间 用途：三氯化铁投加系统 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。