## Sheet1
上海立源水处理技术有限责任公司
产品名称 | 采购量 | 单位 | 要求 | 交货期 | 含税含运费价 | 备注
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN 100 ，L =1092，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：回流污泥管 备注：长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN 100 ，L =443，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：剩余污泥管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN 150 ， L =445，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：剩余污泥管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN 150 ,L=200，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：剩余污泥管 备注：长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN 50 ， L =450，Q235a 位置：高效沉淀池 用途：回流污泥管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 3 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN 600,L=1447，球铁 位置：回转式过滤器 用途：进水管 备注：长度可按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 3 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN 700,L=1236，球铁 位置：回转式过滤器 用途：出水管 备注：长度可按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN100,L=12170,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN100，L=1249，Q235a 位置：污泥脱水机房 用途：石灰乳加药管 备注：PN10，长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN100,L=125,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：回流污泥管 备注：PN16，详见02S403-7 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 3 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN100，L=180，Q235a 位置：污泥浓缩机房 用途：通气管 备注：长度据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN100,L=455,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN100,L=643,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN100,L1129,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN10，长度据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN125,L=1012,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN125,L=1088,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16，长度可据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN125，L=200，SS304L 位置：细格栅及曝气沉砂池 用途：空气管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN125，L=3284，SS304L 位置：细格栅及曝气沉砂池 用途：空气管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN125,L=744,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150,L=1008,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16，长度可据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150，L=1103，Q235a 位置：污泥脱水机房 用途：石灰乳加药管 备注：PN10，长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150,L=1408,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150,L=2278,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150，L=2550，Q235a 位置：污泥脱水机房 用途：石灰乳加药管 备注：PN10，长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150，L=3377，Q235a 位置：污泥脱水机房 用途：石灰乳加药管 备注：PN10，长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150，L=5378，Q235a 位置：污泥脱水机房 用途：石灰乳加药管 备注：PN10，长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150,L=701,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN150,L=894,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN200,L=1152,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：回流污泥管 备注：PN16， 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN200,L=2512,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：回流污泥管 备注：PN16， 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN200,L=984,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：污泥进料管 备注：PN16 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 3 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN200×DN150，L=2250，h=250，Q235a 位置：污泥浓缩机房 用途：滤后液管 备注：长度据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN300，L=750，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：空气管 备注：长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN300，L=7569，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：空气管 备注：长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 6 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN300，L=9894，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：空气管 备注：长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN400，L=1000，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：撇渣管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN400，L=258，Q235 位置：生反、二沉池 用途：二沉池放空 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN400，L=700，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：空气管 备注：长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN400，L=7480，Q235a 位置：生反、二沉池 用途：空气管 备注：长度按实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN50，L=153，20#钢 位置：污泥脱水机房 用途：高压冲洗水管 备注：PN64，长度据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN50，L=370，20#钢 位置：污泥脱水机房 用途：高压冲洗水管 备注：PN64，长度据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN50，L=556，20#钢 位置：污泥脱水机房 用途：高压冲洗水管 备注：PN64，长度据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 3 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN500,L=1340,SS304 位置：鼓风机房 用途：进风管 备注：长度现场调整，附止水翼环 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 1 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN600，L=1091，SS304 位置：鼓风机房 用途：出风管 备注：长度现场调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 2 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN80,L=270,SS304 位置：污泥脱水机房 用途：挤压水管 备注：PN25，长度可据实调整 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。
单法直管 | 10 | 根 | 主要技术参数和技术指标：DN80，L=3335，SS304L 位置：细格栅及曝气沉砂池 用途：空气管 备注：无 报价请在线上报出厂价和含税含运费价。交货地在上海市闵行区 采购物品较多，谢绝电话。请参看我公司其它询价单，如有疑问可发联系信。