
产 品 询 价 函 

	报价单位名称
	
	询价单位名称
	成都九江环保发电有限公司

	地址
	
	地址
	四川省成都市双流县九江镇大井社区

	邮编
	
	邮编
	610200

	联系人
	
	   联系人
	冯工

	联系电话
	
	联系电话
	18011530391

	  传真电话
	
	传真电话
	028-61910216

	  电子邮件
	
	电子邮件
	jjhbztb@163.com
879086029@qq.com


	序号
	名   称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	说明

	1
	卧式离心机（配全自动控制柜）
	MBR的垃圾渗透液污泥脱水处理，湿污泥含固率1~3%；主机功率：30kW ， 干污泥含水率：75%-85%；处理量：20-25 m3/h
	台
	1
	
	
	

	2
	西派克螺杆泵（脱水污泥输送泵）
	型号：BTVE5-24 （包含泵、电机、底座）流量：0.5-1m3/h，出口压力：1.7Mpa（该出口压力按照DN200的管路+300管路距离+10个90度弯头+2个阀门核算）定子材质：NBR+干运行保护器；转子材质：1.0503+特殊硬镀铬涂层，填料密封，SEW或NORD流量：0.5-1m3/h，出口压力：1.7Mpa，定子材质：NBR+干运行保护器；转子材质：1.0503+特殊硬镀铬涂层，填料密封，SEW或NORD变频电机带独立风冷，电机功率：2.2Kw
	台
	1
	
	
	

	
	西派克螺杆泵（离心机进料泵）
	型号：BN35-6LS （包含泵、电机、底座）流量：5-30m3/h，出口压力：0.3MpaSCT灵巧型定转子设计，定子材质：NBR：转子材质：316L，机械密封，SEW或NORD变频电机带独立风冷，电机功率：7.5Kw
	台
	1
	
	
	

	
	西派克螺杆泵（PAM加药泵）
	型号：BW10-0 （包含泵、电机、底座） 流量：1-5m3/h，出口压力：0.3MPa定子材质：NBR,转子材质：316L，机械密封，SEW或NORD变频电机带独立风冷，电机功率：2.2Kw
	台
	1
	
	
	

	
	渗滤液提升泵
	28m3/h/15m/3kW DPK.15.80.37.5.0D
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1、生产商：

	2、交货期：

	3、付款方式：货到发票到5日内转账

	4、保质期：

	5、报价需含17%增值税、运费、技术服务费用

	合计金额大写(人民币)：                     圆整        


   
